PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74      psse.lubliniec@sanepid.gov.pl        www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.145.2022                                                                               Lubliniec, 07.12.2022 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195 późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- raportu z badań nr 70638/LB/2022 z dnia 14.11.2022 roku, wydanego przez  Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, próbki wody pobranej           w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu sieciowym Pawonków.

Wykonano badania próbki wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym                                       i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: smak, zapach, przewodność elektryczną właściwą, odczyn, mętność oraz barwę.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w związku                           z brakiem efektywności prowadzonych działań naprawczych oraz utrzymującą się ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie w wodociągu sieciowym  Pawonków, obecnie Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Pawonków drugiej zgody na odstępstwo    od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują :

- Gmina Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- a/a