Żuromin, dnia 07.11.2025 r.

HK.903.7.55.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 04.11.2025 r., wykonanych w ramach nadzoru - Sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9051-1-530/1250,1251,1252/2025 z dnia 07.11.2025 r.

z wodociągu publicznego Siemiątkowo

- Siemiątkowo – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć – Świetlica Wiejska w Siemiątkowie

- sieć – Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemiątkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Siemiatkowo o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Siemiątkowo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo, ul .Władysława Reymonta 2A, 09-135 Siemiątkowo

- Wójt Gminy Siemiątkowo, ul. Władysława Reymonta A, 09-135 Siemiątkowo

- a/a