Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - remont oczyszczalni ścieków

w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu

Zakres prac obejmuje:

- wymianę rozdzielni elektrycznej wraz z układem sterowania pompą

- regenerację dozownika podcholorynu sodu

- wymianę przewodów PCV od dozownika do reaktora

- wymianę pompy w reaktorze, wymianę węży i uchwytów mocujących węże

- wykonanie zawieszenia pompy w reaktorze ze stali ocynkowanej

- konserwację konstrukcji

Miejsce wykonania prac: Centralne Laboratorium GIORiN, ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.