SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje o Zamawiającym

Ministerstwo Infrastruktury

Departament Gospodarki Wodnej

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

- Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy weryfikującej obecnie obowiązujące przeciętne normy zużycia wody w Polsce w celu przeprowadzenia aktualizacji norm zużycia wody określonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, dalej: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury”.

- Zakres realizacji przedmiotu zamówienia

- W oparciu o określoną metodę agregacji i weryfikacji danych zostanie opracowana analiza, na podstawie której wyznaczone zostaną poszczególne grupy i podgrupy odbiorców 
oraz ich kategorie, dla których określone zostaną przeciętne normy zużycia wody.

Zakres analizy obejmować będzie:

  - weryfikację poszczególnych grup i podgrup odbiorców oraz ich kategorii figurujących 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i przedstawienie, które wymagają aktualizacji norm zużycia wody,

  - weryfikację poszczególnych grup i podgrup odbiorców oraz ich kategorii figurujących w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i przedstawienie dla których określanie norm zużycia wody utraciło znaczenie,

  - identyfikację poszczególnych grup i podgrup odbiorców oraz ich kategorii 
niefigurujących w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, wymagających określenia przeciętnych norm zużycia wody.

- Za pomocą określonej metodyki uwzględniającej źródła i zakres danych oraz sposób 
ich pozyskania i walidacji, opracowana zostanie analiza statystyczna trendów, 
na podstawie której określone zostaną aktualne wartości średniego zużycia wody 
dla wyznaczonych poszczególnych grup i podgrup odbiorców oraz ich kategorii.

Zakres analizy obejmować  będzie:

  - określenie aktualnych jednostek odniesienia, determinujących wysokość zużycia wody,

  - określenie aktualnych wskaźników zużycia wody w dm³/jednostkę odniesienia/dobę,

  - określenie aktualnych wskaźników zużycia wody w dm³/jednostkę odniesienia/miesiąc,

  - określenie aktualnych wskaźników zużycia wody w m³/jednostkę odniesienia/dobę,

  - określenie aktualnych wskaźników zużycia wody w m³/jednostkę odniesienia/miesiąc.

- Wyniki ekspertyzy zaprezentowane zostaną w formie tabelarycznej jako propozycja zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury określająca przeciętne normy zużycia wody dla grup i podgrup odbiorców oraz ich kategorii wraz z przedstawieniem uzasadnienia tych zmian.

- Na podstawie zebranych informacji i danych zostanie opracowana analiza, na podstawie której w sposób syntetyczny i uporządkowany zaprezentowane zostaną zakładane skutki  społeczno-gospodarcze proponowanych zmian przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Zakres analizy obejmować będzie:

  - określenie podmiotów, na których będą oddziaływać proponowane zmiany,

  - wpływ proponowanych zmian sektor finansów publicznych,

  - wpływ proponowanych zmian sytuację społeczną i ekonomiczną obywateli,

  - wpływ proponowanych zmian sytuację ekonomiczną i działalność przedsiębiorstw,

  - wpływ proponowanych zmian na gospodarkę wodną.

- Wykonawca opracuje dokument w języku polskim w wersji elektronicznej (plik .doc 
lub .docx oraz pdf) wraz ze streszczeniem w języku nietechnicznym i przekaże na wskazany adres e-mail.

- Przygotowując ekspertyzę Wykonawca bazować w szczególności powinien 
na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.