(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział nr 8 – dostawa łaźni wodnej (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia.

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy | nie więcej niż 670 X 300 X 155 ( dł. x szer. x wys.) | Należy podać |
|  | Wysokość robocza 100 mm | wymagane |  |
|  | Stabilność temperatury | nie gorsze niż ±0,6oC | - Należy podać |
|  | Pobór mocy 1500 W | wymagane |  |
|  | Liczba stanowisk odparowujących 8 | wymagane |  |
|  | Średnica otworów 111 mm | wymagane |  |
|  | Zakres pracy w stopniach C od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C | wymagane |  |
|  | Ciężar netto podyktowany organizacją miejsca pracy | nie więcej niż 8,2 kg | Należy podać |
|  | Napięcie zasilania ( V ) 230 V | wymagane |  |
|  | Regulator poziomu wody | wymagane |  |
|  | Instrukcje w pełnej wersji, w języku polskim, drukowane, dostarczone razem ze sprzętem | wymagane |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | - Należy podać |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

data podpisania formularza

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy

lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy