## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2023 - RWMŚ Zielona Góra
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2023-05-29 | 13.5 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 95 | TAK
2 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-29 | 7.5 | - | - | 2 | NIE | 0.2 | 95 | TAK
3 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-29 | 869 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 79 | 95 | TAK
4 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-29 | 6.6 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.4 | 95 | TAK
5 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-29 | -40 | mV | - | - | NIE | - | 95 | NIE
6 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 21.5 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 6.5 | 95 | TAK
7 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 95.3 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 28.8 | 95 | TAK
8 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 32.8 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 9.9 | 95 | TAK
9 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 265 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 78 | 95 | TAK
10 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK |  | 95 | TAK
11 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.0259 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0046 | 95 | TAK
12 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.0852 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.015 | 95 | TAK
13 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.153 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.027 | 95 | TAK
14 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 5.32 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.75 | 95 | TAK
15 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.163 | mg/l NNH4 | 0.01 | 0.04 | NIE | 0.042 | 95 | TAK
16 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.211 | mg/l NH4 | 0.02 | 0.05 | NIE | 0.054 | 95 | TAK
17 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.37 | mg/l N | 0.17 | 0.5 | NIE | 0.17 | 95 | TAK
18 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 21.9 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 95 | TAK
19 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.207 | mg/l N | - | - | NIE | - | 95 | NIE
20 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 204 | mg/l |  |  | NIE | 29 | 95 | NIE
21 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l | 0.0007 | 0.002 | TAK |  | 95 | NIE
22 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 170 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 22 | 95 | TAK
23 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Magnez | obliczeniowa | PN-ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 7.8 | mg/l | - | - | NIE | 1.1 | 95 | TAK
24 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-EN ISO 17852:2009 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 95 | TAK
25 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2023-05-30 | 11.2 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 3.6 | 95 | TAK
26 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.26 | mg/l Fe | 0.0011 | 0.0032 | NIE | 0.09 | 95 | TAK
27 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.28 | mg/l Mn | 0.00071 | 0.0021 | NIE | 0.09 | 95 | TAK
28 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2023-05-30 | 9.6 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 2.1 | 95 | TAK
29 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PB-64/ZG wyd.1 z dnia 04.01.2021 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l Cr | 0.002 | 0.006 | TAK |  | 95 | TAK
30 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.15 | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.057 | 95 | TAK
31 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | TAK
32 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.009 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0036 | 95 | TAK
33 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 2.4 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.99 | 95 | TAK
34 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | µg/l Pb | 0.1 | 0.3 | TAK |  | 95 | TAK
35 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 | 0.051 | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.007 | 95 | TAK
36 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l Al | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 95 | TAK
37 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 95 | TAK
38 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l Sb | 0.0001 | 0.0003 | TAK |  | 95 | TAK
39 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l Se | 0.0007 | 0.002 | TAK |  | 95 | TAK
40 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l B | 0.17 | 0.05 | TAK |  | 95 | TAK
41 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 625/ZG | 2023-05-29 13:30 | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-05-30 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 95 | TAK
42 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2023-10-30 | 11.2 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 95 | TAK
43 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-30 | 7.4 | - | - | 2 | NIE | 0.3 | 95 | TAK
44 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-30 | 889 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 81 | 95 | TAK
45 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-30 | 3.5 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.2 | 95 | TAK
46 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-30 | -16.8 | mV | - | - | NIE | - | 95 | NIE
47 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 20.1 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 4.6 | 95 | TAK
48 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 89 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 20.5 | 95 | TAK
49 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 29.6 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 6.8 | 95 | TAK
50 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 243 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 53 | 95 | TAK
51 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK |  | 95 | TAK
52 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 0.0315 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0049 | 95 | TAK
53 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 0.1036 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.0161 | 95 | TAK
54 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 0.119 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.019 | 95 | TAK
55 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 1.95 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 0.76 | 95 | TAK
56 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 0.073 | mg/l NNH4 | 0.01 | 0.04 | NIE | 0.019 | 95 | TAK
57 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 0.094 | mg/l NH4 | 0.02 | 0.05 | NIE | 0.024 | 95 | TAK
58 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 |  | mg/l N | 0.17 | 0.5 | TAK |  | 95 | TAK
59 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 20.2 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 95 | TAK
60 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 |  | mg/l N | - | - | TAK | - | 95 | NIE
61 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 211 | mg/l |  |  | NIE | 30 | 95 | NIE
62 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 |  | mg/l | 0.0007 | 0.002 | TAK |  | 95 | NIE
63 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 175 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 23 | 95 | TAK
64 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Magnez | obliczeniowa | PN-ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 | 9 | mg/l | - | - | NIE | 1.3 | 95 | TAK
65 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-EN ISO 17852:2009 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 95 | TAK
66 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2023-11-17 | 10.8 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 3.5 | 95 | TAK
67 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-92/C-04570.01 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2023-11-17 | 0.75 | mg/l Fe | 0.01 | 0.03 | NIE | 0.18 | 95 | TAK
68 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-92/C-04570.01 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2023-11-17 | 0.25 | mg/l Mn | 0.01 | 0.03 | NIE | 0.08 | 95 | TAK
69 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2023-11-17 | 7.1 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.6 | 95 | TAK
70 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PB-64/ZG wyd.1 z dnia 04.01.2021 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-10-31 |  | mg/l Cr | 0.002 | 0.006 | TAK |  | 95 | TAK
71 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 | 0.021 | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.008 | 95 | TAK
72 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | TAK
73 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 | 0.0078 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0031 | 95 | TAK
74 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 | 2 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.8 | 95 | TAK
75 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | µg/l Pb | 0.2 | 0.5 | TAK |  | 95 | TAK
76 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 | 0.02 | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.008 | 95 | TAK
77 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l Al | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 95 | TAK
78 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 95 | TAK
79 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l Sb | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | TAK
80 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l Se | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 95 | TAK
81 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l B | 0.017 | 0.05 | TAK |  | 95 | TAK
82 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1517/ZG | 2023-10-30 14:00 | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2023-11-09 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 95 | TAK