Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Chełmnie
oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł procedury: | PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO CENTRUM ODBIORCZEGO ALARMÓW POŻAROWYCH. |
| Cel procedury: | Celem procedury jest wskazanie właściwego postępowania w zakresie przyłączenia nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) |
| Pojęcia podstawowe: | KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie SKKM PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP ABONENT - Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmowego w obiekcie (właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu) Operator - świadczący usługi transmisji alarmów |
| Algorytm postępowania: | Abonent składa pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie o określenie warunków przyłączenia obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury. W odpowiedzi Abonent otrzymuje wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby obiekt mógł zostać podłączony do COAP. - Karta charakterystyki obiektu (karta ewidencyjna obiektu) – zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury. Po złożeniu pełnej dokumentacji, o której mowa w punkcie 2, Abonent dostaje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnej dokumentacji. W terminie uzgodnionym z KP PSP w Chełmnie przeprowadzane są testy poprawności działania systemu. W teście uczestniczą: właściciel lub zarządca obiektu, przedstawiciel operatora systemu posiadający niezbędną wiedzę techniczną na temat systemu (odłączanie torów transmisji), przedstawiciel instalatora SSP, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie. Pozytywny wynik testu oraz potwierdzenie złożenia kompletnej dokumentacji jest podstawą dla Operatora do rozpoczęcia przesyłania alarmów pożarowych do SKKP PSP. Operator informuje pisemnie KP PSP o dacie i godzinie rozpoczęcia przesyłania alarmów pożarowych. Dopuszcza się realizację ww. procedury przez Operatora posiadającego stosowne upoważnienie Abonenta. Jakiekolwiek zmiany w karcie charakterystyki obiektu należy złożyć niezwłocznie w formie pisemnej do KP PSP. Niekompletność lub nieaktualność danych w niej zawartych mogą być podstawą do wystąpienia przez KP PSP z wnioskiem do Operatora o ich uzupełnienie. |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: |  |  |
| 1. | Przedstawiciel KP PSP w Chełmnie |
| 2. | Przedstawiciel Operatora |
| 3. | Przedstawiciel Abonenta |
| Uwagi : |  |
| Nazwa podmiotu: |  |  |  |
| Zatwierdził: |  | Podpis (pieczątka): |
| Nazwa podmiotu: | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie ul. Łunawska 3a 86-200 Chełmno |
| Uzgodnił: |  | Podpis (pieczątka): |