PRZEDMIAR ROBÓT

Temat:		Kompleks chłodniczy przeciwdziałania ASF – część nr 1

Lokalizacja:	Krzyszków, dz. nr 334/247 AM-3 obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice

Inwestor:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz

| LP | Nazwa elementu | Ilość | Wartość robót [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie wykopu, dostawa, montaż szamba szczelnego V=10 m3 wraz z zasypaniem i zagęszczeniem oraz przykanalikiem sanitarnym PCV160 L=5,50 m | 1 kpl |  |
| 2 | Wykonanie kompletnego przyłącza wodnego PE 32 mm z wpięciem w istniejącej studni i zakończeniem w kontenerze zestawem wodomierzowym | 25 mb |  |