PRZEDMIAR ROBÓT

Temat:		Kompleks chłodniczy przeciwdziałania ASF – część nr 5

Lokalizacja:	Krzyszków, dz. nr 334/247 AM-3 obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice

Inwestor:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz

| LP | Nazwa elementu | Ilość | Wartość robót [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie kompletnego przyłącza elektrycznego dla 2 chłodni kablem YKY 5*6 mm2 długości około 120 m zasilanego z istniejącego budynku wraz z podłączeniem do rozdzieli tego budynku oraz zamontowanie złącza kablowego przy chłodni z podłączeniem 2 chłodni i ich uziemieniem. | 1 kpl |  |