Załącznik nr 1 do sprawy EA.261.4.2026

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

 .............................................. 


Numer faksu:


...............................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Jana Kilińskiego 16, 
87-800 Włocławek
Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o planowanym zakupie nr sprawy: EA.261.4.2026 na zakup i dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego spektrofotometru DR 3900 bez technologii RFID wraz z wzorcowaniem zakończonym świadectwem wzorcowania 
w instytucji wzorcującej posiadającej akredytację dla następujących długości fali: 410nm, 450nm, 510nm, 540nm, 655nm wraz z wyznaczeniem błędów długości fali, z 2 kuwetami prostokątnymi szklanymi 
50 mm i 1 parą kuwet szklanych 10 mm oraz transportem.

Parametry techniczne:

- Długość fali:

· 410nm, 450nm, 510nm, 540nm, 655nm wraz z wyznaczeniem błędów długości fali
- Liczba kuwet:

· z 2 kuwetami prostokątnymi szklanymi 50 mm;
· 1 parą kuwet szklanych 10 mm
- Tryb wyświetlacza:

· absorbancja, stężenie, skanowanie

- Źródło światła:

· lampa halogenowa 

- Projekcja promieniowania: 

· technika promieniowania referencyjnego, spektralna

- Zakres długości fal:

· 320 do 1100 nm 
- Powtarzalność długości fal:

· ±0,1 nm. 
- Rozdzielczość długości fal

· 1 nm

- Kalibracja i wybór długości fal

· Automatycznie

- Zakres pomiaru forometrycznego +- ABS (zakres długości fal od 340 do 900 nm)

- Dokładność fotometryczna 

· 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs
- Liniowość fotometryczna

· <0,5 % do 2 Abs, 1 % przy >2
- Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm

- Światło rozproszone

· 0,1 % przy 340 nm z NaNO2

- Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy

· 7“ TFT WVGA (800 × 480 pikseli)

- Przechowywanie danych 

· 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika)

- Metody wstępnie programowane >220

- Programy użytkownika – 100

- Kompatybilność kuwet- Kuweta okrągła 13 mm, kuweta prostokątna 1 cm i 5 cm, 1-calowa kuweta okrągła, 1-calowa kuweta prostokątna

- Wymiary (wys.×szer.×gł.) 151mm×350mm×255 mm

- Masa – 4200g

Termin realizacji od podpisania umowy do dnia : ……………………………… (podać datę)
Cena oferty
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł 

(Słownie:.....................................................................................................................……)

Stawka pod. VAT.......%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................)

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności


· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Oświadczenie dotyczące postanowień ogłoszenia o planowanym zakupie.
OŚWIADCZAM, że:

1.
zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty o planowanym zakupie i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

2.
uważamy się za związanych z ofertą,

3.
wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4. posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

5.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

8.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022.poz.835).
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1. ..........................................................
2. .......................................................
______________________________                            _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

                           Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
                     reprezentowania wykonawcy 
