Załącznik nr 1

| L.p. | Nazwa | Numer ewidencyjny | Data przyjęcia | Wartość początkowa (zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna FUZI ROM-30LA4 | T-653-1-6/2010 | 2010-11-19 | 8207,36 | Urządzenie zardzewiałe, przegrzewa się, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 2 | Jednostka zewnętrzna FUZI ROM-30LA4 | T-653-1-7/2010 | 2010-11-19 | 8207,37 | Pęknięta obudowa urządzenia, połamane łopatki wentylatora, koszty naprawy przekracza wartość urządzenia |
| 3 | Jednostka zewnętrzna Fuji ROA 18LAT3 | T-653-1-3/2010 | 2010-11-19 | 5989,65 | Pęknięta i zardzewiała obudowa, niesprawny wentylator, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 4 | Klimatyzator Daikin | T-653-1-12/2015 | 2015-05-07 | 5289,00 | Urządzenie przecieka oraz przegrzewa się, zepsuta pompa, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 5 | Klimatyzator FUJI ELECTRIC RYF24LD | T-653-1-10/2013 | 2013-05-31 | 13991,25 | Urządzenie nie działa, nie spełnia funkcji chłodzących przez uszkodzone części, naprawa przewyższa koszty urządzenia |
| 6 | Klimatyzator Split UV24H | T-653-1-11/2014 | 2014-09-23 | 12853,50 | Urządzenia wyeksploatowane, uszkodzony termostat, pęknięta obudowa, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 7 | Klimatyzator Samsung AR24KSFHBW | T-653-1-13/2016 | 2016-11-17 | 7826,74 | Uszkodzona pompa oraz łopatki wentylatora, zgubiony pilot sterujący, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 8 | Klimatyzator Split SEV-12FV z montażem | P-95-5-28/2020 | 2020-09-02 | 4350,00 | Urządzenie nie działa, konieczna wymiana podstawowych części, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 9 | Klimatyzator Fuji RSA07LA pok. 17 | P-95-5-11/2010 | 2010-11-19 | 2455,19 | W urządzeniu gromadzi się woda i przecieka, podstawowe części są zardzewiałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 10 | Klimatyzator Fuji RSA07LA pok. 7 | P-95-5-8/2010 | 2010-11-19 | 2455,19 | Urządzenia wyeksploatowane, nie działa, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 11 | Klimatyzator Split SEV-12FV z montażem | P-95-5-27/2020 | 2020-09-02 | 4350,00 | Uszkodzona sprężarka, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie |
| 12 | klimatyzator Samsung Optimum | P-95-5-24/2018 | 2018-10-11 | 8487,00 | Urządzenie całkowicie wyeksploatowane. Urządzanie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 13 | Klimatyzator Split AUX 5kW | P-95-5-30/2020 | 2020-12-22 | 6489,48 | Urządzenie całkowicie wyeksploatowane. urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 14 | Klimatyzator Fuji RSA12LA pok. 1 | P-95-5-7/2010 | 2010-11-19 | 2709,68 | Brak możliwości regulowania temperatury, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 15 | Klimatyzator Split SEV-12FV z montażem | P-95-5-29/2020 | 2020-11-20 | 4833,90 | Urządzenie całkowicie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 16 | Klimatyzator Fuji RSA07LA pok. 8 | P-95-5-9/2010 | 2010-11-19 | 2455,19 | Uszkodzona sprężarka, urządzenie przegrzewa się i wyłącza |
| 17 | Klimatyzator Gree LOMO LUXURY | P-95-5-23/2018 | 2018-07-27 | 3874,50 | Urządzenie nie włącza się co uniemożliwia korzystanie |
| 18 | Kurtyna powietrzna | P-95-5-33/2021 | 2021-12-16 | 2570,00 | Urządzenie przecieka, uszkodzona sprężarka, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 19 | Klimatyzator ścienny z montażem | P-95-5-25/2019 | 2019-12-05 | 4428,00 | Urządzenie nie działa, konieczna wymiana podstawowych części, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 20 | Fuji RSA07LA | P-95-5-14/2011 | 2011-05-16 | 1257,86 | Urządzenie nie włącza się co uniemożliwia korzystanie |
| 21 | FUJI RSA09LA | P-95-5-17/2011 | 2011-05-16 | 1358,04 | Urządzenia wyeksploatowane, nie działa, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 22 | FUJI RSA09LA | P-95-5-19/2011 | 2011-05-16 | 1358,04 | Uszkodzona sprężarka, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie |
| 23 | Klimatyzator Fuji RSA14LA pok. 18 | P-95-5-13/2010 | 2010-11-19 | 3273,21 | W urządzeniu gromadzi się woda i przecieka, podstawowe części są zardzewiałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 24 | FUJI RSA09LA | P-95-5-16/2011 | 2011-05-16 | 1358,04 | Urządzenie nie włącza się co uniemożliwia korzystanie |
| 25 | Klimatyzator AUX | P-95-5-31/2021 | 2021-12-16 | 5700,00 | Urządzenie przegrzewa się i wyłącza |
| 26 | Klimatyzator AUX | P-95-5-32/2021 | 2021-12-16 | 5700,00 | W urządzeniu gromadzi się woda |
| 27 | FUJI RSA09LA | P-95-5-21/2011 | 2011-05-16 | 1358,05 | Urządzenia wyeksploatowane, nie działa, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 28 | Kaniux lampa wisząca | P-96-5-55/2013 | 2013-05-13 | 799,00 | Przepalone gniazdo na żarówkę |
| 29 | System oświetleniowy URAIL | P-96-5-47/2012 | 2012-12-19 | 1852,90 | Uszkodzony przewód powoduje nie działanie całego systemu |
| 30 | Lampa Wisząca Anabella chrom | P-96-5-42/2012 | 2012-12-19 | 1450,00 | Przerwany przewód uniemożliwiający korzystanie z urządzenia |
| 31 | Lampa Wisząca Anabella chrom | P-96-5-43/2012 | 2012-12-19 | 1450,00 | Urządzenie po podłączeniu do prądu nie działa |
| 32 | Lampa Wisząca Anabella chrom | P-96-5-61/2012 | 2020-07-22 | 1178,90 | Urządzenie niekompletnie, uszkodzony przewód |
| 33 | System oświetleniowy URAIL | P-96-5-45/2012 | 2012-12-19 | 2350,80 | Niekompletny, brak poszczególnych ogniw |
| 34 | System oświetleniowy URAIL | P-96-5-46/2012 | 2012-12-19 | 2750,80 | Pęknięta obudowa, przerwany przewód |
| 35 | Żyrandol OTTO | P-96-5-26/2010 | 2010-12-30 | 899,00 | Pęknięty/połamany abażur, światło migocze |
| 36 | Lampa wisząca Kolorowy płotek | P-96-5-58/2019 | 2019-09-18 | 177,34 | Połamany abażur, spalone gniazdo żarówki |
| 37 | Lampa wisząca Kolorowy płotek | P-96-5-59/2019 | 2019-09-18 | 177,33 | Urządzenie po podłączeniu nie działa |
| 38 | Lampa wisząca Kolorowy płotek | P-96-5-60/2019 | 2019-09-18 | 177,33 | Przerwany przewód, nie działa |
| 39 | Plafon Auriga nikiel 300x300 | P-96-5-20/2010 | 2010-05-28 | 138,00 | Pęknięta obudowa, połamane zaczepy |
| 40 | System oświetleniowy URAIL | P-96-5-48/2012 | 2012-12-19 | 2472,70 | Brakuję poszczególnych ogniw- niekompletny |
| 41 | System oświetleniowy URAIL | P-96-5-56/2013 | 2013-12-23 | 1012,90 | Niesprawny przewód, urządzenie nie działa |
| 42 | Głośnik sufitowy | P-30-6-2/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Uszkodzona membrana, nie działa |
| 43 | Głośnik sufitowy | P-30-6-3/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Uszkodzony zasilacz, urządzenie nie włącza się |
| 44 | Głośnik sufitowy | P-30-6-4/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Urządzenie nie działa |
| 45 | Głośnik sufitowy | P-30-6-5/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Spalona cewka membrany, urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 46 | Głośnik sufitowy | P-30-6-6/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Po podłączeniu urządzenie nie działa |
| 47 | Głośnik sufitowy | P-30-6-7/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Pęknięta obudowa oraz przebita membrana |
| 48 | Głośnik sufitowy | P-30-6-8/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Po podłączeniu urządzenie nie działa |
| 49 | Głośnik sufitowy | P-30-6-9/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Uszkodzona membrana, nie działa |
| 50 | Głośnik sufitowy | P-30-6-10/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Przebita membrana głośnika, urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 51 | Głośnik sufitowy | P-30-6-11/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Niesprawny układ zasilający |
| 52 | Głośnik sufitowy | P-30-6-12/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Przerwane przewody, urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 53 | Głośnik sufitowy | P-30-6-13/2012 | 2012-12-21 | 301,35 | Pęknięta obudowa, urządzenie nie działa |
| 54 | System alarmowy | T-624-1-2/2011 | 2011-11-18 | 12796,92 | Urządzenie całkowicie wyeksploatowane, nie działa-nie spełnia swojej roli, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 55 | System alarmowy wraz z telewizją przemysłową | T-624-1-1/2010 | 2010-12-29 | 46635,03 | Urządzenie nie włącza się, przerwane i popękane przewody, liczne ślady użytkowania, urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 56 | Roleta antywłamaniowa o profilu PE55 | P-61-2-9/2010 | 2010-12-20 | 2460,34 | Nie sprawy siłownik rolety, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia |
| 57 | Żaluzje AL-50mm z tasmą perforowaną | P-61-2-12/2011 | 2011-09-29 | 611,31 | Uszkodzenie taśm żaluzji, brak możliwości regulacji wysokości |
| 58 | Roleta antywłamaniowa | P-61-2-13/2011 | 2011-10-05 | 1247,46 | Pognieciona wierzchnia część rolety, uszkodzone prowadnice rolety |
| 59 | Roleta antywłamaniowa | P-61-2-14/2011 | 2011-10-05 | 1247,46 | Uszkodzone prowadnice, nie sprawny siłownik, napawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 60 | Suszarka do rąk ECOFLOW PLUS Tworz. | P-96-11-22/2019 | 2019-07-09 | 321,03 | Uszkodzona dmuchawa, urządzenie nie spełnia swojej roli |
| 61 | Suszarka do rąk ECOFLOW PLUS Tworz. | P-96-11-23/2019 | 2019-07-09 | 321,03 | Przerwany przewód, połamana obudowa, nie działa |
| 62 | Suszarka do rąk ECOFLOW PLUS Tworz. | P-96-11-24/2019 | 2019-07-09 | 321,03 | Przerwany przewód zasilający, nie działa |
| 63 | Suszarka do rąk STRARFLOW PLUS Met. | P-96-11-21/2019 | 2019-07-09 | 642,06 | Urządzenie przegrzewa się, obudowa roztopiona przez przegrzewanie się urządzenia |
| 64 | Przegroda P60/120M | P-91-11-9/2019 | 2019-06-05 | 585,00 | Popękane, widoczne liczne ślady użytkowania |
| 65 | System kontroli dostępu | T-669-1-1/2013 | 2013-12-23 | 22627,30 | Urządzenie nie reaguję na karty dostępu, samoczynnie się wyłącza |
| 66 | Tablica informacyjna | T-808-2-1/2010 | 2010-11-10 | 4062,60 | Całkowicie wyeksploatowany, wygięta ramka |
| 67 | Telewizor Philips | P-30-4-2/2008 | 2008-09-26 | 3448,00 | Pęknięta ramka, stłuczony wyświetlacz |
| 68 | Telewizor plazmowy Panasonic TX-P42G20E | P-30-4-3/2010 | 2010-09-08 | 3182,99 | Liczna ilość martwych pikseli, niesprawne głośniki, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 69 | Telewizor plazmowy Panasonic TX-P50X20E | P-30-4-5/2010 | 2010-09-08 | 2587,00 | Uszkodzony zasilacz, urządzenie przegrzewa się, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 70 | TV Panasonic 42 TX-P42G30E | P-30-4-7/2011 | 2011-04-19 | 2843,00 | Pęknięty ekran i nie działająca matryca, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 71 | Apteczka przemysłowa | P-96-8-4/2010 | 2010-10-27 | 486,00 | Zawartość apteczki przeterminowana, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 72 | Szafka na klucze 160 | P-91-4-77/2010 | 2010-01-08 | 334,00 | Pourywane haczyki na klucze, szafka nie zamyka się, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 73 | Szafka na 86 kluczy - jasny popiel | P-91-4-76/2010 | 2010-01-05 | 220,00 | Pourywane haczyki na klucze, wgniecenie górnej części szafki |
| 74 | Szafka wąska | P-91-4-30/2006 | 2006-06-06 | 483,00 | Połamane półki, uszkodzone nóżki, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 75 | Regał markor 50x192 | P-91-4-79/2010 | 2010-01-11 | 499,99 | Połamane półki, mebel nie jest w stanie samodzielnie stać z powodu wykrzywienia ramy |
| 76 | Szafa garderoba | P-91-4-75/2009 | 2009-12-31 | 2250,00 | Mebel całkowicie wyeksploatowany, nie domykają się drzwi, porysowana struktura mebla |
| 77 | Kontenerek | P-91-4-20/2005 | 2005-12-31 | 598,00 | Uszkodzone prowadnice szuflad co uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 78 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-66/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Brak jednej nóżki, nie nadaje się do dalszego korzystania |
| 79 | Krzesło obrotowe Malkolm | P-91-5-255/2013 | 2013-10-09 | 349,99 | Podarta tapicerka, brak podłokietnika i kółek, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 80 | Warnik do wody 10 l. | P-96-1-20/2015 | 2015-06-25 | 351,14 | Urządzenie przecieka (jest nieszczelne), nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 81 | Warnik do wody 10 l | P-96-1-28/2019 | 2019-04-04 | 242,00 | Urządzenie nie podgrzewa wody oraz nie utrzymuje temperatury, uszkodzony syfon do nalewania |
| 82 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-44/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Połamane oparcie uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 83 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-77/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Pęknięte siedzisko uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 84 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-56/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Brak dwóch nóżek, pęknięte oparcie |
| 85 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-53/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Złamana nóżka, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 86 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-69/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Powykrzywiane nogi, nie nadaję się do dalszego użytkowania |
| 87 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-62/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Brak oparcia uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 88 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-55/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Złamane siedzisko uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 89 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-45/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Połamane oparcie uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 90 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-63/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Brak 1 nóżki, nie nadaje się do dalszego korzystania |
| 91 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-64/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Pęknięte siedzisko uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 92 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-48/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Pęknięte siedzisko uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 93 | Krzesło drewniane jasne | P-91-5-75/2009 | 2009-12-31 | 139,99 | Połamane oparcie uniemożliwia korzystanie z mebla |
| 94 | Szafa zamykana duza | P-91-4-21/2005 | 2005-12-31 | 1380,00 | Połamane półki, brak możliwości zamknięcia szafy, uszkodzona podstawa mebla |
| 95 | Szafa żaluzjowa | P-91-4-13/2005 | 2005-12-31 | 820,00 | Uszkodzone prowadnice żaluzji, powykrzywiana żaluzja |
| 96 | Lodówka do zabudowy | P-95-1-2/2009 | 2009-12-31 | 1099,00 | Drzwi nie zamykają się przez co urządzenie nie spełnia swojej roli, połamane prowadnice do półek, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 97 | chłodziarko-zamrażarka whirpool | P-95-1-5/2012 | 2012-12-21 | 617,00 | Urządzenie nagrzewa się, uszkodzony przewód zasilający, wgnieciona obudowa |
| 98 | Stolik Lack | P-91-6-37/2014 | 2014-03-18 | 129,99 | Pęknięty blat, połamane nóżki, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 99 | Kuchenka mikrofalowa | P-95-2-6/2014 | 2014-08-18 | 359,00 | Urządzanie iskrzy się w trakcie korzystania, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 100 | Kuchenka mikrofalowa Zelmer 29Z021 | P-95-2-8/2017 | 2017-07-11 | 245,50 | Stłuczona przednia szyba, uszkodzony przewód zasilający, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 101 | Monitor HP 21,5 LED | P-92-10-22/2013 | 2013-12-12 | 924,03 | Uszkodzony port zasilający, liczne martwe piksele, naprawa ekonomicznie nie uzasadniona |
| 102 | Urządzenie UTM Stormshield SN510 | T-808-1-4/2019 | 2019-10-24 | 22467,18 | Uszkodzony port zasilający, urządzenie się przegrzewa, wgnieciona górna część obudowy |
| 103 | Niszczarka Sigma | P-92-2-52/2014 | 2014-09-08 | 143,91 | Połamane zęby niszczarki, nie spełnia swojej roli, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 104 | Zlew mobilny RPTH-230 | P-96-9-2/2020 | 2020-12-11 | 1290,00 | Przecieka, pęknięta boczna obudowa, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 105 | Galant szafka przesuwna (szyfrator) | P-91-4-190/2012 | 2012-12-22 | 1999,00 | Pęknięty blat, uszkodzone prowadnice drzwi, nie działający szyfrator |
| 106 | Monitor BenQ | P-92-10-23/2018 | 2018-09-05 | 399,00 | Nie sprawna matryca, uszkodzone porty video, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie |
| 107 | Monitor Fujitsu 22" LED | P-92-10-13/2013 | 2013-04-16 | 856,71 | Uszkodzony siłownik monitor, pęknięty ekran, nie nadaję się do dalszego użytkowania |
| 108 | Monitor Fujitsu 22" LED | P-92-10-12/2013 | 2013-03-04 | 803,08 | Uszkodzona matryca, pęknięta obudowa |
| 109 | Monitor Fujitsu 22" LED | P-92-10-10/2013 | 2013-03-04 | 803,08 | Po podłączeniu do zasilania urządzenie nie włącza się |
| 110 | Monitor Fujitsu 22" LED | P-92-10-9/2013 | 2013-03-04 | 803,08 | Uszkodzony port zasilający, urządzenie przegrzewa się, liczne martwe piksele |
| 111 | Wentylator STP CSF12A | P-96-11-9/2010 | 2010-07-06 | 62,53 | Połamane łopatki wentylatora, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 112 | Wentylator 24Z013 A | P-96-11-6/2010 | 2010-06-11 | 39,99 | Po podłączeniu do zasilania nie działa |
| 113 | Wiatrak biurkowy AEG 23 cm czarny | P-96-11-18/2019 | 2019-07-05 | 105,33 | Uszkodzony silnik/napęd wentylatora uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 114 | Wentylator biurkowy VOLTENO | P-96-11-28/2019 | 2019-07-15 | 89,99 | Po podłączeniu do zasilania nie działa |
| 115 | Wentylator HB DF2303BR | P-96-11-52/2019 | 2019-10-21 | 69,86 | Połamana nóżka, popękane łopatki wentylatora |
| 116 | Drukarka Laserowa Kyocera FS-4200dn | P-92-6-213/2016 | 2016-11-07 | 2029,92 | Liczne awarie elementów mechanicznych, wyeksploatowane części, których koszt naprawy bądź wymiany przewyższa wartość rynkową urządzeń. |
| 117 | Drukarka HP Laser Jet P3015D | P-92-6-123/2014 | 2014-01-21 | 1604,00 | Drukarka przekroczyły 55 000 wydruków. Dalsze naprawy i wymiany części są ekonomicznie nieuzasadnione |
| 118 | Drukarka Kyocera FS-4200dn | P-92-6-200/2015 | 2015-12-24 | 1979,00 | Liczne awarie elementów mechanicznych, wyeksploatowane części, których koszt naprawy bądź wymiany przewyższa wartość rynkową urządzeń. |
| 119 | Dell OptiPlex 790 | P-92-6-286/2019 | 2019-07-11 | 2619,90 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie. Koszty naprawy przewyższają wartość rynkową urządzenia |
| 120 | Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic | P-92-6-209/2016 | 2016-11-08 | 496,00 | Spalony system zasilający. Składnik majątku nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 121 | Odtwarzacz Blue ray Panasonic SC-BT230EP | P-30-5-1/2010 | 2010-11-16 | 1887,34 | Nie sprawna stacja dysków, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 122 | Dell PowerEdge Serwer WF, WSOiW | T-49-1-73/2011 | 2011-12-30 | 5108,00 | Spalone gniazdo zasilające, urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 123 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-21/2010 | 2010-05-05 | 561,20 | Niesprawna klawiatura numeryczna, naprawa ekonomicznie nie uzasadniona |
| 124 | Telefon systemowy CTS-102 | P-31-2-97/2016 | 2016-12-29 | 288,20 | Pęknięty wyświetlacz, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 125 | Telefon systemowy CTS-102 T | P-31-2-86/2015 | 2015-09-29 | 312,00 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 126 | Telefon systemowy CTS-102 CL | P-31-2-83/2015 | 2015-07-22 | 310,50 | Urządzenie nie łączy się z siecią, nie nadaję się do dalszego użytkowania |
| 127 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-52/2011 | 2011-12-27 | 553,50 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 128 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-16/2010 | 2010-03-23 | 561,20 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 129 | Telefon systemowy CTS-102 | P-31-2-100/2016 | 2016-12-29 | 288,20 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 130 | TELEFON xl2023id slican | P-31-1-26/2012 | 2012-12-20 | 95,01 | Urządzenie nie łączy się z siecią, nie nadaję się do dalszego użytkowania |
| 131 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-51/2011 | 2011-12-27 | 553,50 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 132 | Telefon systemowy Silcan CTS-102 | P-31-2-80/2015 | 2015-05-29 | 323,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 133 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-20/2010 | 2010-05-05 | 561,20 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 134 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-17/2010 | 2010-03-23 | 561,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 135 | Telefon Slican CTS-202 | P-31-2-74/2014 | 2014-10-03 | 509,90 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 136 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-33/2010 | 2010-10-19 | 561,20 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 137 | Telefon Slican CTS-102 | P-31-2-75/2014 | 2014-10-20 | 265,19 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 138 | Telefon Systemowy CTS 202 | P-31-2-67/2013 | 2013-01-23 | 547,35 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 139 | Telefon systemowy CTS-102 | P-31-2-96/2016 | 2016-12-29 | 288,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 140 | Telefon systemowy CTS-102 | P-31-2-98/2016 | 2016-12-29 | 288,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 141 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-18/2010 | 2010-05-05 | 561,20 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 142 | Telefon Slican CTS-102 | P-31-2-73/2014 | 2014-03-05 | 553,50 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 143 | Telefon systemowy Slican CTS-102 | P-31-2-85/2015 | 2015-08-21 | 310,50 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 144 | Router WIFI 1xWAN/LAN | P-92-9-38/2013 | 2013-12-12 | 1482,14 | Urządzenie technicznie przestarzałe, mocno wyeksploatowane |
| 145 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-14/2010 | 2010-03-23 | 561,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 146 | Telefon Silcan CTS-102 CL | P-31-2-88/2016 | 2016-01-18 | 307,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 147 | Telefon systemowy CTS-102 CL | P-31-2-90/2016 | 2016-04-27 | 312,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 148 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-12/2010 | 2010-03-23 | 561,20 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 149 | Telefon systemowy CTS 202 BT | P-31-2-46/2011 | 2011-12-27 | 602,70 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 150 | Telefon systemowy Silcan CTS-102 | P-31-2-78/2015 | 2015-05-29 | 323,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 151 | Drukarka HP DeskJet 3545 | P-92-6-171/2014 | 2014-12-11 | 442,80 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie. Koszty naprawy przewyższają wartość rynkową urządzenia |
| 152 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-13/2010 | 2010-03-23 | 561,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 153 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-23/2010 | 2010-05-05 | 561,20 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 154 | Telefon Slican CTS-102 | P-31-2-71/2014 | 2014-03-05 | 553,50 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 155 | Wideoterminal | T-622-1-1/2012 | 2012-07-20 | 16998,60 | Urządzenie technicznie przestarzałe, problem z łączem, mocno wyeksploatowane |
| 156 | Dell OptiPlex 790 | P-92-6-291/2019 | 2019-07-11 | 3493,20 | Uszkodzona płyta główna i napęd optyczny |
| 157 | Telefon systemowy CTS 202 BT | P-31-2-45/2011 | 2011-12-27 | 602,70 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 158 | Telefon Slcan VPS CTS-220.IP-GR z zasilaczem | P-31-1-70/2019 | 2019-08-30 | 523,98 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 159 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-32/2010 | 2010-10-19 | 561,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 160 | Telefon Systemowy CTS 202 | P-31-2-65/2013 | 2013-01-23 | 547,35 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 161 | Projektor Optoma EW766W | T-662-1-1/2010 | 2010-11-16 | 8016,19 | Uszkodzony moduł wewnętrzny i lampa, mocno wyeksploatowany |
| 162 | Lifebook S710 | T-49-3-30/2010 | 2010-12-10 | 5795,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 163 | Telefon Sony Xperia E4 | P-31-3-124/2015 | 2015-12-24 | 519,90 | Uszkodzony wyświetlacz, kondycja baterii poniżej 30 %, mocno wyeksploatowany |
| 164 | Laptop DELL ATG E6430,14" | P-92-6-324/2019 | 2019-11-26 | 913,99 | Uszkodzona płyta główna, kondycja baterii 30%, pęknięty ekran |
| 165 | TELEFON xl2023id Slican | P-31-1-27/2012 | 2012-12-20 | 95,01 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 166 | Komputer przenosny Lenovo T420 | P-92-6-251/2018 | 2018-07-12 | 4452,60 | Uszkodzona płyta główna i porty |
| 167 | Telefon HTC 8S | P-31-3-83/2014 | 2014-02-03 | 1,23 | Uszkodzony wyświetlacz, do wymiany bateria |
| 168 | Urządzenie hydropure do lux | P-96-10-1/2010 | 2010-01-06 | 1980,00 | Urządzenie mocno wyeksploatowane i uszkodzone - nie filtruje wody |
| 169 | D-Link Giga Express Switch 24x1000Mbit | P-92-9-6/2011 | 2011-04-27 | 1035,41 | Urządzenie technicznie przestarzałe, mocno wyeksploatowane. |
| 170 | Switch 24x1 GbE | P-92-9-40/2013 | 2013-12-12 | 1970,33 | Urządzenie ma pękniętą obudowę, technicznie przestarzałe |
| 171 | Switch 24x1 GbE | P-92-9-41/2013 | 2013-12-12 | 1970,32 | Urządzenie ma uszkodzony zasilacz wewnętrzny, technicznie przestarzałe |
| 172 | Telefon SLican XL-2023 | P-31-1-38/2014 | 2014-10-20 | 85,51 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 173 | Telefon Alcatel T76 | P-31-1-42/2018 | 2018-03-20 | 109,00 | Porysowany wyświetlacz, gniazdo sieciowe nie reaguje na podłączenie |
| 174 | Telefon Alcatel T76 | P-31-1-43/2018 | 2018-03-20 | 109,00 | Pęknięty wyświetlacz, uszkodzony przycisk nawigacji |
| 175 | Kontenerek Erik szary | P-91-4-247/2015 | 2015-08-12 | 179,10 | Zardzewiała obudowa, uszkodzone pólki, niesprawne kółka |
| 176 | Komoda szara Erik | P-91-4-256/2016 | 2016-12-07 | 199,00 | Zardzewiała obudowa, uszkodzone prowadnice szuflad |
| 177 | Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta | T-803-1-6/2014 | 2014-05-06 | 23907,92 | Awaria systemu, konieczna wymiana podzespołów, naprawa przewyższa wartość urządzenia |
| 178 | Szafa biurowa Helikon | P-91-2-74/2014 | 2014-03-07 | 1070,10 | Zatrzaśnięte szafki, złamany klucz w zamku, pęknięty blat |
| 179 | Komoda Galant (szyfrator) | P-91-4-184/2012 | 2012-12-22 | 599,00 | Niesprawny szyfrator, uszkodzone prowadnice, pęknięte szuflady |
| 180 | Pufa Shiny czarna | P-91-5-171/2011 | 2011-10-18 | 388,00 | Porwana tapicerka, brak jednej nóżki |
| 181 | Podnóżek ciemnoszary | P-91-5-393/2017 | 2017-05-26 | 299,00 | Brak nóżek, porwana i przetarta tapicerka |
| 182 | Półka szklana pod RTV VT-212 | P-91-7-29/2014 | 2014-01-10 | 154,98 | Zbite szkło na półce, wykrzywione uchwyty półek |
| 183 | Kontenerek | P-91-4-22/2005 | 2005-12-31 | 795,00 | Uszkodzone prowadnice szuflad, porysowany blat, połamane kółka, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 184 | Wersalka Monre | P-91-5-392/2017 | 2017-04-04 | 860,00 | Porwana tapicerka, połamane sprężyny materaca, brak nóżek, uszkodzony zawias. Nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 185 | Biurko Fredrik | P-91-1-80/2012 | 2012-12-22 | 299,99 | Od stelaża odpadł blat, wykrzywiona konstrukcja, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 186 | Komoda Galant z szyfratorem | P-91-4-251/2016 | 2016-04-05 | 635,50 | Uszkodzone prowadnice szuflad, brak frontów od szuflad, połamane kółka |
| 187 | Wentylator STP CSF12A | P-96-11-8/2010 | 2010-07-06 | 62,53 | Połamane łopatki wiatraka, pęknięta obudowa |
| 188 | Lampka autifon | P-96-2-17/2007 | 2007-06-07 | 129,95 | Oderwane gniazdo żarówki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 189 | Telefon Apple iPhone XS 64GB | P-31-3-226/2020 | 2020-04-03 | 1992,60 | Pęknięty ekran, niesprawna matryca, uszkodzona bateria, niedziałający przycisk blokady |
| 190 | Apple iPhone 12 Pro 128GB Graph | P-31-3-293/2022 | 2022-01-11 | 1992,60 | Niedziałający panel dotykowy, pęknięty ekran, uszkodzony port ładowania, stłuczone aparaty, słaba kondycja baterii |
| 191 | Wkrętarka z udarem GSB 120-Li | P-97-2-11/2019 | 2019-10-23 | 512,00 | Spalony silnik, brak możliwości regulowania trybu pracy, uszkodzony port zasilający |
| 192 | Tester okablowania z sondą zbliżeniową | P-97-2-6/2010 | 2010-11-10 | 424,27 | Urządzenie nie włącza się, połamana obudowa urządzenia |
| 193 | Wiertarko - Wkrętarka Makita z wyposażeniem | P-97-2-4/2010 | 2010-06-23 | 679,00 | Spalony silnik urządzenia, nie działa, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 194 | Wyrzynarka PST 670 | P-97-2-3/2010 | 2010-06-21 | 218,00 | Uszkodzony przewód, urządzenie przegrzewa się i zacina |
| 195 | Drabina drewniana | P-97-1-2/2009 | 2009-12-31 | 178,00 | Połamane szczeble drabiny, wykrzywiona konstrukcja, nie nadaje się do dalszego użytkowania |
| 196 | Kuchenka Samsung GE83X | P-95-2-9/2017 | 2017-11-17 | 306,79 | Zbita szyba drzwi, wyrwany przewód zasilający, nie sprawny wyświetlacz |
| 197 | Apple iPhone12 Pro 128GB Graph | P-31-3-294/2022 | 2022-01-11 | 1992,60 | Pęknięty ekran, niesprawna matryca, uszkodzona bateria, niedziałający przycisk blokady, pęknięty aparat. |
| 198 | Tablet Apple MYMH2FD/A | P-92-11-24/2020 | 2020-12-14 | 2199,00 | Tablet uszkodzony (niedziałający panel dotykowy, pęknięty wyświetlacz) |
| 199 | Laptop Lenovo 16GB + Microsoft10PRO | P-92-6-415/2020 | 2020-12-17 | 6388,00 | Uszkodzona płyta główna, pęknięty wyświetlacz. Koszty naprawy przewyższają wartość rynkową urządzenia |
| 200 | SŁUCHAWKI BT TRUEWIRELESS WF1000 | P-92-9-82/2021 | 2021-12-29 | 599,00 | Uszkodzone przetworniki, utrata jakości dźwięku oraz brak możliwości sparowania słuchawek. |
| 201 | Szafa pancerna | P-91-9-5/2023 | 2023-10-03 | 8419,35 | Składnik zbędny, przekazany nieodpłatnie w 2023 r. od OIP. |
| 202 | Szafa ognioodporna na nośniki magnet | P-91-9-4/2023 | 2023-10-03 | 6502,60 | Składnik zbędny, przekazany nieodpłatnie w 2023 r. od OIP. |
| 203 | TELEFON xI2023id slican | P-31-1-30/2012 | 2012-12-20 | 95,00 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 204 | Telefon systemowy CTS 202 BT | P-31-2-44/2011 | 2011-12-27 | 602,70 | Urządzenie nie łączy się z siecią, nie nadaję się do dalszego użytkowania |
| 205 | Telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-49/2011 | 2011-12-27 | 553,50 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 206 | Lampa biurkowa antifoni ikea | P-96-2-31/2010 | 2010-09-01 | 99,99 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 207 | telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-29/2010 | 2010-10-19 | 561,20 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 208 | Telefon Systemowy CTS 202 | P-31-2-66/2013 | 2013-01-23 | 547,35 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 209 | telefon systemowy CTS 202 | P-31-2-15/2010 | 2010-03-23 | 561,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 210 | Telefon Systemowy CTS 202 | P-31-2-54/2012 | 2012-03-22 | 553,50 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 211 | TELEFON xI2023id slican | P-31-1-34/2012 | 2012-12-20 | 95,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 212 | Telefon Slican CTS-102 | P-31-2-70/2014 | 2014-03-05 | 553,50 | Urządzenie nie włącza się, pęknięty wyświetlacz |
| 213 | Telefon systemowy CTS-202 | P-31-2-39/2011 | 2011-06-16 | 515,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 214 | Telefon systemowy CTS-202 | P-31-2-38/2011 | 2011-06-16 | 515,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 215 | TELEFON xI2023id slican | P-31-1-35/2013 | 2013-07-29 | 103,00 | Urządzenie technicznie przestarzałe, mocno wyeksploatowane |
| 216 | Telefon Slican CTS-102 CL | P-31-2-91/2016 | 2016-07-15 | 312,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 217 | Telefon systemowy Sllcan CTS-102 | P-31-2-77/2015 | 2015-05-29 | 323,20 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 218 | telefon Silcan | P-31-1-37/2013 | 2013-12-03 | 103,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 219 | Telefon Slcan VPS CTS-220.IP-GR | P-31-1-71/2019 | 2019-08-30 | 523,98 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki uniemożliwia korzystanie z urządzenia |
| 220 | Telefon systemowy CTS-102 CL | P-31-2-93/2016 | 2016-10-10 | 298,00 | Urządzenie wyeksploatowane technicznie |
| 221 | Klawiatura Lenovo USB | P-92-6-214/2016~2 | 2016-12-27 | 180,00 | Brakuje klawiszy, urządzenie wyłącza się |
| 222 | Telefon Silcan VPS-802 | P-31-1-47/2018 | 2018-04-23 | 204,07 | Uszkodzony port podłączenia słuchawki |
| 223 | Telefon systemowy CTS 202 BT | P-31-2-47/2011 | 2011-12-27 | 602,70 | Urządzenie nie łączy się z siecią |
| 224 | Telefon Slican CTS-102 | P-31-2-69/2014 | 2014-03-05 | 553,50 | Pęknięty wyświetlacz, przerwany przewód zasilający |
| 225 | Szafka wysoka witryna | P-91-4-87/2010 | 2010-02-25 | 1095,00 | Połamane uchwyty szafek, pozapadane półki |
| 226 | Szafka wysoka witryna | P-91-4-71/2009 | 2009-12-31 | 1495,00 | Wykrzywiona konstrukcja mebla, urwane zawiasy drzwiczek |
| 227 | Szafka wysoka witryna | P-91-4-74/2009, P-91-4-83/2010 | 2009-12-31 | 1495,00 1445,00 | Połamane plecki mebla, uszkodzone zamki w drzwiczkach |
| 228 | Szafka wysoka witryna | P-91-4-73/2009 | 2009-12-31 | 1495,00 | Zniszczone półki, pourywane zawiasy w drzwiczkach |
| 229 | Szafa ubraniowa BRW | P-91-2-64/2014 | 2014-01-27 | 499,00 | Brak uchwytu w drzwiach, urwana poprzeczka na wieszaki |
| 230 | Komoda na kolkach jasna | P-91-4-116/2011 | 2011-02-15 | 99,99 | Połamane prowadnice szuflad, zablokowane szuflady, zniszczone kółka |
| 231 | Kontenerek z szufladami | P-91-4-16/2005 | 2005-12-31 | 575,00 | Pozapadane denka szuflad, uszkodzone plecki i prowadnice |