Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Motopompa pływająca NIAGARA 2 (Honda GXV160) – 6 szt.

- Przedmiot zamówienia

Dostawa 6 sztuk motopomp pływających NIAGARA 2 wyposażonych w silnik Honda GXV160, fabrycznie nowych, zgodnych z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

- Wymagania ogólne

  - Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2024, nieużywane.

  - Kompletna dokumentacja: instrukcja PL, karta katalogowa, gwarancja producenta.

  - Sprzęt przeznaczony do działań ratowniczych, powodziowych, wypompowywania wody z zalanych obiektów, akwenów i piwnic.

  - Sprzęt dopuszczony do użytkowania — świadectwo CNBOP lub dokument równoważny.

  - Termin dostawy — 14 dni od podpisania umowy.

  - Gwarancja min. 12 miesięcy, preferowane 24 miesiące.

- Wymagania techniczne (w formie tabeli)

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ pompy | Motopompa pływająca |  |
|  | Model referencyjny | NIAGARA 2 (Honda GXV160) |  |
|  | Maksymalna wydajność | min. 1200 dm³/min |  |
|  | Wydajność nominalna (przy 2 bar) | min. 450 dm³/min |  |
|  | Maks. wysokość podnoszenia | min. 30 m |  |
|  | Maks. zasięg rzutu wody | min. 30 m |  |
|  | Średnica nasady tłocznej | 75 mm |  |
|  | Minimalna głębokość ssania | max. 15 mm |  |
|  | Silnik | Honda GXV160, czterosuwowy |  |
|  | Moc silnika | min. 3,2 kW |  |
|  | Zasilanie | benzyna |  |
|  | Zbiornik paliwa | min. 1,8 l |  |
|  | Zużycie paliwa | ok. 1,2–1,3 l/h |  |
|  | Czas pracy na zbiorniku | ok. 1,5 h |  |
|  | Pływak / korpus | polietylen HDPE, niezatapialny |  |
|  | Waga | ok. 30–32 kg |  |
|  | Wymiary | zbliżone do 780 × 630 × 420 mm |  |

- Wyposażenie wymagane

  - Kompletne urządzenie gotowe do pracy.

  - Instrukcja obsługi w języku polskim.

  - Deklaracja zgodności / CNBOP.

  - Karta gwarancyjna.

- Warunki odbioru

  - Odbiór w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie.

  - Weryfikacja zgodności z ST.

  - Test pracy pomp (krótkie uruchomienie).

  - Podpisanie protokołu odbioru.