STYCZEŃ 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1

ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),

§ 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po

zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 38/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/03399/01/2025 z dnia

21.01.2025r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium

Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 62/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/06347/01/2025

z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium

Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30 obręb 14 po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 39/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r.

wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr

SB/01473/01/2025 z dnia 14.01.2025r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o.

Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Nieżyn 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr

40/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1

w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/01472/01/2025 z dnia 14.01.2025r.

wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe

ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Wartkowo 27A po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych

Nr 41/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1

w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/01475/01/2025 z dnia 14.01.2025r.

wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe

ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Pustary 16/8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr

42/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1

w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/01474/01/2025 z dnia 14.01.2025r.

wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe

ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 47/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/04194/01/2025 z dnia

22.01.2025r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium

Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 44/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/04195/01/2025 z dnia

22.01.2025r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium

Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Piotrowice 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych

Nr 43/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1

w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/01476/01/2025 z dnia 14.01.2025r. wykonanych

przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A

w Pszczynie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 45/01/2025/NLW z dnia 28.01.2025r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/04193/01/2025 z dnia

22.01.2025r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium

Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Gorawinie, Włościborzu i Rymaniu.