KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie

z dnia 07.11.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Kozłach gm. Tłuszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie

informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w Kozłach gm. Tłuszcz. Wyniki badań wykazały obecność bakterii grupy coli (2 jtk.).

WODA Z WODOCIĄGU W KOZŁACH GM. TŁUSZCZ NADAJE SIĘ DO PICIA
PO PRZEGOTOWANIU

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC)

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.