## CZEŚĆ I - WYKAZ
1. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji systemu sygnalizacji alarmu w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 ( czynności podlegające konserwacji raz na kwartał);
Proszę wypełnić tylko zółte pole
L.p. | Nazwa urządzenia – usługi | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala ppoż. IGNIS 1240 | 1 | szt
2. | Akumulatory zasilania rezerwowego 12V | 2 | szt
3. | Czujka izotopowa dymu DIO-36 , DIO-37, DIO-40 | 90 | szt
4. | Czujka optyczna dymu DOR-35 | 3 | szt
5. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 | 13 | szt
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru IGNIS 1240 raz na kwartał |  |  | 0
Koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru IGNIS 1240 łącznie w roku |  |  | 0
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w systemie ppoż. raz na rok za 90szt. |  |  | 0
Koszt wykonania dodatkowych pomiarów szczelności czujek izotopowych w SAP (za 1szt) |  |  | 0
Koszt przygotowania, dostarczenia do Z.U.O.P.Świerk i utylizacji w przypadku uszkodzenia podczas eksploatacji izotopowych czujek dymu (za 1szt ) |  |  | 0
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru do wezwania awarii |  |  | 0
Koszt normogodziny za usuwanie awarii, naprawy, wymianę uszkodzonych elementów w systemie ppoż. |  |  | 0
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
2. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji systemu sygnalizacji alarmu w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 - raz na kwartał
L.p. | Nazwa urządzenia – usługi | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala ppoż.. ESSER IQ8 M 6-pętlowa | 1 | szt
2. | Podcentralka ppoż. ESSER IQM 6pętlowa | 1 | szt
3. | Akumulatory zasilania rezerwowego 26Ah 12V | 4 | szt
4. | Czujka dymu | 920 | szt
5. | Czujka temperatury | 4 | szt
6. | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 51 | szt
7. | Moduł EBK | 12 | szt
8. | Zasilacz pożarowy | 3 | szt
9. | Sygnalizator optyczno- akustyczny | 29 | szt
10. | Wskaźnik zadziałania | 83 | szt
11. | Moduł ESSER EBK 62R | 7 | szt
12. | Moduł ESSER EBK12R | 2 | szt
13. | Klapy wentylacji bytowej | 6 | szt
14. | Przegląd , sprawdzenie sterowania urządzeniami zewnętrznymi – wyłączenie centrali wentylacji | 1 | szt
15. | Przegląd , sprawdzenie sterowania urządzeniami zewnętrznymi – wyłączenie drzwi kontroli dostępu | 3 | szt
16. | Przegląd , sprawdzenie sterowania urządzeniami zewnętrznymi – otwarcie bramek | 10 | szt
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru ESSER IQ8 raz na kwartał
Koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru ESSER IQ8 łącznie w roku
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru
Koszt normogodziny za usuwanie awarii, naprawy, wymianę uszkodzonych elementów w systemie ppoż.
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
3. Wykaz elementów automatycznego systemu gaszenia (Serwerownia Główna na Poligrafii) w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 - raz na 6miesięcy
L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala IGNIS 1520 M | 1 | szt
2. | Przyciski START ,STOP GASZENIE | 2 | szt
3. | Lampy ostrzegawcze UWAGA GASZENIE | 2 | szt
4. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK | 1 | szt
5. | Butle 80 L z gazem FM200 | 1 | szt
6. | Elektrozawór butli | 1 | szt
7. | Dysze gazowe | 2 | szt
8. | Czujki izotopowe dymu DIO-40 | 1 | szt
9. | Czujka optyczna dymu DOR-40 | 3 | szt
10. | Akumulatory rezerwowego zasilania 24V | 2 | szt
4. Wykaz elementów automatycznego systemu gaszenia (Serwerownia Zapasowa COC p. 59) w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 15 - raz na 6miesięcy
L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala automatycznego gaszenia SmartLine036/4 | 1 | szt
2. | Przyciski START ,STOP GASZENIE | 1 | szt
3. | Lampy ostrzegawcze UWAGA GASZENIE | 1 | szt
4. | Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SW-1 | 1 | szt
5. | Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny SE-1 | 1 | szt
6. | Sygnalizator ostrzegawczy SA-K6 | 1 | szt
5. | Butlea 75 l ze środkiem gaśniczy HFC-227ea | 1 | szt
6. | Elektrozawór butli | 1 | szt
7. | Dysze gazowe | 1 | szt
9. | Czujka optyczna dymu ID-100 | 2 | szt
10. | Akumulatory 12V/17Ah | 1 | szt
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w systemie ppoż. raz na rok (za 2 szt) |  |  | 0
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych w SAP raz na rok za każdą dodatkową sztukę |  |  | 0
Koszt przygotowania, dostarczenia do Z.U.O. P. Świerk i utylizacji uszkodzonych izotopowych czujek dymu za 1szt |  |  | 0
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru |  |  | 0
Koszt normogodziny za usuwanie awarii , naprawy ,wymianę uszkodzonych elementów w systemie ppoż. |  |  | 0
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
4. Wykaz gaśnic w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - konserwacji raz w roku
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1. | Urządzenie gaśnicze UGs2x | szt | 13
2. | Gaśnica proszkowa GP-4 kgABC | szt | 9
3. | Gaśnica proszkowa GP-6 kg ABC | szt | 62
4. | Gaśnica proszkowa GP-12 kg ABC | szt | 1
5. | Gaśnica śniegowa Gś-5x | szt | 6
6. | Koc gaśniczy | szt | 6
7. | Dojazd serwisu - transport | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania jednorazowego przeglądu gaśnic |  |  | 0
5. Wykaz hydrantów i podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym – konserwacji - raz w roku
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach przeciwpożarowych wewnętrznych raz na rok | szt | 30
2 | Konserwacja szafki hydrantowej | szt | 30
3 | Przegląd węża tłocznego | szt | 30
4 | Przegląd zaworu w hydrancie | szt | 30
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Łączny koszt wykonania wyżej wymienionych usług |  |  | 0
6. Wykaz lamp oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających pomiarom natężenia oświetlenia opraw ewakuacyjnych - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1. | Sprawdzenie i pomiar natężenia oświetlenia opraw ewakuacyjnych – awaryjnych (raz na rok) | szt | 553
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
2. | Sprawdzenie centrali sterowania oprawami typu: Rubic Una z zasilaczem buforowym, modułami, switch typ RU8 (raz na rok) | kpl | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
7. Wykaz wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14 podlegających sprawdzeniu - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1. | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu raz na rok | szt | 3
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
8. Wykaz drzwi przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1. | Sprawdzenie, przegląd drzwi przeciwpożarowych raz na rok | szt. | 33
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
9. Zestawienie urządzeń systemu oddymiania w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok (istniejacy system posiada 3-letnią gwarancję wykonawcy)
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
Klatka KL 1
1. | Centrala oddymiania: D+H RZN 4416 M | szt. | 1
2. | Okno fasadowe oddymiające z siłownikiem łańcuchowym D+H KA | szt. | 3
3. | Drzwi napowietrzające z napędem drzwiowym D+H DDS 54/500 | szt. | 1
4. | Okno fasadowe napowietrzające z siłownikiem łańcuchowym D+H KA | szt. | 4
5. | Ręczny przycisk oddymiania D+H RT45 | szt. | 7
6. | Przekaźnik odłączający D+H | szt. | 1
7. | Przycisk przewietrzania | szt. | 1
8. | Akumulator zasilania rezerwowego 12 V 12 Ah | szt. | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
10. Zestawienie urządzeń systemu oddymiania w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
Klatka KL 2
1. | Centrala oddymiania: D+H RZN 4364 - E12 | szt. | 1
2. | Okno fasadowe oddymiające z siłownikiem łańcuchowym D+H KA | szt. | 10
3. | Okno fasadowe oddymiajace z siłownikiem łańcuchowym D+H | szt. | 12
4. | Ręczny przycisk oddymiania D+H RT45 | szt. | 7
5. | Przycisk przewietrzania | szt. | 1
6. | Akumulator zasilania rezerwowego 12 V 12 Ah | szt. | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
11. Zestawienie urządzeń systemu oddymiania w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
Klatka KL 10
1. | Centrala oddymiania: D+H RZN 4416 M | szt. | 1
2. | Okno fasadowe oddymiające z siłownikiem łańcuchowym D+H KA | szt. | 3
3. | Drzwi napowietrzające z napędem drzwiowym D+H DDS 54/500 | szt. | 1
4. | Okno fasadowe napowietrzające z siłownikiem łańcuchowym D+H KA | szt. | 4
5. | Ręczny przycisk oddymiania D+H RT45 | szt. | 2
6. | Przekaźnik odłączający D+H | szt. | 1
7. | Przycisk przewietrzania | szt. | 1
8. | Akumulator zasilania rezerwowego 12 V 12 Ah | szt. | 2
9. | zasilacz urządzeń przeciwpożarowych PULSAR EN-54 | szt. | 1
10. | Akumulator zasilania rezerwowego zasilacza PULSAR EN-54 12 V 12 Ah | szt. | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
12. Zestawienie urządzeń systemu oddymiania w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok (zamontowanysystem posiada 3-letnią gwarancję wykonawcy)
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
Klatka KL 9
1. | Centrala oddymiania: D+H RZN 4408 M | szt. | 1
2. | Drzwi napowietrzajace | szt. | 1
3. | Ręczny przycisk oddymiania (RPO) | szt. | 2
4. | Klapa oddymiajaca z siłownikiem strefowa | szt. | 1
5. | Przycisk przewietrzania | szt. | 1
6. | Akumulator zasilania rezerwowego 12 V 12 Ah | szt. | 1
7. | zasilacz urządzeń przeciwpożarowych PULSAR EN-54 | szt. | 2
8. | Akumulator zasilania rezerwowego zasilacza PULSAR EN-54 12 V 12 Ah | szt. | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
13. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji systemu sygnalizacji alarmu w budynku Archiwum Zakładowego Jednostek Zlikwidowanych przy ul. Oleskiej 125 w Opolu - raz na kwartał
L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jednostka miary
1 | Centrala ppoż. CSP-35 | 1 | szt
2 | Akumulatory zasilania rezerwowego 12V | 2 | szt
3 | Czujka izotopowa dymu DIO-36, DIO-37,DIO-40 | 38 | szt
4 | Czujka optyczna dymu DOR-35 | 2 | szt
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 | 5 | szt
6 | Sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny | 1 | szt
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru CSP-35 raz na kwartał |  |  | 0
Koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru CSP-35 łącznie w roku |  |  | 0
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w systemie ppoż. Łącznie w roku (za 38 szt) |  |  | 0
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych w SAP raz na rok (za każdą dodatkową szt.) |  |  | 0
Koszt przygotowania, dostarczenia do Z.U.O.P.Świerk i utylizacji uszkodzonych izotopowych czujek dymu (za 1szt) |  |  | 0
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru |  |  | 0
Koszt normogodziny za usuwanie awarii, naprawy ,wymianę uszkodzonych elementów w systemie ppoż. |  |  | 0
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
14. Wykaz gaśnic Archiwum Zakładowe Jednostek Zlikwidowanychprzy ul. Oleska 125 w Opolu , podlegających przeglądom technicznym - konserwacji - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Gaśnica proszkowa GP-4 kg ABC | szt | 10
2 | Gaśnica proszkowa GP-6 kg ABC | szt | 6
3 | Koc przeciwpożarowy | szt | 1
4 | Dojazd serwisu - transport | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
15. Wykaz hydrantów ppoż. i podręcznego sprzętu gaśniczego Archiwum Zakładowe Jednostek Zlikwidowanych przy ul. Oleska 125 w Opolu, podlegających przeglądom technicznym konserwacji -raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach przeciwpożarowych wewnętrznych raz na rok | szt | 4
2 | Konserwacja szafki hydrantowej | szt | 4
3 | Przegląd węża tłocznego | szt | 4
4 | Przegląd zaworu w hydrancie | szt | 4
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
16. Wykaż wyłączników przeciwpożarowych prądu Archiwum Zakładowe przy ul. Oleska 125 w Opolu podlegających przeglądom technicznym - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu - raz na rok | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
17. Wykaz drzwi przeciwpożarowych Archiwum Zakładowe Jednostek Zlikwidowanych przy ul. Oleska 125 w Opolu podlegających przeglądom technicznym – sprawdzeniu - raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie, przegląd drzwi przeciwpożarowych - raz na rok | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
18. Wykaz gaśnic Opole ul. Oleska 125, Baza Samochodowa OUW (samochod ) podlegających przeglądom technicznym –konserwacji raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Gaśnica proszkowa GP-1 kg ABC | szt | 6
2 | Gaśnica proszkowa GP-2 kg ABC | szt | 6
3 | Dojazd serwisu - transport | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania przeglądu gaśnic |  |  | 0
19. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji systemu gaszenia w serwerowni w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu – raz na 6 miesięcy
L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala IGNIS 1520 M | 1 | szt
2. | Przyciski START ,STOP GASZENIE | 2 | szt
3. | Lampy ostrzegawcze UWAGA GASZENIE | 2 | szt
4. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK | 1 | szt
5. | Butle 80 L z gazem FM200 | 1 | szt
6. | Elektrozawór butli | 1 | szt
7. | Dysze gazowe | 2 | szt
8. | Czujki dymu izotopowe dymu DIO-40 | 2 | szt
9. | Czujki optyczne dymu | 2 | szt
10. | Klapa pożarowa rozprężna 200x200 | 3 | szt
11. | Klapa pożarowa rozprężna LX5 | 1 | szt
12. | Klapa pożarowa rozprężna MCR 200x300 EI-120 | 1 | szt
13. | Wentylator nawiewu typ 800x200 | 1 | szt
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania konserwacji systemu gaszenia pożaru IGNIS 1520 M raz na 6 miesięcy |  |  | 0
Koszt wykonania konserwacji systemu gaszenia pożaru IGNIS 1520 M łącznie za rok |  |  | 0
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w systemie ppoż. raz na rok ( za 3 szt. ) |  |  | 0
Koszt wykonania pomiarów szczelności czujek izotopowych w SAP raz na rok (za każdą dodatkową sztukę) |  |  | 0
Koszt przygotowania, dostarczenia do Z.U.O.P.Świerk i utylizacji uszkodzonych izotopowych czujek dymu (za 1szt) |  |  | 0
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru |  |  | 0
Koszt normogodziny za usuwanie awarii, naprawy ,wymianę uszkodzonych elementów w systemie ppoż. wynosi |  |  | 0
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
20. Wykaz gaśnic w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu, podlegających przeglądom technicznym – konserwacji raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Urządzenie gaśnicze UGS-2x | szt | 4
2 | Gaśnica proszkowa GP-4ABC | szt | 4
3 | Gaśnica śniegowa Gś-5x | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania przeglądu gaśnic |  |  | 0
21. Wykaz hydrantów ppoż. i podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu, podlegających przeglądom technicznym –pomiarom ciśnienie i wydajności wody w hydrantach przeciwpożarowych - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach przeciwpożarowych wewnętrznych | szt | 2
2 | Konserwacja szafki hydrantowej | szt | 2
3 | Przegląd węża tłocznego | szt | 2
4 | Przegląd zaworu w hydrancie | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
22. Wykaz hydroforów w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu, podlegających przeglądowi technicznemu- sprawdzeniu zadziałania – raz na rok ;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie, przegląd hydroforu do podnoszenia ciśnienia wody w hydrantach ppoż. raz na rok | kpl | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania przeglądu hydroforu |  |  | 0
23. Wykaz opraw oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu, podlegających pomiarom natężenia oświetlenia- raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenia i pomiaru natężenia oświetlenia opraw ewakuacyjnych raz na rok | szt | 33
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt sprawdzenia i pomiaru natężenia oświetlenia opraw ewakuacyjnych |  |  | 0
24. Wykaz drzwi przeciwpożarowych w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok
, | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie, przegląd drzwi przeciwpożarowych (raz na rok) | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
25. Wykaz wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku CPR, ul.Oleska 123 w Opolu, podlegających przeglądom technicznym raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu raz na rok | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
26. Wykaz gaśnic - Oddział Paszportów OUW w Opolu ul. Ozimska 19, podlegających przeglądom- konserwacji -raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Gaśnica proszkowa GP-4 kg ABC | szt | 5
2 | Gaśnica proszkowa GP-6 kg ABC | szt | 7
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania jednorazowego przeglądu gaśnic |  |  | 0
27. Wykaz lamp oświetlenia ewakuacyjnego Oddział Paszportów OUW w Opolu ul. Ozimska 19, podlegających pomiarom natężenia oświetlenia -raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych – awaryjnych raz na rok | szt | 26
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
28. wykaz drzwi przeciwpożarowych Oddział Paszportów OUW w Opolu ul. Ozimska 19 , podlegających przeglądowi technicznemu -sprawdzeniu -raz na rok ;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie, przegląd drzwi przeciwpożarowych (raz na rok) | szt | 5
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
29. Wykaz gaśnic – WBiZK, ul. Zgorzelecka 2 w Opolu , podlegających przeglądom- konserwacji -raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Gaśnica proszkowa GP-6kg ABC | szt | 11
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
30. Wykaz gaśnic - , Luboszyce, ul. Czarnowska 5a, podlegających przeglądom- konserwacji -raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Urządzenie gaśnicze UGS-2x | szt | 1
2 | Gaśnica proszkowa GP-1kg ABC | szt | 2
3 | Gaśnica proszkowa GP-2 kg kg ABC | szt | 12
4 | Gaśnica proszkowa GP- 4 kg ABC | szt | 3
5 | Gaśnica proszkowa GP- 6 kgABC | szt | 20
6 | Gaśnica śniegowa Gś - 5 kg | szt | 22
7 | Dojazd serwisu – transport | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
32. Wykaz hydrantów ppoż. i podręcznego sprzętu gaśniczego, podlegających pomiarom ciśnienia i wydajności wody - WBiZK Baza Magazynowo-Warsztatowa Luboszyce, ul. Czarnowska 5a - raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach przeciwpożarowych wewnętrznych | szt | 2
2 | Konserwacja szafki hydrantowej | szt | 2
3 | Przegląd węża tłocznego | szt | 2
4 | Przegląd zaworu w hydrancie | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
33. Wykaz wyłączników przeciwpożarowych prądu - WBiZK Baza Magazynowo-Warsztatowa, Luboszyce, ul. Czarnowska 5a, podlegającego przeglądowi technicznemu – sprawdzeniu -raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu raz na rok | szt | 3
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  | 0 | 0
33. Wykaz pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnychlamp ewakuacyjnych - WBiZK Baza Magazynowo-Warsztatowa Luboszyce, ul. Czarnowska 5a, podlegającego przeglądowi technicznemu – sprawdzeniu -raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych- raz na rok | szt | 43
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  | 0 | 0
34. Centrala sygnalizacji gaszenia pożaru Dspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1, Opole podlegającego przeglądowi technicznemu – sprawdzeniu - dwa razy na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1. | Centrala sygnalizacji gaszenia INIM Smart Line 036-04 | szt. | 1
2. | Akumulator 12V 7Ah | szt. | 2
3. | Butla z gazem FM-200 28,8 (30) kg z elektrozaworem | szt. | 1
4. | Klapa rozprężająca SMAY | szt. | 1
5. | Optyczna czujka dymu | szt. | 8
6. | Wskaźnik zadziałania czujki niewidocznej | szt. | 4
7. | Przycisk START gaszenia | szt. | 1
8. | Przycisk STOP gaszenia | szt. | 1
9. | Sygnalizator akustyczny SAK | szt. | 1
10. | Lampa ostrzegawcza o wypływie środka gaśniczego | szt. | 1
11. | Zasilacz buforowy | szt. | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  | 0 | 0
35. Wykaz gaśnic podlegających przeglądom- konserwacji -raz na rok Dspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1, Opole podlegającego przeglądowi technicznemu – sprawdzeniu - dwa razy na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1. | Gaśnica GP 6 kg | szt. | 3
2. | Gaśnica Gś -2 kg | szt. | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0

## CZEŚĆ I- ul. Piastowska 14
CZEŚĆ I | Budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto w PLN za 4 usługi w roku (4 razy w roku) | Koszt usługi brutto w PLN za 4 usługi w roku (4 razy w roku)
1 | Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru IGNIS 1240 (raz na kwartał) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0 | Proszę wypełnić tylko zółte pole
| Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru ESSER IQ8 (raz na kwartał) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
|  | Razem: | 0 | 0
|  |  | Koszt usługi netto w PLN za wykonanie 2 usług w roku (raz na 6 m-cy) | Koszt usługi brutto w PLN za wykonanie 2 usług w roku (raz na 6 m-cy)
| Konserwacja systemu gaszenia serwerowni IGNIS 1520M (raz na 6 miesięcy) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 (Serwerownia Główna Poligrafia) |  | 0
| Konserwacja systemu gaszenia serwerowni STILDE SH (raz na 6 miesięcy) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 (Serwerownia Zapasowa COC p. 59) |  | 0
| Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatek schodowych - klatka KL1 (raz 6 miesięcy) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatek schodowych - klatka KL2 (raz 6 miesięcy) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatek schodowych- klatka KL9 (raz 6 miesięcy) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatek schodowych- klatka KL10 (raz 6 miesięcy) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
|  | Razem: | 0 | 0
|  |  | Koszt usługi netto w PLN za wykonanie 1 usługi w roku | Koszt usługi brutto w PLN za wykonanie 1 usługi w roku
| Sprawdzenie i wykonanie pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w instalacji ppoż. IGNIS 1240 (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Sprawdzenie i wykonanie pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w instalacji gaszenia IGNIS 1520 M (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Okresowy przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Konserwacja osprzętu gaśniczego, pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach ppoż. wewnętrznych (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Sprawdzenie, pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
| Sprawdzenie, przegląd, regulacja drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI-30,EI-60 (raz na rok) | Budynek OUW w Opolu ul. Piastowska 14 |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0
|  | ŁĄCZNIE ZA KWARTAŁ | 0 | 0
|  | ŁĄCZNIE ZA 6 m-cy | 0 | 0
|  | ŁĄCZNIE ZA ROK: | 0 | 0

## ul. Oleska 125 Archiwum
CZEŚĆ II | Budynek OUW-Archiwum Zakładowe Jednostek Zlikwidowanych ul. Oleska 125, Opole
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto raz na kwartał [zł] | Koszt usługi brutto raz na kwartał [zł]
2 | Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru CSP-35 (raz na kwartał) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0
|  |  | Koszt usługi netto raz w roku [zł] | Koszt usługi brutto w PLN raz na kwartał [zł]
| Sprawdzenie i wykonanie pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w instalacji ppoż. (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) |  | 0
| Okresowy przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) |  | 0 | Proszę wypełnić tylko zółte pole
| Konserwacja osprzętu gaśniczego, pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach ppoż. Wewnętrznych (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) |  | 0
| Sprawdzenie, pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) |  | 0
| Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego. prądu (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) | 0 | 0
| Sprawdzenie , przegląd drzwi przeciwpożarowych (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe) |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0
|  | ŁĄCZNIE ZA KWARTAŁ | 0 | 0
|  | ŁĄCZNIE ZA ROK: | 0 | 0

## ul. Oleska 125- Baza
CZEŚĆ II | Budynek OUW, ul. Oleska 125 - Baza samochodowa
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto raz w roku [zł] | Koszt usługi brutto raz w roku [zł]
3 | Okresowy przegląd gaśnic w samochodach (raz na rok) | Opole ul. Oleska 125 – baza samochodowa | 0 | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0

## ul. Zgorzelecka 2
CZEŚĆ II | Budynek OUW - WBiZK, ul. Zgorzelecka 2, Opole
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto raz w roku [zł] | Koszt usługi brutto raz w roku [zł]
4 | Okresowy przegląd gaśnic - 11 szt. (raz na rok) | Opole ul. Zgorzelecka 2 |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0

## ul. Oleska 123 - CPR
CZEŚĆ II |  | Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Oleska 123, Opole
| Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto za wykonanie usługi 4 razy w roku (raz na kwartał) [zł] | Koszt usługi netto za wykonanie usługi 4 razy w roku (raz na kwartał) [zł]
| 5 | Konserwacja systemu gaszenia serwerowni IGNIS 1520M (raz na kwartał) | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0 | Proszę wypełnić tylko zółte pole
|  |  | RAZEM: | 0 | 0
|  |  |  | Koszt usługi netto raz w roku [zł] | Koszt usługi brutto raz w roku [zł]
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu w instalacji ppoż. | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0
|  | Okresowy przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0
|  | Konserwacja osprzętu gaśniczego, pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach ppoż. wewnętrznych | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0
|  | Sprawdzenie, przegląd hydroforu do podnoszenia ciśnienia wody w hydrantach ppoż. | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0
|  | Sprawdzenie, pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych+ | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0
|  | Sprawdzenie , przegląd, regulacja drzwi przeciwpożarowych | Opole ul. Oleska 123 –CPR |  | 0
|  | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu | Opole ul. Oleska 123 –CPR | 0 | 0
|  |  | RAZEM: | 0 | 0
|  |  | ŁĄCZNIE ZA KWARTAŁ | 0 | 0
|  |  | ŁĄCZNIE ZA ROK: | 0 | 0

## ul. Ozimska 19 Oddział Paszport
CZEŚĆ II | Oddział Paszportów - ul. Ozimska 19, Opole
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto w PLN za rok | Koszt usługi netto w PLN za rok
6 | Okresowy przegląd gaśnic | Oddział Paszportów, ul. Ozimska 19 - Opole |  | 0 | Proszę wypełnić tylko zółte pole
| Sprawdzenie, pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych | Oddział Paszportów, ul. Ozimska 19 - Opole |  | 0
| Sprawdzenie , przegląd, regulacja drzwi przeciwpożarowych | Oddział Paszportów, ul. Ozimska 19 - Opole | 0 | 0
| Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego | Oddział Paszportów, ul. Ozimska 19 - Opole |  | 0
|  | RAZEM ZA ROK: | 0 | 0

## Baza Luboszyce
CZEŚĆ II | Luboszyce ul. Czarnowąska 5a – Baza Mgazynowo-warsztatowa
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto za rok [zł] | Koszt usługi netto za rok [zł]
7. | Okresowy przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych | Luboszyce ul. Czarnowąska 5a – Baza Mgazynowo-warsztatowa |  | 0
| Konserwacja osprzętu gaśniczego, pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach ppoż. wewnętrznych | Luboszyce ul. Czarnowąska 5a – Baza Mgazynowo-warsztatowa |  | 0 | Proszę wypełnić tylko zółte pole
| Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu | Luboszyce ul. Czarnowąska 5a – Baza Mgazynowo-warsztatowa |  | 0
8. | Sprawdzenie, pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnychlamp ewakuacyjnych - 43 szt | Luboszyce ul. Czarnowąska 5a – Baza Mgazynowo-warsztatowa - budynek nr 1 - 12 szt, budynek nr 2 14 szt, budynek nr 3 - 17 szt. | 0 | 0
|  | RAZEM ZA ROK: | 0 | 0
12
14
17

## Dyspozytornia Medyczna
CZEŚĆ II | Dyspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1 Opole
Nr | Nazwa usługi | Miejsce wykonania | Koszt usługi netto za rok [zł] | Koszt usługi netto za rok [zł] | Proszę wypełnić tylko zółte pole
9. | Centrala sygnalizacji gaszenia INIM Smart Line 036-04 Akumulator 12V 7Ah Butla z gazem FM-200 28,8 (30) kg z elektrozaworem Klapa rozprężająca SMAY Optyczna czujka dymu Wskaźnik zadziałania czujki niewidocznej Przycisk START gaszenia Przycisk STOP gaszenia Sygnalizator akustyczny SAK Lampa ostrzegawcza o wypływie środka gaśniczego Zasilacz buforowy | Dyspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1 Opole |  | 0
10. | Okresowy przegląd gaśnic (szt. 4) GP 6 - 3 szt., G2x - 1 szt. | Dyspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1 Opole |  | 0
|  | RAZEM ZA ROK: | 0 | 0

## ŁACZNIE I i II
NIE WYPEŁNIAĆ- POLA WYPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE
Lp. | Miejsce wykonania usługi | Koszt usługi netto za kwartał [zł] | Koszt usługi brutto za kwartał [zł] | Koszt usługi netto za 6-mcy [zł] | Koszt usługi brutto za 6-mcy [zł] | Koszt usługi netto za rok [zł] | Koszt usługi brutto za rok [zł]
1. | Budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Budynek OUW, ul. Oleska 125 (Archiwum Zakładowe jednostek Zlikwidowanych) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Budynek OUW, ul. Oleska 125 (Baza samochodowa) |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Budynek OUW, Opole, ul. Oleska 125 Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. | Budynek OUW, Opole, ul. Zgorzelecka 2 |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Opole ul. Ozimska 19 - Oddział Paszportów |  |  |  |  | 0 | 0
7. | Luboszyce ul. Czarnowąska 5a – Baza OC |  |  |  |  | 0 | 0
8. | Dyspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1 Opole |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ŁĄCZNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CZEŚĆ III - Wieża Piastowska
CZEŚĆ III. Wieża Piastowska w Opolu wykaz urządzeń przeciwpożarowych na wykonanie n/w usług w 2022 r.
1. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji systemu oddymiania w budynku Wieża Piastowska – raz na 6 miesięcy (przegląd półroczny) |  |  |  |  | Proszę wypełnić tylko zółte pole
L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala oddymiania USC-600 | 1 | szt
2. | Akumulator 12V | 2 | szt
3. | Przycisk oddymiania | 6 | szt
4. | Siłownik drzwi okien napowietrzających | 4 | szt
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt konserwacji systemu oddymiania raz na 6 miesięcy |  |  | 0
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu oddymiania |  |  | 0
Koszt normogodziny za usuwanie awarii, naprawy ,wymianę uszkodzonych elementów w systemie oddymiania |  |  | 0
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
2. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji systemu alarmu pożaru w budynku Wieża Piastowska – raz na kwartał (raz na 3m-ce);
L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jednostka miary
1. | Centrala alarmu pożaru SCHRACK | 1 | szt.
2. | Akumulator 12V | 2 | szt.
3. | Czujka optyczna dymu | 13 | szt.
4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 7 | szt.
5. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 2 | szt.
6. | Sygnalizator akustyczny SAK | 1 | szt.
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt konserwacji systemu oddymiania ( raz na 6 miesięcy) |  |  | 0 |  |  | 0
Koszt dojazdu samochodu serwisowego do awarii systemu oddymiania |  |  | 0
Koszt normogodziny za usuwanie awarii, naprawy ,wymianę uszkodzonych elementów w systemie oddymiania |  |  | 0
Czas reakcji na zgłoszoną awarię systemu sygnalizacji alarmu pożaru - do |  |  | godzin
3. Wykaz gaśnic w budynku Wieża Piastowska podlegających przeglądowi technicznemu -konserwacji - raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Gaśnica proszkowa GP-6 ABC | szt | 3
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
4. Wykaz opraw oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Wieża Piastowska w Opolu podlegających pomiarom natężenia oświetlenia - raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych – awaryjnych (raz w ciagu roku) | szt | 48
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
5. Wykaz drzwi przeciwpożarowych w budynku Wieża Piastowska w Opolu podlegających przeglądowi technicznemu-sprawdzeniu –raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie, przegląd drzwi przeciwpożarowych raz na rok | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
6. Wykaz wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Wieża Piastowska w Opolu podlegających przeglądom technicznym –sprawdzeniu –raz na rok;
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu (raz w roku) | szt | 1
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania usługi |  |  | 0
VIII. Wykaz drzwi przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, podlegających przeglądom technicznym - raz na rok
L.p. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość
1 | Sprawdzenie, przegląd drzwi przeciwpożarowych raz na rok | szt | 2
Wyszczególnienie usługi |  | Koszt usługi netto [zł] | Koszt usługi brutto w [zł]
Koszt wykonania w/w usługi |  |  | 0
PODSUMOWANIE CZEŚC III
Część | Nazwa usługi | Miejsce wykonania usługi | Koszt usługi netto za 6-mcy [zł] | Koszt usługi brutto za 6-mcy [zł]
1. | Przegląd- konserwacja systemu oddymiania | Wieża Piastowska w Opolu |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0
Część | Nazwa usługi | Miejsce wykonania usługi | Koszt usługi netto za kwartał [zł] | Koszt usługi brutto za kwartał [zł]
2. | Przegląd- konserwacja systemu alarmu pożaru SCHACK | Wieża Piastowska w Opolu |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0
Część | Nazwa usługi | Miejsce wykonania usługi | Koszt usługi netto w PLN za na rok/w roku | Koszt usługi brutto w PLN za na rok/w roku
3. | Okresowy przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych | Wieża Piastowska w Opolu |  | 0
4. | Sprawdzenie, pomiar natężenia oświetlenia lamp ewakuacyjnych | Wieża Piastowska w Opolu |  | 0
5. | Sprawdzenie , przegląd, regulacja drzwi przeciwpożarowych | Wieża Piastowska w Opolu |  | 0
6. | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu | Wieża Piastowska w Opolu |  | 0
|  | RAZEM: | 0 | 0
| ŁĄCZNIE ZA KWARTAŁ |  | 0 | 0
| ŁĄCZNIE ZA 6 m-cy |  | 0 | 0
| ŁĄCZNIE ZA ROK: |  | 0 | 0

## CZEŚĆ IV - ceny dodatkow usł
Cennik jednostkowy usług dodatkowych nie przewidzianych w załącznikach nr 1 - 30 w roku 2023
L.p. | Nazwa wykonanej usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł]
1 | Przegląd gaśnicy proszkowa GP-1ABC raz na rok | za 1szt |  | 0 | Proszę wypełnić tylko zółte pole
2 | Przegląd gaśnicy proszkowa GP-2ABC raz na rok | za 1szt |  | 0
3 | Przegląd Urządzenie Gaśnicze UGs2x raz na rok | za 1szt |  | 0
4 | Przegląd gaśnicy proszkowa GP-4ABC raz na rok | za 1szt |  | 0
5 | Przegląd gaśnicy proszkowa GP-6 ABC raz na rok | za 1szt |  | 0
6 | Przegląd gaśnicy proszkowa GP-12ABC raz na rok | za 1szt |  | 0
7 | Przegląd gaśnicy śniegowa Gś-5x raz na rok | za 1szt |  | 0
8 | Przegląd koca raz na rok | za 1szt |  | 0
9 | Dojazd serwisu – transport do konserwacji gaśnic i innych usług Opole | za 1szt (ryczałt) |  | 0
10 | Dojazd serwisu – transport do konserwacji gaśnic i innych usług- baza Luboszyce | za 1szt (ryczałt) |  | 0
11 | Pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach przeciwpożarowych wewnętrznych raz na rok | za 1szt |  | 0
12 | Konserwacja szafki hydrantowej raz na rok | za 1szt |  | 0
13 | Przegląd węża tłocznego w hydrancie raz na rok |  |  | 0
14 | Przegląd zaworu hydrantowego w szafce raz na rok | za 1szt |  | 0
15 | Pomiar natężenia oświetlenia opraw ewakuacyjnych – awaryjnych raz na rok |  |  | 0
16 | Stawka normogodziny na roboty dodatkowe ,np: wymiana gaśnic, montaż znaków , montaż wieszaków ,wymiana zaworów w szafkach hydrantowych, wymiany lamp oświetlenia ewakuacyjnego , wymiany gaśnic itp.prac | h |  | 0
17 | Badanie węża hydrantowego raz na 5lat | za 1szt |  | 0
18 | Złomowanie gaśnic | za 1kg |  | 0
19 | Remont urządzenia gaśniczego UDS2x | za 1szt |  | 0
20 | Remont gaśnicy proszkowej GP-4kg ABC | za 1szt |  | 0
21 | Remont gaśnicy proszkowej GP-6kg ABC | za 1szt |  | 0
22 | Remont gaśnicy śniegowej 5x | za 1szt |  | 0
23 | Sprawdzenie ,przegląd ,regulacja drzwi przeciwpożarowych raz na rok | za 1szt |  | 0
24 | Sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego prądu raz na roku | za 1szt |  | 0