Żuromin, dnia 30.09.2025 r.

Komunikat Nr 20/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Siemiątkowo  zaopatrującego w wodę 1526 mieszkańców miejscowości: Antoniewo, Dzieczewo, Nowa Wieś, Nowopole, Kolonia Siemiątkowska, Dzban, Rostowa, Wolany, Siciarz, Siemiątkowo, Siemiątkowo – Siódmaczka, Siemiątkowo – Rogale, Siemiątkowo – Kosmy, Sokołowy Kąt, Suwaki, Chrapoń, Ziemiany, Siemiątkowo - Rechty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie  po zapoznaniu się                                    ze sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 28.10.2025 r.                     z wodociągu publicznego Siemiątkowo informuje o obecności bakterii grupy coli.

Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Siemiątkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno – higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet.

W związku z prowadzeniem działań naprawczych stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie.