3040-7.262.76.2026							Załącznik nr 1 do zaproszenia


OFERTA CENOWA


	Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 170 000 zł, pn.: na „Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych”, my niżej podpisani:


Nazwa Wykonawcy	................................................................................................................................

Adres			................................................................................................................................


nr telefonu	.....................................................	REGON	........................................................................

e-mail	.....................................................	NIP	........................................................................


1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1)	serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych:


		
	Model klimatyzatora
	Adres prokuratury (lokalizacja)
	Ilość przeglądów 
w okresie umowy
	Cena jednostkowa brutto (w zł) za 1 przegląd*
	Wartość brutto 
(w zł) za wykonane przeglądy serwisowe 
kol.4 x kol.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	LG MS18AH
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(serwerownia nr 207)
	4
	
	

	2
	Fujitsu ASYG30LFCA
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
 ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(serwerownia nr 207)
	4
	
	

	3
	LG MS07AH
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 202)
	2
	
	

	4
	LG MS09AH
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 203)
	2
	
	

	5
	LG MS07AH
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 204)
	2
	
	

	6
	LG MS18AH
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 205)
	2
	
	

	7
	LG MS12AH
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 206)
	2
	
	

	8
	Jednostka zewnętrzna LG FM57AM
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(ściana dziedziniec)
	4
	
	

	9
	DAIKIN
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie serwerowni nr -1,17)

	4
	
	

	10
	
GREE x2


	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie serwerowni nr -1,18)

	4
	
	

	11
	GREE
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 115)
	2
	
	

	12
	GREE
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 118)
	2
	
	

	13
	
GREE

	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 129)
	2
	
	

	14
	
GREE

	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie bytowe nr 130)
	2
	
	

	15
	GREE GWH24YE-S6DBA2A/1
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
(pomieszczenie serwerowni nr 419
URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ DO 30.04.2027 R. PO OKRESIE GWARANCYJNYM WCHODZI W ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ UMOWY
	2
	
	

	16
	FUJI ELECTRIC RSB/ROS-09LDC
	Prokuratura Rejonowa w Choszcznie
ul. Niedziałkowskiego 16
(serwerownia)
	4
	
	

	17
	Klimatyzator wewnętrzny ścienna MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW
	Prokuratura Rejonowa w Goleniowie 
ul. Dworcowa 2
(serwerownia)
	4
	
	

	18
	Klimatyzator zewnętrzna ścienna MOCA30-24HFN8-QRDOGW
	Prokuratura Rejonowa w Goleniowie 
ul. Dworcowa 2
(serwerownia)
	4
	
	


	19
	VIVAX 
ACP-12CH35AERI/I
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2
(serwerownia)
	4
	
	

	20
	SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2 
(pomieszczenie bytowe nr 201)
	2
	
	

	21
	SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2
(pomieszczenie bytowe nr 203)
	2
	
	

	22
	SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2
(pomieszczenie bytowe nr 206)
	2
	
	

	23
	SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2
(pomieszczenie bytowe nr 205a)
	2
	
	

	24
	SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2
(pomieszczenie bytowe nr 212)
	2
	
	

	25
	SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 2
(pomieszczenie bytowe nr 213)
	2
	
	

	26
	VIVAX 
ACP-12CH35AERI/I
	Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pom.
ul. Moniuszki 1
(serwerownia)
	4
	
	

	27
	FUJI ELECTRIC RSB/ROS-09LDC
	Prokuratura Rejonowa w Łobzie
ul. Sienkiewicza 4
(serwerownia)
	4
	
	

	28
	ELECTRA JEDE 12HM
	Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu
ul. Sopoćki 2
(serwerownia)
	4
	
	

	29
	FUJI ELECTRIC RSB/ROS-09LDC
	Prokuratura Rejonowa w Stargardzie
ul. Czarneckiego 32
(serwerownia)
	4
	
	

	30
	SINCLAIR 
zewn. FC-E28A
wewn. FC 12AIN
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(serwerownia)
	4
	
	

	31
	Jednostka zewnętrzna SINCLAIR FC-E24AI
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(dot. pomieszczenia bytowego)
	2
	
	

	32
	Jednostka zewnętrzna SINCLAIR FC-E28AI
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(dot. pomieszczenia bytowego)
	2
	
	

	33
	Jednostka zewnętrzna SINCLAIR FC-E24AI
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(dot. pomieszczenia bytowego)
	2
	
	

	34
	Jednostka zewnętrzna SINCLAIR ASE 48AH
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(dot. pomieszczenia bytowego)
	2
	
	

	35
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 205)
	2
	
	

	36
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 04)
	2
	
	

	37
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 INTP
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 05)
	2
	
	

	38
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 102)
	2
	
	

	39
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 104)
	2
	
	

	40
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 105)
	2
	
	

	41
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 107)
	2
	
	

	42
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 108)
	2
	
	

	43
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 204)
	2
	
	

	44
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H12
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 03)
	2
	
	

	45
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H12 AINTP
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 103)
	2
	
	

	[bookmark: _Hlk233891477]46
	Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H12
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
ul. Słowackiego 8
(pomieszczenie bytowe 106)
	2
	
	

	Łączna cena brutto (w zł) za wszystkie przeglądy w okresie umowy:     .   
	



*	W cenie jednostkowej brutto za przegląd należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

[bookmark: _Hlk234572006]2)	Serwisowanie instalacji wody lodowej:

	Lp.
	System
	Adres prokuratury (lokalizacja)
	Ilość przeglądów 
w okresie umowy
	Cena jednostkowa brutto (w zł) za 1 przegląd*
	Wartość brutto 
(w zł) za wykonane przeglądy serwisowe 
kol.4 x kol.5

	1
	Instalacja wody lodowej
	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
	2
	
	



*	W cenie jednostkowej brutto za przegląd należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych (bez kosztów płynu do instalacji np. Glikolu) oraz koszty dojazdu

[bookmark: _Hlk234572074]3)	Serwisowanie instalacji nawiewno-wywiewnej:

	Lp.
	System
	Adres prokuratury (lokalizacja)
	Ilość przeglądów 
w okresie umowy
	Cena jednostkowa brutto (w zł) za 1 przegląd*
	Wartość brutto 
(w zł) za wykonane przeglądy serwisowe 
kol.4 x kol.5

	1
	Instalacja nawiewno-wywiewna
	Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu, 
ul. Słowackiego 8, Świnoujście
	4
	
	



*	W cenie jednostkowej brutto za przegląd należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu


2.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,  na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.	Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4.	Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5.	Oświadczamy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych spełniamy warunki Podmiotu przetwarzającego określone w art. 28 RODO.

6.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

1)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2)	W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).




							.................................................................
  	 	 					   podpis Wykonawcy
1


