SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLIMATYZATORY

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne (dopuszczalny przedział ±10%) | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa handlowa modelu | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagana |  |
|  | Karta katalogowa/folder PDF | Wymagana |  |
|  | Wydajność chłodnicza | 4,2 – 5,2 kW (≈ 15000–17000 BTU) |  |
|  | Wydajność grzewcza | 2,9 – 3,6 kW |  |
|  | Czynnik chłodniczy | R290 / równoważny |  |
|  | Zakres napięcia / częstotliwość | 220–240 V / 50 Hz |  |
|  | Pobór mocy – chłodzenie | ≈ 1550–1900 W |  |
|  | Pobór mocy – grzanie | ≈ 1150–1450 W |  |
|  | Prąd pracy – chłodzenie | ≤ 8 A |  |
|  | Prąd pracy – grzanie | ≤ 6,5 A |  |
|  | Stopień ochrony | IPX1 lub wyższy |  |
|  | Wydajność osuszania | 40–60 l/24h |  |
|  | Przepływ powietrza | ≥ 450 m³/h |  |
|  | Klasa energetyczna (chłodzenie) | min. A |  |
|  | Waga urządzenia | 30–38 kg |  |
|  | Wymiary urządzenia | ±10% względem 470×353×762 mm |  |
|  | Kolor | Dowolny |  |
|  | Funkcje pracy | 4 w 1: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja |  |
|  | Wyświetlacz | LED + panel dotykowy |  |
|  | Pilot | Wymagany (LCD mile widziany) |  |
|  | Sterowanie WiFi | Wymagane |  |
|  | Timer | 24 h |  |
|  | Prędkości wentylatora | min. 3 |  |
|  | Tryb nocny | Wymagany |  |
|  | Oscylacja żaluzji | Automatyczna góra–dół |  |
|  | Zakres temperatur pracy | 5°C – 35°C |  |
|  | Zakres nastawy temperatur | 16°C – 32°C |  |
|  | Funkcje dodatkowe | samoodparowanie kondensatu, auto-defrost, restart po zaniku zasilania |  |
|  | Rura wyrzutowa | min. 1,5 m |  |
|  | Adapter okienny | W zestawie |  |
|  | Kółka transportowe | Wymagane |  |
|  | Uchwyty transportowe | Wymagane |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie ”Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje rzeczywiste parametry urządzenia.
Dopuszcza się urządzenia równoważne w granicach przedziałów ±10%.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie.

- Termin dostawy: do 14 dni od podpisania umowy, nie później niż 12 grudnia 2025 r.

- Odbiór na podstawie protokołu ilościowo‑jakościowego.