Góra, dnia 26 sierpnia 2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Tynkowanie części elewacji budynku”
Zamówienie o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze

ul. Ludwika Hirszfelda 6, 56-200 Góra

tel.65 543 23 54 , fax. 65 543 26 41

e-mail psse.gora@sanepid.gov.pl

II. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

a) zbicie tynku z części elewacji budynku (pas ponad naświetlami, długości ok. 8 m i szerokości 1,5m)
b) otynkowanie nowo oczyszczonego pasa elewacji, z zachowaniem podobnego

koloru w stosunku do istniejącego otynkowania
c) wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
d) za zabezpieczenie terenu prac odpowiada wykonawca
e) wykonywane prace nie mogą zaburzać funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze oraz utrudniać wejścia ewentualnym petentom do budynku.

Prace będą wykonane na budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze przy    ul. Ludwika Hirszfelda 6. 
Uwaga! 
Przed sporządzeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem ustalenia szczegółowego zakresu robót i obmiaru przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki                          i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej                           z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie                            z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 65 654 2354.
III. Warunki realizacji

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą                 i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Wykonawca udzieli 24 miesięce gwarancji.

3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od zrealizowania zamówienia i jego odbiorze przez Zamawiającego.

IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 03 października 2025 r.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy dostarczyć:
- osobiście lub pocztą na adres: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy                     ul. Ludwika Hirszfelda 6, 56-200 Góra z dopiskiem „Tynkowanie części elewacji budynku”

- na adres e-mail psse.gora@sanepid.gov.pl podpisaną elektronicznie.
2. Ofertę pisemną należy złożyć do dnia 01 września 2025r. do godz. 12:00 w pokoju nr 08, dostarczoną drogą elektroniczną do dnia 01 września 2025r. do godz. 12:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 01 września 2025r.  godz.13:00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub listownie.
6. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT.

  VI. Kryteria wyboru oferty

Kryterium oceny ofert jest  cena. 
