[image: image1.png]~ Panstwowy Powiatowy
\ Inspektor Sanitarny w tobzie






         Łobez, dn. 19.05.2026 r.


Komunikat nr 6/26 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe, że w próbce wody pobranej w ww. wodociągu stwierdzono podwyższoną zawartość mętności.
W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 19.05.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości mętności do dnia 18.06.2026 r.               

W okresie warunkowej przydatności w wodzie liczba mętności nie może przekroczyć 2,0 NTU. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe w zakresie mętności do właściwej jakości.
Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości mętności nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jest jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń w wodzie. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Podwyższona mętność może mieć negatywny wpływ na akceptowalność wody przez konsumentów.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w miejscowości Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe.
Aneta Jakubowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Otrzymują:
1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., 

     ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2.  Wójt Radowa Małego, 72-315 Radowo Małe
3.  A/a

