# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie oraz dostawa i montaż wykładziny podłogowej w  pomieszczeniu RDOŚ w Rzeszowie (pok. 34).

- W zakres prac malarskich wchodzić będzie:

- Malowanie sali konferencyjnej (III piętro, pokój: 34),

- zabezpieczenie okien, parapetów, ościeżnic, drzwi, lamp, gniazdek, włączników, klimatyzatorów, listew, karniszy i innych elementów znajdujących się w pokoju,

- przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie: szpachlowanie, usuwanie ubytków, rys, pęknięć,

- gruntowanie ścian,

- 2 krotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów (sufity – farba biała, pokoje – kolor zostanie ustalony podczas wizji lokalnej),

- Zamawiający wymaga aby zastosowane przez Wykonawcę farby emulsyjne były przeznaczone do malowania wnętrz pomieszczeń z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo- kartonowych oraz charakteryzowały się następującymi cechami:

- odporność na działanie wody;

- odporność na ścieranie suchą tkaniną;

- odporność na szorowanie na mokro miękką szczotką z dodatkiem detergentów;

- odporność na zwykłe zabrudzenia;

- szacunkowa ilość powierzchni do malowania: ok. 214 m2.

- W zakres prac związanych z dostawą i montażem wykładziny podłogowej wchodzić będzie:

- zerwanie starej wykładziny i jej utylizacja,

- montaż listew progowych aluminiowych szt. 2,

- montaż nowej wykładziny poprzez przyklejenie jej klejem do podłoża,

- montaż paska z wykładziny na cokole (w przypadku braku możliwości montażu cokołu rodzaj wykończenia zostanie skonsultowany z Zamawiającym).

- wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: wykładzina musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- wykładzina do pomieszczenia biurowego o wysokim natężeniu ruchu,

- wykładzina winna być odporna na ścieranie,

- skład - 100% poliamid,

- waga runa - 540 g/m2,,

- waga całkowita - 1540 g/m2,

- grubość całkowita - 6 mm,

- gęstość - 20500 p/m2,

- reakcja na ogień - cfl-s1,

- klasa obiektowa - 32,

- kolorystyka wykładziny - odcienie szarości,

- posiada atest higieniczny.

- szacunkowa wielkość pomieszczenia (pok. nr 34) łącznie: 63 m2.

III Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących wymogów Zamawiającego:

- wszystkie prace przewidziane do wykonania obejmują swoim zakresem zarówno prace przygotowawcze jak i zasadnicze łącznie ze sprzątaniem po robotach,

- Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia i wniesienia mebli (łącznie z ich montażem i demontażem),

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych prac zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy poszanowaniu przepisów BHP,

- Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Formularzu oferty złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych czynności, stosownie do posiadanych uprawnień zawodowych,

- do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu prac budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Wykonawca dysponuje w odniesieniu do zastosowanych materiałów i urządzeń atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości oraz inne dokumenty uprawniające do zastosowania w budownictwie oraz potwierdzające, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia, przyjazny dla środowiska i spełniający najwyższe standardy jakości oraz dopuszczenie do użycia na terenie RP,

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu kartę techniczną/ kartę producenta najważniejszych materiałów użytych do remontu tj. farb oraz wykładziny.

- wywóz resztek materiałów oraz uprzątnięcie terenu, należy dokonywać każdorazowo po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zamówienia nie zakłócała właściwego toku funkcjonowania RDOŚ Rzeszów, oraz była jak najmniej uciążliwa dla jego pracowników oraz klientów,

- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ utylizacji odpadów /niezbędnych opracowań /przesyłki itp. leżą po stronie Wykonawcy,

- odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest utylizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób którymi się posługuje przy realizacji zamówienia, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu prac,

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony ppoż., zabezpieczy na własny koszt teren remontu zgodnie z wymogami BHP,

- po zakończeniu prac, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wraz z terenem przyległym,

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem prac, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób za które Wykonawca nie odpowiada.

IV Warunki wykonania i odbioru zamówienia:

- prace będą wykonywane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

- termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2024 r.

- podstawą odbioru prac przez Zamawiającego jest spisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą oświadczenia potwierdzającego wymagane parametry wykładziny.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.