## Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy część nr 2
Wymina kabla zasilającego do bramy wjazdowej ,remont 2 pomieszczeń biurowych i pomieszczenia garażowego w budynku warsztatowo- garażowym OD Starachowice- ul. Ostrowiecka 15
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena jednostkowa | Wartosć netto kol. 5x6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Zasilanie tablicy sterująco-zasilającej
1 d.1 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy | szt | 1 |  | 0
2 d.1 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy | szt | 1 |  | 0
3 d.1 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik RCD 16A/0,03/2 B16 2 - biegunowy | szt | 6 |  | 0
4 d.1 | KNR 4-03 1003-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 1 |  | 0
5 d.1 | KNR 5-08 0226-03 | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych | m | 6 |  | 0
6 d.1 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w listwach ściennych. (RG-Skrzynka sterująco - zasilająca) | m | 6 |  | 0
7 d.1 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w listwach kablowych | m | 6 |  | 0
2 |  | Okablowanie siłowników bramowych |  |  |  | 0
8 d.2 | KNR 2-01 0701-0303 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV | m | 21 |  | 0
9 d.2 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 21 |  | 0
10 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 6 |  | 0
11 d.2 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 21 |  | 0
12 d.2 | S-219 1400- 01 | Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm AROT do osłony kabli w rowie kablowym | m | 24 |  | 0
13 d.2 | KNR 2-01 0704-0304 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV | m | 21 |  | 0
14 d.2 | KNR 13-26 0202-01 | Układanie kabli o masie do 1 kg/m w gotowych rowach kablowych | km | 0.04 |  | 0
15 d.2 | KNR 13-26 0202-02 | Układanie kabli o masie do 2 kg/m w gotowych rowach kablowych | km | 0.04 |  | 0
16 d.2 | KNR 4-03 1004-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm | otw. | 1 |  | 0
17 d.2 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym(trasa po elewacji zewnętrznej) | m | 5 |  | 0
18 d.2 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 5 |  | 0
19 d.2 | KNR 5-08 0226-03 | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych (wewnątrz budynku za szafą sterująco - zasilającą) | m | 6 |  | 0
20 d.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur i listwach ściennych | m | 22 |  | 0
21 d.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 22 |  | 0
3 |  | Pomiary elektryczne.Sprawdzenie automatyki. |  |  |  | 0
22 d.3 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
23 d.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 4 |  | 0
24 d.3 | KNR 4-03 1204-01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego | szt | 2 |  | 0
25 d.3 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 3 |  | 0
26 d.3 | KNR 4-03 1206-06 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników | pomiar | 4 |  | 0
4 |  | Pokój dyżurnych |  |  |  | 0
27 d.4 | analiza indywidualna | Wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych o wymiarach 60x60 cm ( bez naruszenia konstrukcji) | m² | 6.95 |  | 0
28 d.4 | ZKNR C-2 0817-08 | Naprawa rys ubytków; wypełnienie powierzchniowe | m | 0.5 |  | 0
29 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m² | 12.77 |  | 0
30 d.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania | m² | 12.77 |  | 0
31 d.4 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farba olejną lub ftalową tynków wewnętrzych bez szpachlowania ( lamperia) | m² | 19.15 |  | 0
5 |  | Pokój koordynatora |  |  |  | 0
32 d.5 | ZKNR C-2 0817-08 | Naprawa rys ubytków; wypełnienie powierzchniowe | m | 0.8 |  | 0
33 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m² | 10.66 |  | 0
34 d.5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania | m² | 10.66 |  | 0
35 d.5 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farba olejną lub ftalową tynków wewnętrzych bez szpachlowania ( lamperia) | m² | 17.14 |  | 0
6 |  | Garaż |  |  |  | 0
36 d.6 | ZKNR C-2 0817-08 | Naprawa rys ubytków; wypełnienie powierzchniowe | m | 1.4 |  | 0
37 d.6 | KNR -W4-01 0713-01 | Przecieranie istniejacych tynków wewnętrznych - zeskrobaniem farby na ścianach | m² | 20 |  | 0
38 d.6 | KNR -W2-02 2011-02 analogia | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm wykonywanie ręcznie na scianach na podłożu z tynku - naprawa ścian | m² | 20 |  | 0
39 d.6 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farba olejną lub ftalową tynków wewnętrzych bez szpachlowania ( lamperia) | m² | 95.2 |  | 0
40 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m² | 236.8 |  | 0
41 d.6 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania | m² | 236.8 |  | 0
42 d.6 | KNR 2-02 1511-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych ( typu favir) | m | 14.4 |  | 0
7 |  | Pozostałe roboty związane z remontem |  |  |  | 0
43 d.7 | KNR -W2-02 0923-01 | zabezpieczenie folią polietylenową okien, drzwi | m² | 60 |  | 0
44 d.7 | KNR 4-01 0106-04 analogia | Usunięcie czystości zwiazanych z prowadzeniem robót | m³ | 0.3 |  | 0
Wartośc netto Razem
Podatek VAT 23 %
Cena brutto