W związku z potrzebą modernizacji stacji czołowej TV i zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T/T2 w wersji HEVC/H265 Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić modernizację stacji czołowej telewizji                            w budynku przy Al. Ujazdowskich 11, modernizację instalacji TV w budynku przy Al. Róż 2, ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Czerniakowska 100, ul. Zwycięzców 34          w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja i przebudowa instalacji TV w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości przy          Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Czerniakowska 100, ul. Zwycięzców 34 w Warszawie. Prace będą polegały na zinwentaryzowaniu istniejącego stanu technicznego, rozbudowie i dostosowaniu instalacji TV do standardu DVB-T2 z kodekiem HEVC/H265.

Oferta musi zawierać:

- Cenę netto i brutto za przygotowanie projektu lub opracowania technicznego i modernizację instalacji TV z wyszczególnieniem zakresu prac i materiałów.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty.

- Oferowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 24 miesiące z podaniem czasu ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

- Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni od  wyznaczonego terminu na jej składanie.

Warunki zlecenia:

  - Wykonanie prac w terminie 31 dni od podpisania zlecenia/umowy.

  - Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.

  - Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.

  - Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze.

  - Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół obioru po wykonaniu prac.

Po umówieniu terminu Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Ofertę proszę przesłać na adres mailowy; sekretariat.ba@ms.gov.pl do dnia 17.01.2022 r. lub przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Jan Spytkowski nr tel.: 601 555 375, 
e-mail: jan.spytkowski@ms.gov.pl.