Załącznik nr 2  do umowy nr ………../L/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyposażenie dodatkowe do nagrzewnic olejowych Master BV 471 S 
zakupionych w 2025 r.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Wyposażenie dodatkowe do 3 nagrzewnic MASTER BV 471 S zakupionych w 2025 r. |  |
|  | Zakres zestawu | - 3 kominy; - 3 zbiorniki paliwa min. 200 l; - 3 termostaty przewodowe min. 10 m; - montaż; - uruchomienie; - test funkcjonalny; - instruktaż |  |
|  | Karta katalogowa | Dołączenie karty katalogowej producenta lub dokumentacji technicznej producenta |  |
|  | Produkcja seryjna | Wszystkie elementy pochodzące z produkcji seryjnej |  |
|  | Rok produkcji | 2025 lub nowszy |  |
|  | Przeznaczenie | Eksploatacja w działaniach ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego |  |
|  | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z MASTER BV 471 S bez dodatkowych przeróbek |  |
|  | Kominy | Przystosowane do odprowadzania spalin, odporne na wysoką temperaturę i korozję |  |
|  | Zbiorniki paliwa | Pojemność minimum 200 l, kompatybilne z MASTER BV 471 S |  |
|  | Termostaty | Przewodowe, przewód minimum 10 m, regulacja temperatury |  |
|  | Montaż | Kompletny montaż wszystkich elementów na urządzeniach Zamawiającego |  |
|  | Uruchomienie | Sprawdzenie działania i potwierdzenie poprawnej pracy zestawu |  |
|  | Test funkcjonalny | Potwierdzenie poprawnego działania wszystkich elementów po montażu |  |
|  | Szkolenie | Przeprowadzenie krótkiego instruktażu użytkowników |  |
|  | Stan | Fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Dokumentacja | Karty katalogowe, instrukcje, gwarancje, deklaracje zgodności (jeżeli dotyczy) |  |
|  | Serwis | Dostępność serwisu gwarancyjnego na terenie RP |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Zgodność | Zgodność z OPZ, ST i ofertą Wykonawcy |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, oznaczenia katalogowe, numery producenta, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.

- Uwagi dodatkowe

- Miejsce dostawy, montażu i odbioru: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.

- Przedmiot zamówienia stanowi doposażenie trzech posiadanych przez Zamawiającego nagrzewnic olejowych MASTER BV 471 S, zakupionych w 2025 r.

- Oferowane elementy wyposażenia muszą być w pełni kompatybilne z nagrzewnicami MASTER BV 471 S oraz umożliwiać ich prawidłową i bezpieczną eksploatację bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek konstrukcyjnych przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych do produktów producenta MASTER, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę pełnej kompatybilności funkcjonalnej, technicznej i montażowej z nagrzewnicami MASTER BV 471 S.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu oraz uruchomienia wszystkich elementów wyposażenia objętych zamówieniem na nagrzewnicach Zamawiającego.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie poprawności działania nagrzewnic po zamontowaniu wyposażenia oraz potwierdzi gotowość urządzeń do eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej, kart katalogowych, instrukcji użytkowania, dokumentów gwarancyjnych oraz deklaracji zgodności lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa – jeżeli dotyczą oferowanych elementów.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- zgodności z ofertą Wykonawcy,

- poprawności montażu,

- kompatybilności wyposażenia z nagrzewnicami MASTER BV 471 S,

- poprawności działania urządzeń po wykonaniu montażu.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków, wad lub nieprawidłowości montażowych Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z legalnego kanału dystrybucji producenta.