## FC 23-BA-PN-2018
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY (FC-1A)
na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej
Nazwa zadania | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Żurawiej 4a w budynku D i E w Warszawie
Adres inwestycji | 00-502 Warszawa, ul. Żurawia 4a
Inwestor | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
Lp, |  | Wartość bez VAT [zł] |  | Stawka VAT | Wartość z VAT [zł]
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Instalacja klimatyzacyjna w budynku E | 0 |  | 23% | 0
2 | Instalacja klimatyzacyjna w budynku D | 0 |  | 23% | 0
WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓŁEM |  | 0 |  |  | 0
Lp, | Opis działania | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT [kol. 4 x kol. 5]
|  |  |  | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Instalacja klimatyzacyjna w budynku E | [5 empty] | `
1.1 | Instalacja klimatyzacji - S2
1 d.1.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 22HP np. Toshiba typ MMY-MAP2206HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
2 d.1.1 | Dostawa drugiej jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 20HP np. Toshiba typ MMY-MAP2006HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
3 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt | 1 |  | 0
4 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 4 |  | 0
5 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 22 |  | 0
6 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 19 |  | 0
7 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt | 27 |  | 0
8 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt | 12 |  | 0
9 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY205E | szt | 3 |  | 0
10 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt | 2 |  | 0
11 d.1.1 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS554E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt | 45 |  | 0
12 d.1.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
13 d.1.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
14 d.1.1 | zakup urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
15 d.1.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 22,2 mm, TCB-AW17864 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
16 d.1.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 41,3 mm, TCB-AW17867 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
17 d.1.1 | detekcji freonu kompletny RD6 - montaż | szt. | 1 |  | 0
18 d.1.1 | zakup urządzeń sterowania centralnego : BMS-SM1281ETLE | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
19 d.1.2 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 2 |  | 0
20 d.1.2 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 45 |  | 0
21 d.1.2 | Montaż rozdzielacza typu RBM Krotność = 2 | kpl. | 45 |  | 0
22 d.1.2 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 45 |  | 0
23 d.1.2 | montaż urządzeń sterowania centralnego : BMS-SM1281ETLE | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | Rurociągi freonowe
24 d.1.3 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt | 1 |  | 0
25 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 97 |  | 0
26 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 177 |  | 0
27 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 55 |  | 0
28 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 77 |  | 0
29 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 7 |  | 0
30 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 73 |  | 0
31 d.1.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 14 |  | 0
32 d.1.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 4 |  | 0
33 d.1.3 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 32 |  | 0
34 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 104 |  | 0
35 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. do 10 mm | szt. | 127 |  | 0
36 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 26 |  | 0
37 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 92 |  | 0
38 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm | szt. | 10 |  | 0
39 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 66 |  | 0
40 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 10 |  | 0
41 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 4 |  | 0
42 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 42 mm | szt. | 24 |  | 0
1.4 | Izolacje
43 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 9 mm | m | 97 |  | 0
44 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 177 |  | 0
45 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 55 |  | 0
46 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 77 |  | 0
47 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 7 |  | 0
48 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 22,2 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 73 |  | 0
49 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 14 |  | 0
50 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 4 |  | 0
51 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 41,3 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 40 mm | m | 32 |  | 0
52 d.1.4 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 3.2 |  | 0
1.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
53 d.1.5 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
54 d.1.5 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
55 d.1.5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
56 d.1.5 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
57 d.1.5 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 76.59 |  | 0
1.6 | Automatyka
58 d.1.6 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
2 | ODPROWADZENIE SKROPLIN
59 d.2 | Rurociągi z PVC-U 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 21,20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 53.5 |  | 0
60 d.2 | Rurociągi z PVC-U 3/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 26,60 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 107.5 |  | 0
61 d.2 | Rurociągi z PVC-U 1" PN 15 o śr. zewnętrznej 33,40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 4 |  | 0
62 d.2 | Rurociągi z PVC-U 1 1/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 42,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 9.5 |  | 0
63 d.2 | Rurociągi z PVC-U 1 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 48,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 12 |  | 0
64 d.2 | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4 |  | 0
65 d.2 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 190.5 |  | 0
66 d.2 | Syfony z PVC kanalizacyjne - instalacja skroplin | szt. | 1 |  | 0
67 d.2 | Płukanie instalacji skroplin | m | 190.5 |  | 0
68 d.2 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów - dla instalacji skroplin | m | 111 |  | 0
3 | ROBOTY BUDOWLANE
69 d.3 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 100 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 226 |  | 0
70 d.3 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 31 |  | 0
71 d.3 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm | otw. | 11 |  | 0
72 d.3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 50 |  | 0
73 d.3 | Obudowa instalacji elektrycznej, chłodniczej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 | m2 | 10 |  | 0
74 d.3 | Gładzie gipsowe na obudowach z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 10 |  | 0
75 d.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowanie, z doborem kolorów do istniejących ścian. | m2 | 10 |  | 0
76 d.3 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 420 |  | 0
77 d.3 | Przepusty ogniowe o powierzchni do 0,25 m2 dla kabli zasilających - np. system Hilti CP 673 | szt. | 5 |  | 0
78 d.3 | Przepusty ogniowe o powierzchni do 0,25 m2 dla instalacji freonowych - np. system Hilti CP 673 | szt. | 5 |  | 0
79 d.3 | Wykonanie przejść ogniowych przez strop w miejscach pionów skroplin | szt | 31 |  | 0
80 d.3 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 1.5 |  | 0
81 d.3 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 1.5 |  | 0
4 | SUFIT PODWIESZONY
82 d.4 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm - wymiana uszkodzonych płyt - 10% | m2 | 10 |  | 0
83 d.4 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - demontaż | m2 | 100 |  | 0
84 d.4 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm montaż po pracach instalacyjnych | m2 | 90 |  | 0
5 | ZASILANIE KLIMATYZATORÓW
85 d.5 | Przewody przewód YKYżo 4x25mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 44 |  | 0
86 d.5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x16mm2 | m | 44 |  | 0
87 d.5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m | 700 |  | 0
88 d.5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | m | 240 |  | 0
89 d.5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YKSLYekw3x1 | m | 140 |  | 0
90 d.5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm | m | 10 |  | 0
91 d.5 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 86 |  | 0
92 d.5 | Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm, metalowe, pełne. montaż do stopek | m | 7 |  | 0
93 d.5 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 50 |  | 0
94 d.5 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B6 | szt. | 6 |  | 0
95 d.5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P 302 16/0,03 | szt. | 3 |  | 0
96 d.5 | rozdzielnica 1x12 do wbudowania IP 30 - | szt. | 3 |  | 0
6 | KONSTRUKCJA WSPORCZA
97 d.6 | Pomosty o masie do 5 t - pomosty techniczne - Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej S235JRG2 (St3S) - rama z HEA140, poprzeczki IPE140 słupki 120x120x6, z montażem za pomocą kotew wklejanych | t | 1.577 |  | 0
98 d.6 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 | m2 | 51.048 |  | 0
99 d.6 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 6 |  | 0
100 d.6 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - dla montażu platformy | szt. | 6 |  | 0
RAZEM: Instalacja klimatyzacyjna w budynku E |  |  |  |  | 0
Instalacja klimatyzacyjna w budynku D
1.1 | Instalacja klimatyzacji - S3
1 d.1.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 14HP np. Toshiba typ MMY-MAP1406HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
2 d.1.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 16HP np. Toshiba typ MMY-MAP1606HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 2 |  | 0
3 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt | 2 |  | 0
4 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=7,1kW, np. Toshiba typ MMK-AP0243H1 lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
5 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 19 |  | 0
6 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 25 |  | 0
7 d.1.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 6 |  | 0
8 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt | 31 |  | 0
9 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt | 16 |  | 0
10 d.1.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt | 3 |  | 0
11 d.1.1 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS554E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt | 51 |  | 0
12 d.1.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
13 d.1.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
14 d.1.1 | zakup urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
15 d.1.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 22,2 mm, TCB-AW17864 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
16 d.1.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 41,3 mm, TCB-AW17867 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
17 d.1.1 | detekcji freonu kompletny RD6 - montaż | szt. | 1 |  | 0
18 d.1.1 | zakup urządzeń sterowania centralnego : BMS-SM1281ETLE | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
19 d.1.2 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 3 |  | 0
20 d.1.2 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 51 |  | 0
21 d.1.2 | Montaż rozdzielacza typu RBM Krotność = 2 | kpl. | 5 |  | 0
22 d.1.2 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 51 |  | 0
23 d.1.2 | montaż urządzeń sterowania centralnego : BMS-SM1281ETLE | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | Rurociągi freonowe
24 d.1.3 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt | 1 |  | 0
25 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 108 |  | 0
26 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 202 |  | 0
27 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 53 |  | 0
28 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 88 |  | 0
29 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 4 |  | 0
30 d.1.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 69 |  | 0
31 d.1.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 12 |  | 0
32 d.1.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 4 |  | 0
33 d.1.3 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 34 |  | 0
34 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 135 |  | 0
35 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. do 10 mm | szt. | 135 |  | 0
36 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 35 |  | 0
37 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 72 |  | 0
38 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 43 |  | 0
39 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 18 |  | 0
40 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 4 |  | 0
41 d.1.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 42 mm | szt. | 14 |  | 0
1.4 | Izolacje
42 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 9 mm | m | 108 |  | 0
43 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 202 |  | 0
44 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 53 |  | 0
45 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 88 |  | 0
46 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 4 |  | 0
47 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 22,2 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 69 |  | 0
48 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 12 |  | 0
49 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 4 |  | 0
50 d.1.4 | Izolacja rurociągów śr 41,3 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 40 mm | m | 34 |  | 0
51 d.1.4 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 2.8 |  | 0
1.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
52 d.1.5 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
53 d.1.5 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
54 d.1.5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
55 d.1.5 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
56 d.1.5 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 79.72 |  | 0
1.6 | Automatyka
57 d.1.6 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
2 | INSTALACJA S4
2.1 | Instalacja klimatyzacji - S4
58 d.2.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 14HP np. Toshiba typ MMY-MAP1406HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
59 d.2.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 16HP np. Toshiba typ MMY-MAP1606HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
60 d.2.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt | 1 |  | 0
61 d.2.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 2 |  | 0
62 d.2.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 25 |  | 0
63 d.2.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 3 |  | 0
64 d.2.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt | 18 |  | 0
65 d.2.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt | 9 |  | 0
66 d.2.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY205E | szt | 1 |  | 0
67 d.2.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt | 1 |  | 0
68 d.2.1 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS554E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt | 30 |  | 0
69 d.2.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
70 d.2.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
71 d.2.1 | zakup urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
72 d.2.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 19mm, TCB-AW17863 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
73 d.2.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 34,9 mm, TCB-AW17866 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
74 d.2.1 | detekcji freonu kompletny RD6 - montaż | szt. | 1 |  | 0
2.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
75 d.2.2 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 2 |  | 0
76 d.2.2 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 30 |  | 0
77 d.2.2 | Montaż rozdzielacza typu RBM Krotność = 2 | kpl. | 30 |  | 0
78 d.2.2 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 30 |  | 0
2.3 | Rurociągi freonowe
79 d.2.3 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt | 1 |  | 0
80 d.2.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 73 |  | 0
81 d.2.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 130 |  | 0
82 d.2.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 64 |  | 0
83 d.2.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 45 |  | 0
84 d.2.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 20 |  | 0
85 d.2.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 46 |  | 0
86 d.2.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 6 |  | 0
87 d.2.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 20 |  | 0
88 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 60 |  | 0
89 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm | szt. | 96 |  | 0
90 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 30 |  | 0
91 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 38 |  | 0
92 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm | szt. | 10 |  | 0
93 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 50 |  | 0
94 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 10 |  | 0
95 d.2.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 14 |  | 0
2.4 | Izolacje
96 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 9 mm | m | 73 |  | 0
97 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 130 |  | 0
98 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 64 |  | 0
99 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 45 |  | 0
100 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 20 |  | 0
101 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr 22,2 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 46 |  | 0
102 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 6 |  | 0
103 d.2.4 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 20 |  | 0
104 d.2.4 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 4 |  | 0
2.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
105 d.2.5 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
106 d.2.5 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
107 d.2.5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
108 d.2.5 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
109 d.2.5 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 52.54 |  | 0
2.6 | Automatyka
110 d.2.6 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
3 | INSTALACJA S5
3.1 | Instalacja klimatyzacji - S5
111 d.3.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 22HP np. Toshiba typ MMY-MAP2206HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 2 |  | 0
112 d.3.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt | 1 |  | 0
113 d.3.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=4,5kW, np. Toshiba typ MMK-AP0153H1lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
114 d.3.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 23 |  | 0
115 d.3.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 18 |  | 0
116 d.3.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 7 |  | 0
117 d.3.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt | 32 |  | 0
118 d.3.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt | 11 |  | 0
119 d.3.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY205E | szt | 1 |  | 0
120 d.3.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt | 4 |  | 0
121 d.3.1 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS554E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt | 49 |  | 0
122 d.3.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
123 d.3.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
124 d.3.1 | zakup urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
125 d.3.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 22,2 mm, TCB-AW17864 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
126 d.3.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 41,3 mm, TCB-AW17867 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
127 d.3.1 | detekcji freonu kompletny RD6 - montaż | szt. | 1 |  | 0
3.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
128 d.3.2 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 2 |  | 0
129 d.3.2 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 49 |  | 0
130 d.3.2 | Montaż rozdzielacza typu RBM Krotność = 2 | kpl. | 49 |  | 0
131 d.3.2 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 49 |  | 0
3.3 | Rurociągi freonowe
132 d.3.3 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt | 1 |  | 0
133 d.3.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 104 |  | 0
134 d.3.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 202 |  | 0
135 d.3.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 65 |  | 0
136 d.3.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 75 |  | 0
137 d.3.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 10 |  | 0
138 d.3.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 60 |  | 0
139 d.3.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 6 |  | 0
140 d.3.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 4 |  | 0
141 d.3.3 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 22 |  | 0
142 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 131 |  | 0
143 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm | szt. | 131 |  | 0
144 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 40 |  | 0
145 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 48 |  | 0
146 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 52 |  | 0
147 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 6 |  | 0
148 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 6 |  | 0
149 d.3.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 42 mm | szt. | 16 |  | 0
3.4 | Izolacje
150 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 9 mm | m | 104 |  | 0
151 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 202 |  | 0
152 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 65 |  | 0
153 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 75 |  | 0
154 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 10 |  | 0
155 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr 22,2 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 60 |  | 0
156 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 6 |  | 0
157 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 4 |  | 0
158 d.3.4 | Izolacja rurociągów śr 41,3 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 40 mm | m | 22 |  | 0
159 d.3.4 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 2.8 |  | 0
3.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
160 d.3.5 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
161 d.3.5 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
162 d.3.5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
163 d.3.5 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
164 d.3.5 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 71.49 |  | 0
3.6 | Automatyka
165 d.3.6 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
4 | INSTALACJA S6
4.1 | Instalacja klimatyzacji - S6
166 d.4.1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 20HP np. Toshiba typ MMY-MAP2006HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
167 d.4.1 | Dostawa drugiej jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 16HP np. Toshiba typ MMY-MAP1606HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 1 |  | 0
168 d.4.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt | 1 |  | 0
169 d.4.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna kasetowa 600x600 o parametrach nominalnych QCHŁ.=3,60kW, np. Toshiba typ MMU-AP0127MH-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 4 |  | 0
170 d.4.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 27 |  | 0
171 d.4.1 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt | 5 |  | 0
172 d.4.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt | 21 |  | 0
173 d.4.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt | 12 |  | 0
174 d.4.1 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt | 2 |  | 0
175 d.4.1 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS554E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt | 34 |  | 0
176 d.4.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
177 d.4.1 | zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
178 d.4.1 | zakup urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
179 d.4.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 22,2 mm, TCB-AW17864 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
180 d.4.1 | zakup urządzeń : zawór odcinający 41,3 mm, TCB-AW17867 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
181 d.4.1 | detekcji freonu kompletny RD6 - montaż | szt. | 1 |  | 0
4.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
182 d.4.2 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 2 |  | 0
183 d.4.2 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 32 |  | 0
184 d.4.2 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka kasetowa | szt. | 4 |  | 0
185 d.4.2 | Montaż rozdzielacza typu RBM Krotność = 2 | kpl. | 36 |  | 0
186 d.4.2 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 34 |  | 0
187 d.4.2 | Montaż panelu np. Toshiba typ RBC-UM12PG(W)-E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 4 |  | 0
4.3 | Rurociągi freonowe
188 d.4.3 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt | 1 |  | 0
189 d.4.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 93 |  | 0
190 d.4.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 166 |  | 0
191 d.4.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 71 |  | 0
192 d.4.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 56 |  | 0
193 d.4.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 2 |  | 0
194 d.4.3 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 64 |  | 0
195 d.4.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 10 |  | 0
196 d.4.3 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 2 |  | 0
197 d.4.3 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 20 |  | 0
198 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 72 |  | 0
199 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm | szt. | 108 |  | 0
200 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 30 |  | 0
201 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 38 |  | 0
202 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 34 |  | 0
203 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 10 |  | 0
204 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 2 |  | 0
205 d.4.3 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 42 mm | szt. | 14 |  | 0
4.4 | Izolacje
206 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 9 mm | m | 93 |  | 0
207 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 166 |  | 0
208 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 71 |  | 0
209 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 56 |  | 0
210 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 2 |  | 0
211 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr 22,2 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 64 |  | 0
212 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 10 |  | 0
213 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 2 |  | 0
214 d.4.4 | Izolacja rurociągów śr 41,3 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 40 mm | m | 20 |  | 0
215 d.4.4 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 3.6 |  | 0
4.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
216 d.4.5 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
217 d.4.5 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
218 d.4.5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
219 d.4.5 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
220 d.4.5 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 63.37 |  | 0
4.6 | Automatyka
221 d.4.6 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
5 | ODPROWADZENIE SKROPLIN
222 d.5 | Rurociągi z PVC-U 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 21,20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 138 |  | 0
223 d.5 | Rurociągi z PVC-U 3/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 26,60 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 280 |  | 0
224 d.5 | Rurociągi z PVC-U 1" PN 15 o śr. zewnętrznej 33,40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 354 |  | 0
225 d.5 | Rurociągi z PVC-U 1 1/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 42,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 90 |  | 0
226 d.5 | Rurociągi z PVC-U 1 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 48,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 38 |  | 0
227 d.5 | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30 |  | 0
228 d.5 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 930 |  | 0
229 d.5 | Syfony z PVC kanalizacyjne - instalacja skroplin | szt. | 8 |  | 0
230 d.5 | Płukanie instalacji skroplin | m | 930 |  | 0
231 d.5 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 360 |  | 0
6 | ROBOTY BUDOWLANE
232 d.6 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 100 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 2480 |  | 0
233 d.6 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 101 |  | 0
234 d.6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 289 |  | 0
235 d.6 | Obudowa instalacji elektrycznej, chłodniczej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 | m2 | 20 |  | 0
236 d.6 | Gładzie gipsowe na obudowach z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 20 |  | 0
237 d.6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowanie, z doborem kolorów do istniejących ścian. | m2 | 20 |  | 0
238 d.6 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 700 |  | 0
239 d.6 | Przepusty ogniowe o powierzchni do 0,25 m2 dla kabli zasilających - np. system Hilti CP 673 | szt. | 23 |  | 0
240 d.6 | Przepusty ogniowe o powierzchni do 0,25 m2 dla instalacji freonowych - np. system Hilti CP 673 | szt. | 41 |  | 0
241 d.6 | Wykonanie przejść ogniowych przez strop w miejscach pionów skroplin | szt | 101 |  | 0
242 d.6 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 3 |  | 0
243 d.6 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 3 |  | 0
7 | SUFITY PODWIESZONE
244 d.7 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż | m2 | 300 |  | 0
245 d.7 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm - powtórny montaż | m2 | 270 |  | 0
246 d.7 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm -wymiana 10% | m2 | 30 |  | 0
8 | ZASILANIE KLIMATYZATORÓW
247 d.8 | Przewody przewód YKYżo 4x25mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 80 |  | 0
248 d.8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x16mm2 | m | 80 |  | 0
249 d.8 | Przewody przewód YKSX 1x70mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 200 |  | 0
250 d.8 | Przewody przewód YKSX 1x35mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 250 |  | 0
251 d.8 | Przewody przewód YKSX 1x25mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 50 |  | 0
252 d.8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - Przewód YDYżo 5x10mm2 | m | 89 |  | 0
253 d.8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m | 3720 |  | 0
254 d.8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | m | 1120 |  | 0
255 d.8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YKSLYekw3x1 | m | 1130 |  | 0
256 d.8 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm | m | 20 |  | 0
257 d.8 | Montaż masztów piorunochronnych 5,0 m Elko-bis kompletnych. | szt | 4 |  | 0
258 d.8 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 199 |  | 0
259 d.8 | Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm, metalowe, pełne. Przykręcanie do gotowych otworów. | m | 30 |  | 0
260 d.8 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 320 |  | 0
261 d.8 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C40 | szt. | 6 |  | 0
262 d.8 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C63 | szt. | 5 |  | 0
263 d.8 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 | szt. | 8 |  | 0
264 d.8 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B6 | szt. | 53 |  | 0
265 d.8 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B4 | szt. | 6 |  | 0
266 d.8 | Rozłącznik lub wyłącznik przepięciowy w rozdzielnicach klasy C | szt. | 8 |  | 0
267 d.8 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 125/0,03AC 400V | szt. | 3 |  | 0
268 d.8 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 100/0,03AC 400V | szt. | 1 |  | 0
269 d.8 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 80/0,03AC 400V | szt. | 1 |  | 0
270 d.8 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P 302 16/0,03 | szt. | 8 |  | 0
271 d.8 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -lampka kontrolna | szt. | 6 |  | 0
272 d.8 | rozłączniki FR 303 250A | szt. | 1 |  | 0
273 d.8 | rozłączniki FR 303 160A | szt. | 1 |  | 0
274 d.8 | rozdzielnica 1x12 do wbudowania IP 30 - | szt. | 8 |  | 0
275 d.8 | rozdzielnica 3x24 do wbudowania IP 30 - | szt. | 2 |  | 0
RAZEM: Instalacja klimatyzacyjna w budynku D |  |  |  |  | 0
Uwaga! Poszczególne pozycje formularza cenowego obejmują: - dostawę materiałów wyszczególnionych powyżej i w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 SIWZ, oraz -kompletne roboty budowlane w danym zakresie, których celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu, tzn. należy je wykonać zgodnie z technologią robót i sztuką budowlaną.
…………………………………, dnia ……………………….. |  | ..............................................................
(miejscowość) |  | (pieczatka imienna i podpis osoby uprawnionej)