Załącznik nr 5

OPIS MOP

Obiekt II – MOP II Kołbiel

Przedmiotem przetargu jest Miejsce Obsługi Podróżnych „Kołbiel” w km 24 +137 S17 (27+200 wg. dokumentacji projektowej) w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km, zlokalizowany w km 24+000 – 24+350 str. L.,- zlokalizowany jest po stronie wschodniej istniejącej S17 w kierunku Warszawy.

Na terenie MOP znajdują się następujące obiekty:

- Budynek sanitariatów – powierzchnia zabudowy 160,23 m2 (powierzchnia użytkowa 121,96 m2) z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, z pomieszczeniem dla rodziców z małymi dziećmi oraz prysznicem:

  - Toaleta dla kobiet

- umywalki 4 szt.

    - kabiny z miskami ustępowymi 2 szt.

  - Toaleta dla mężczyzn

    - umywalki 4 szt.

    - pisuary 1 szt. rynna

    - kabiny z miskami ustępowymi 2 szt.

  - Toaleta dla niepełnosprawnych w toalecie mężczyzn

    - umywalka 1 szt.

    - miska ustępowa 1 szt.

    - brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich   1 szt.

  - Toaleta dla niepełnosprawnych w toalecie kobiet

    - umywalka 1 szt.

    - miska ustępowa 1 szt.

    - brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich   1 szt.

- Pomieszczenie dla rodziców z małymi dziećmi

    - stanowisko do przewijania niemowląt 1 szt.

    - umywalki 1 szt.

    - miska ustępowa 1 szt.

  - Pomieszczenie obsługi

  - Pomieszczenie techniczne

  - pomieszczenie gospodarcze

    - zlew przyścienny 1 szt.

  - Budynek sanitariatu wyposażony jest w:

    - Suszarki do rąk 7 szt.

    - Umywalki ze stali nierdzewnej 8 szt.

    - Umywalki ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 4 szt.

    - Zlew technologiczny ze stali nierdzewnej 1 szt.

    - Poręcze uchylne dla niepełnosprawnych 8 kpl. (16 szt.)

    - Miski wc ze stali nierdzewnej 5 szt.

    - Miski wc ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 4 szt.

    - Dozowniki do mydła 13 szt.

    - Lustra stalowe 13 szt.

    - Pojemniki na ręczniki papierowe 6 szt.

    - Pojemniki na śmieci 6 szt.

    - Podajnik papieru toaletowego 9 szt.

    - Oznaczenie budynku WC

    - Wentylator mechaniczny 1 szt.

    - Aparat grzewczo-wentylacyjny 1szt

    - Nagrzewnice strefowe 2szt

- Stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych 1 szt.

- Miejsce zrzutu nieczystości z autobusów 1 szt.

- Punkt czerpalny wody 1 szt.

- Miejsca postojowe samochodów osobowych 28 szt. (w etapie docelowym + 54 szt.) + 12 szt. przy stacji paliw

- Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 20 szt. (w etapie docelowym + 11 szt.)

- Miejsca postojowe dla autobusów 3 szt.

- Miejsca postojowe dla pojazdów niebezpiecznych 2 szt.

- Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 3 szt.

- Miejsca postojowe dla ciągników siodłowych 2 szt.

- Miejsca postojowe dla sam. Ciężarowych do przeładunku 1 szt.

- Zbiornik ppoż. 1 szt.

    - nasady ppoż. ze zbiornika 1 szt.

    - hydrant ppoż. 2 szt.

- Drogi manewrowe oraz piesze

- Powierzchnie dróg manewrowych i miejsc postojowych:

    - powierzchnia parkingów – 3453 m2

    - powierzchnia chodników – 2656 m2

    - powierzchnia drogi manewrowej – 8957 m2

    - powierzchnia trawników i powierzchni zieleni – ok. 18 000 m2

    - powierzchnia skarp – ok. 900 m2

- Miejsca piknikowe – 122,5 m2

- Zadaszone

  - 7 kpl. (stolik + dwie ławki)

MOP posiada kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową z separatorem ropopochodnych, zbiornik przeciwpożarowy, biologiczną oczyszczalnię ścieków, kontenery na odpady.

MOP posiada również telewizję przemysłową (monitoring wizyjny), w skład którego wchodzą:

- Kamery na słupach oświetleniowych – 10 szt.

-Okres zapisu kamer -  Brak możliwości standardowej obsługi systemu monitoringu, brak monitora oraz urządzenia wskazującego

Jezdnie manewrowe MOP

| Prędkość projektowa Vp | 30 km/h |
| --- | --- |
| Szerokość jezdni | min. 6,00m – 9,50m |
| Szerokość pobocza gruntowego | min. 1,0 m |
| Kategoria ruchu dla dróg manewrowych | KR 3 |
| Kategoria ruchu dla miejsc postojowych | KR 5 |
| Szerokość ciągu pieszego | min. 2,0 m |

nawierzchnia 	bitumiczna

Spadek poprzeczny jezdni dróg manewrowych, miejsc oraz chodników wynosi 2%.

Minimalna szerokość chodnika to 2,0m. Ciągi piesze odseparowane zostały od jezdni krawężnikami kamiennymi 15x30x100cm oraz ograniczone od strony zieleńca obrzeżami 8x30cm.

Ścieki z budynku oraz stanowiska zrzutu nieczystości z autobusów odprowadzane są do oczyszczalni ścieków (należącej do MOP Kołbiel). W pobliżu budynku MOP znajduje się zbiornik retencyjny o objętości 1071m3 do którego odprowadzane są wody opadowe z terenu MOP oraz oczyszczona woda z oczyszczalni.

Dla ochrony przeciwpożarowej obiektu zaprojektowano zbiornik  do celów p. pożarowych zasilany z sieci wodociągowej V = 100m3

W ogrodzeniu przyległym do MOP znajduje się brama na wjeździe awaryjnym, zabezpieczona przed otworzeniem przez osoby nieuprawnione.

Na terenie MOP znajdują się obiekty stacji paliw po wywłaszczeniu.

Tereny zielone:
- drzewa: 88 szt.
- krzewy: 150 szt.