KRYTERIA PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ REALIZOWANYCH
W ODDZIALE LABORATORYJNYM

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20

| Obiekt badań | Badania chemiczne, sensoryczne, właściwości fizyczne Laboratorium Chemii Wody (L-ChW) | Badania mikrobiologiczne Laboratorium Mikrobiologii (L-M) |
| --- | --- | --- |
| Woda | Opakowanie próbki: Przygotowane w PSSE we Wrocławiu Po uzgodnieniu z Laboratorium Chemii Wody, próbka może być wyjątkowo dostarczona w opakowaniu typu PET lub w szklanym (czystym bez obcych zapachów) do badań chemicznych podstawowych. Nie dotyczy próbek do badań sensorycznych | Opakowanie próbki: Otrzymane wyłącznie w PSSE we Wrocławiu. |
|  | Ilość próbki: 250 ml ÷ 3 l – w zależności od zakresu badań Ilość dostarczonej próbki i rodzaj pojemników muszą być uzgodnione z Sekcją Pobierania Próbek lub, w razie wątpliwości, z L-ChW. | Ilość próbki: 250 ml ÷ 1000 ml – w zależności od zakresu badań. |
|  | Warunki transportu próbki: W temperaturze otoczenia (5±3)°C | Warunki transportu próbki: W temperaturze otoczenia (5±3)°C |
|  | Dodatkowe informacje: Próbka powinna wypełnić całe naczynie, bez pęcherzyków powietrza. Pojemnik z próbką – jednoznacznie zidentyfikowany i oznakowany. Uwaga: Próbki na oznaczanie związków chloru w L-ChW należy dostarczyć w czasie poniżej 5 godzin od pobrania próbki. Terminy przyjmowania próbek przez L-ChW: poniedziałek – czwartek w godz. 800 – 1300. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach dostarczenie próbki do badań: - w godzinach późniejszych niż w/w - w piątek lub przed dniem ustawowo wolnym od pracy, ale zawsze wymaga to uzgodnienia z L-ChW. | Dodatkowe informacje: Próbka pobrana sterylnie do butelki, z zachowaną przestrzenią powietrzną pod korkiem/nakrętką. Pojemnik z próbką – jednoznacznie zidentyfikowany i oznakowany. Terminy dostarczenia próbek do L-M należy uzgodnić z Sekcją Pobierania Próbek. Próbki przyjmowane są w godz. 800-1300 , w piątki do godz. 1200. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach dostarczenie próbki do badań w godzinach późniejszych niż w/w, ale zawsze wymaga to uzgodnienia z L-M. |
| Biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji | - Do badań będą przyjmowane tylko testy wydane przez L-M, nieuszkodzone. - Wymagany jest kontakt z Laboratorium Mikrobiologii (L-M) - Terminy przyjmowania próbek przez L-M: poniedziałek – czwartek w godz. 800 – 1300. - Próbki nie są przyjmowane w dniu poprzedzającym dni ustawowo wolne od pracy. |  |
| Środowisko pracy Środowisko w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi | - Wymagany jest kontakt z Laboratorium Badań Środowiskowych (L-BS) - Do badań będą przyjmowane tylko próbki nieuszkodzone. - Kryteria przyjęcia próbek: - Dla próbek pobranych na sączki – brak przerwania sączka. - Dla próbek pobranych na płuczki – brak uszkodzenia płuczki. - Dla próbek pobranych na rurki sorpcyjne – brak uszkodzenia szklanych rurek. |  |