Modyfikacja SWZ postępowania pn. Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działań ratowniczo – gaśniczych.

- W załączniku nr 6 OPZ w punkcie 1 dodaje się zdanie … Należy tak skonfigurować instalację aby nie przekroczyć mocy zamówionej tj. 38 kW …

- W pkt XXIV ppkt 2 godz. 10:00 zmienia się na 10:30.

- Zmienia się nr sprawy z PL.2370.1.2023 na PL.2370.2.2023.

- Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.