PAGE  

.....................................

Załącznik Nr 1
do protokołu nr ………… z dnia ………… przeglądu obiektu budowlanego

Szczegółowy opis stanu technicznego elementów obiektu budowlanego, instalacji i przynależnych urządzeń z podaniem zakresu 
robót wymagających napraw (remontów)

Nazwa obiektu budowlanego: ............................, rodzaj obiektu………………..  adres: …………………………………, nr inwentarzowy obiektu: ………….
	Lp.
	Wyszczególnienie

elementów obiektu            - przykładowe, zależne od rodzaju obiektu, jego wyposażenia

	Opis spostrzeżeń, braków i uszkodzeń

wraz z podaniem ich przyczyn
	Wyszczególnienie elementów obiektu wymagających jedynie zabezpieczenia

przed biologicznymi szkodnikami (smarowanie lub opryskiwanie)
	Stan

elementów

obiektu budowlanego
	% zniszczenia,

zużycia elementów – zużycie
	Stopień pilności remontu

(I, II, III,IV)

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	2.
	Fundamenty
	
	
	
	
	

	3.
	Ściany
	
	
	
	
	

	4.
	Stropy
	
	
	
	
	

	5.
	Dach 
	
	
	
	
	

	6.
	Roboty zduńskie
	
	
	
	
	

	7.
	Tynki wewnętrzne
	
	
	
	
	

	8.
	Tynki zewnętrzne
	
	
	
	
	

	9.
	Posadzki
	
	
	
	
	

	10.
	Stolarka
	
	
	
	
	

	11.
	Izolacje
	
	
	
	
	

	12.
	Malowanie
	
	
	
	
	

	13.
	Szklenie
	
	
	
	
	

	14.
	Instalacja co
	
	
	
	
	

	15.
	Instalacja wod-kan
	
	
	
	
	

	16.
	Instalacja elektryczna
	
	
	
	
	

	17.
	Rob. kowalsko-ślusarskie
	
	
	
	
	

	18.
	Roboty różne
	
	
	
	
	


Sporządził: ……………………………………………………… upr. bud. nr …………. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr ewidencyjnym …………………    
Stopień pilności – I   – wykonanie robót może zostać odłożone na lata następne (np. plany pięcioletnie)

                          – II  – roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym rocznym przeglądem.

                          – III – roboty budowlane należy wykonać pilnie (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty kontroli).

                          – IV – roboty budowlane należy wykonać niezwłocznie (natychmiast).                                                                                                                  podpis…………………………………

