Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont pomieszczenia i wentylacji w Oddziale Centralnego Laboratorium w  Bydgoszczy

- Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia i wentylacji w Oddziale Centralnego Laboratorium w  Bydgoszczy ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz

- Zakres prac obejmuje :

- Przebudowa kanałów wentylacji mechanicznej na zewnątrz budynku

- Przeniesienie włącznika wentylacji mechanicznej na zewnątrz pomieszczenia

- Czyszczenie wentylacji wywiewnej mechanicznej

- Montaż elementów do wykrywania dużego stężenia chloru w pomieszczeniu w postaci centrali sterującej, detektora stacjonarnego, oraz sygnalizacji świetlnej

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.