Egz.........

Inwentaryzacja Budowlana

STRONA TYTUŁOWA

| OBIEKT : BUDOWA : INWESTOR : LOKALIZACJA: FAZA : JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : | Budynek o charakterze biurowym Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie Skarb Państwa Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2 dz. nr ewid. 446/13, obręb Kraków, j. Ewid. Kraków Inwentaryzacja Architektoniczno - Budowlana Biuro Projektowe „Archi-Plan” mgr inż. arch. Marcin Chryczyk, 34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubańskie 19, tel: 782 263 182 e-mail: biuro.archiplan@gmail.com |
| --- | --- |

AUTORZY PROJEKTU :

| ZAKRES |  | IMIĘ, NAZWISKO I NR.UPRAWNIEŃ | DATA | ## PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURAGłówny Projektant: | Projektant : | mgr inż. arch. Marcin Chryczyk Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018 MP - 2399 | 11.2021r. |  |

Ochotnica Dolna 10  Listopad    2021r

Inwentaryzacja Budowlana

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE

Inwentaryzacja Budowlana

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Podstawę niniejszego opracowania stanowiła umowa zawarta pomiędzy Skarb Państwa Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2

a

Biurem Projektowym Archi – Plan Marcin Chryczyk z siedzibą 34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubańskie 19

Lokalizacja budynku i jego funkcja i charakter.

Budynek  zlokalizowany jest  w miejscowości Kraków przy ul. Mosiężniczej 2.  Jest to budynek o charakterze publicznym – obiekt funkcjonujący jako Prokuratura Okręgowa.  Budynek w części głównej objęty opracowaniem to obiekt o  czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji – 1 ( podpiwniczenie )  rzuty budynku opierają się na prostokącie, obiekt kryty stropodachem.   Jest to obiekt w zabudowie wolnostojącej.

Opis ogólny obiektu

Budynek posiada 4 kondygnacje  nadziemne + strych  oraz jedną podziemną.   Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe, jedna z nich zlokalizowana w centralnej części budynku , druga w prawym skrzydle oraz winda.  Na każdej z kondygnacji rozkład pomieszczeń w układzie korytarzowym, każdą z kondygnacji zajmują pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne oraz przy centralnej klatce schodowej hol główny. W pomieszczeniach kondygnacji – 1 znajdują się garaże dla samochodów, pomieszczenia gospodarcze, magazyny oraz archiwa. Pomieszczenia strychu zajmują maszynownia windy oraz pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnie i Kubatury  wg PN-ISO 9836:1997

| Maksymalna szerokość budynku |  | 11,74 m |
| --- | --- | --- |
| Długość budynku |  | 79,85 m |
| Całkowita wysokość budynku |  | 18,14 m |
| Powierzchnia użytkowa |  | 4 787,90 m2 |
| Kubatura netto ( pomieszczeń ) |  | 12 518,18 m3 |
| Liczba kondygnacji |  | 6 * |

* kondygnacja – 1, parter, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, czwarte piętro, strych

Walory lokalizacyjne, architektoniczne i funkcjonalne

Budynek na rzucie prostokąta, elewacja wykończona tynkiem elewacyjnym, cokół wykończony kamieniem typu granit    Wokół budynku została wykonana opaska z kostki betonowej.   Budynek należy zakwalifikować klasy wysokościowej jako średniowysoki. W kondygnacji – 1 znajdują się pomieszczenia gospodarcze oraz magazynowe, archiwa.   Parter zajmują pomieszczenia takie jak: dziennik podawczy, biuro ochrony, pomieszczenia biurowe , sanitariaty, pom. Gospodarcze. Pozostałe kondygnację są w układzie powtarzalnym.  Lokalizacja budynku przy ul. Mosiężniczej 2 w pierwszej linii przy drodze wewnętrznej dojazdowej, kończącej się parkingiem zamykanym szlabanem.

Urządzenia trwale związane z budynkiem – przyłącza instalacji

Budynek posiada przyłącza instalacji takie jak:

- Przyłącze wodociągowe

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Przyłącze elektryczne

- Przyłącze ciepłownicze

- Pozostałe przyłącza : telekomunikacyjne

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna znajduje się w części graficznej opracowania

Zestawienie powierzchni budynku :

Zestawienie powierzchni znajduje się w części graficznej opracowania,  na rzutach budynku oraz w zestawieniu tabelarycznym

Opis materiałów z jakich zostały wykonane poszczególne elementy budynku

Opis istniejącej konstrukcji

Budynek wykonany w technologi tradycyjnej murowanej z cegły pełnej

FUNDAMENTY

Budynek bezpośrednio posadowiony na palach żelbetowych   - Nie wykonywano odkrywek – dane z dokumentacji archiwalnej

KONSTRUKCJA NOŚNA NADZIEMIA

Ściany konstrukcyjne podziemia

Ściany konstrukcyjne podziemia wykonane są z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej - Nie wykonywano odkrywek

Ściany nośne kondygnacji nadziemnych - parter

Ściany nośne z cegły ceramicznej „ dziurawki”  na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża otworów okiennych i drzwiowych wykonano jako żelbetowe - Nie wykonywano odkrywek, grubość ścian jest zmienna -  wszelkie grubości ścian opisano na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Ściany nośne kondygnacji nadziemnych – piętra nad parterem

Ściany nośne z betonu lekkiego  - Nie wykonywano odkrywek – dane z dokumentacji archiwalnej, grubość ścian jest zmienna -  wszelkie grubości ścian opisano na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Ściany działowe

Konstrukcje ścian działowych w budynku występuje jako ściany z cegły ceramicznej jak i betonowe  ( nie dokonywano odkrywek )

STROPY

Strop nad kondygnacją piwnic

Stropy wykonane z prefabrykowanych płyt kanałowych ( nie dokonywano odkrywek ),

Stropy kondygnacji nadziemnych

Stropy wykonane z prefabrykowanych płyt kanałowych, oraz typu akerman prawdopodobnie przy klatce schodowej i nad stacją trafo ( nie dokonywano odkrywek )

– dane z dokumentacji archiwalnej,

SŁUPY

Słupy żelbetowe wylewane o przekrojach kwadratowych i okrągłych,

Podciągi żelbetowe ( nie dokonywano odkrywek ) – dane z dokumentacji archiwalnej,

KONSTRUKCJA SCHODÓW

Budynek posiada dwie klatki schodowe 	w oparciu o płyty żelbetowe – nie wykonywano odkrywek  – dane z dokumentacji archiwalnej,

BALKONY

Nie dotyczy, budynek nie posiada balkonów

KOMINY

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo  wapiennej  nie wykonywano odkrywek  – dane z dokumentacji archiwalnej,

DACH

Dach - stropodach

Nad budynkiem głównym jaki i na strychem dach w formie  prefabrykowanych płyt korytkowych na belkach żelbetowych tworząc stropodach, pokrycie papą nie wykonywano odkrywek  – dane z dokumentacji archiwalnej,

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa

PODŁOGI I POSADZKI

Posadzki zróżnicowane, ( wykładziny, lastrico, płytki ceramiczne ) .

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Istniejąca stolarka okienna w budynku jest wykonana z aluminium oraz PCV .

Drzwi do pomieszczeń  zróżnicowane – występują drzwi z drewna ale każe w konstrukcji stalowej , drewniane oraz stalowe.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Wykończenie ścian wewnętrznych:

Ściany wewnętrzne zostały wykończone w pomieszczeniach  za pomocą tynku.

W pomieszczeniach sanitarnych wykonano wykończenie za pomocą płytek ceramicznych..

Wykończenie ścian zewnętrznych:

Tynk elewacyjny

ŚLUSARKA BUDOWLANA

nie dotyczy

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie wykonane z blachy płaskiej w kolorze pokrycia dachowego

Opis instalacji wewnętrznych i określenie stanu technicznego:

Budynek został wyposażony w instalacje:

Instalacja zimnej wody

Instalacja ciepłej wody

Kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne

Instalację ciepłowniczą

Pozostałe instalacje:

- Internet

- Telefon

Opis stanu technicznego:

Obecnie budynek znajduje się w dobrym nie  wymagającym licznych remontów:

Na ścianach wewnątrz budynku w poziomie piwnic nie pojawiają się  zawilgocenia czy , wykwity grzybów i pleśni. Jedynym zauważalnym elementem wymagającym gruntownych napraw jest pęknięcie podciągu żelbetowego na poziomie parteru.

Nie ocenia się szczegółowo  stanu nośności elementów konstrukcyjnych  budynku ponieważ nie wykonywano odkrywek. W celu szczegółowego oceniania zużycia elementów konstrukcyjnych budynku należy zlecić odkrywki oraz badania konstrukcyjne podparte obliczeniami dotyczącymi nośności i wytrzymałości obiektu.   .

Uwaga!!!

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych lub projektowych,  wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie oraz dokonać odkrywek, elementów nośnych obiektu oraz instalacji, celem sprawdzenia materiałów oraz stanu technicznego jak i poziomu zużycia.

Koniec opracowania

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Marcin Chryczyk

z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej

Upr.nr.ewid. 0041/2018

Literatura i normy

PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.”

PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.”

PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.”

PN—80/B-0210 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.”

Zmiana do Polskie Normy PN-80/B-02010/Az – dotycząca normy PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”

PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.”

PN-81/B-03150 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.„Obliczenia statyczne i projektowanie i projektowanie.”

PN-B-03150: 2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-B-03002 „Konstrukcje murowe niezbrojone”

PN-81-B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Mitzel A. , Stachurski W., Suwalski J. „ Awarie konstrukcji betonowych i murowych”, Arkady, Warszawa 1973

Brandt K. S. „Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmacnianie, przeróbki”, WKŁ, Warszawa 1972.

Thierry J., Zaleski S. „Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji”, Arkady, Warszawa 1982

Winniczek W. „Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz  techniczno-ekonomicznych i przeglądu sprawności technicznej budynków”, CUTOB-PZiTB Warszawa, Oddział we Wrocławiu, 1986

Kotwica J. „konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”, Arkady, Warszawa 2005

Naprawy ceglanych nadproży łukowych - prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz dr inż. Andrzej Rzeszotarski, mgr inż. Rafał Nowak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inwentaryzacja Budowlana

Tabele i Zestawienia Powierzchni

Inwentaryzacja Budowlana

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Inwentaryzacja Budowlana

CZĘŚĆ GRAFICZNA