## Ofertowy (hidden)
Kosztorys ofertowy
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w miejscowości Kraszków.
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
|  | Nazwa | Ilość | zł. | zł.
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6-
Dokumentacja projektowa - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
1 | Wykonanie pełnej dokumentacji dla przedmiotu zamówienia wraz z pełnieniem nadzorów autorskich na budowie - zgodnie z opisem w PFU. | kpl. | 1 |  | 0
Roboty przygotowawcze - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
2 | Karczowanie krzaków - wycinka, karczowanie, transport. | m2 | 25 |  | 0
3 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pnia do 80cm - wycinka, karczowaniem pni i wyworzeniem pni i korzeni. | szt. | 11 |  | 0
Roboty drogowe - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
4 | Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm na podsypce cem.-piask. 3cm na podbudowie z mieszanki kruszyw związanej cementem C1,5/2 15cm wraz z robotami ziemnymi i innymi niezbędnymi robotami. | m2 | 1058 |  | 0
5 | Ustawienie obrzeży betonowych 100*30*8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm, na ławie betonowej C16/20 wraz z robotami ziemnymi i innymi niezbędnymi robotami. | mb | 440 |  | 0
6 | Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu oraz dowiezionego wraz z transportem, plantowaniem i zagęszczaniem, umocnieniem skarp i rowów przez humusowanie i obsianie trawą z pielęgnacją. | m3 | 250 |  | 0
7 | Regulacja istniejących rowów odwadniających wraz z transportem, plantowaniem i zagęszczaniem, umocnieniem skarp i rowów przez humusowanie i obsianie trawą z pielęgnacją. | m3 | 2043 |  | 0
8 | Wykonanie umocnienia rowów płytami betonowymi ażurowymi. | m2 | 66 |  | 0
9 | Budowa krawężników betonowych 20*30*100cm na ławach betonowych C16/20 z oporem na podsypce cem.-piask. gr. 5cm wraz robotami ziemnymi i innymi niezbędnymi robotami. | mb | 486 |  | 0
10 | Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej 13-15 na podsypce cem.-piask. gr. 3cm, podbudowie betonowej C16/20 gr. 25cm, wzmocnionym podłożu z mieszanki kruszyw związanych cementem C5/6 gr. 25cm, warstwą odsączającą 10cm wraz z rozbiórką nawierzchni, korytowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. | m2 | 228 |  | 0
11 | Budowa krawężników kamiennych 20*30*100cm na ławach betonowych C16/20 z oporem na podsypce cem.-piask. gr. 5cm wraz robotami ziemnymi i innymi niezbędnymi robotami. | mb | 250 |  | 0
12 | Mechaniczne odcięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 8cm wraz frezowaniem na szerokości do 20cm, transportem, następnie wypełnieniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem i krawędzią jezdni masą zalewową. | mb | 542 |  | 0
13 | Budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cem.-piask. 3cm na podbudowie z mieszanki kruszyw związanej cementem C3/4 15cm wraz z robotami ziemnymi i innymi niezbędnymi robotami. | m2 | 193 |  | 0
Odwodnienie dróg - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
14 | Przepusty z rur betonowych ø600 z wykonaniem przyczółków prefabrykowanych oraz umocnieniem dna i skarp wraz z robotami ziemnymi i transportem. | mb | 29 |  | 0
15 | Wykonanie ścieków podkrawężnikowych typu korytkowego. | szt. | 39 |  | 0
16 | Wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej. | szt. | 12 |  | 0
17 | Wykonanie wpustu krawężnikowego. | szt. | 1 |  | 0
Inne roboty - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
18 | Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi kolizji teletechnicznych wraz z odkopaniem, zagłębieniem, i zasypaniem wykopu. | mb | 69 |  | 0
19 | Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi kolizji wod.-kan. wraz z odkopaniem, zagłębieniem, i zasypaniem wykopu. Demontaż istniejącego i montaż nowego hydrantu. | szt. | 1 |  | 0
Oznakowanie pionowe i poziome - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
20 | Montaż znaków pionowych wraz z konstrukcjami wsporczymi - folia typu 2. | szt. | 7 |  | 0
21 | Wykonanie oznakowania poziomego - grubowarstwowe wraz z usuwaniem istniejącego oznakowania poprzez śrutowanie. | m2 | 229 |  | 0
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - zgodnie z opisem pozycji w PFU.
22 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - ogrodzenie segmentowe. | mb | 220 |  | 0
23 | Montaż znaku aktywnego D-6 wraz z wykonaniem konstrukcji wysięgnikowej, zasilanego z solaru. | szt. | 1 |  | 0
| Łącznie netto: |  |  | 0
|  |  | VAT 23% | 0
|  |  | Łącznie brutto: | 0

## Arkusz1
Kosztorys ofertowy - załącznik do formularza ofertowego
Remont pomieszczenia nr 10 i 11 w budynku biurowo-socjalnym Obwodu Drogowego w Wieluniu, ul. Sieradzka 78, 98-300 Wieluń
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
|  | Nazwa | Ilość |  | [kol.4 x kol.5]
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6-
1. | Prace przygotowawcze tj. wyniesienie mebli, demontaż zlewu, kranu, rur odpływowych, rurek doprowadzających wodę, zaślepienie instalacji, zaszpachlowanie ubytków w ścianie po demontażu, usunięcie starej wykładziny i płytek PCV itp. oraz pozostałego wyposażenia | kpl. | 1
2. | Zamurowanie drzwi na jedną cegłe (wymiary otworu 0,8x2,10) wraz z tynkowanie zamurowanej powierzchni | szt. | 1
3. | Obudowa rur CO pod grzejnikiem, płytą karton-gips | m2 | 1.8
4. | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach wraz z usunięciem powłoki malarskiej w tym lamperii. | m2 | 78.03
5. | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach wraz z usunięciem powłoki malarskiej | m2 | 25.15
6. | Szpachlowanie dwukrotne ścian z przetarciem (przygotowanie podłoża pod malowanie) | m2 | 78.03
7. | Szpachlowanie dwukrotne sufitów z przetarciem (przygotowanie podłoża pod malowanie) | m2 | 25.15
8. | Gruntowanie powierzchni | m2 | 103.18
9. | Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną odporną na szorowanie - kolor jasno szary | m2 | 78.03
10. | Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną odporną na szorowanie - kolor biały | m2 | 25.15
11. | Wylanie wylewki samopoziomującej | m2 | 25.15
12. | Położenie wykładziny PCV wraz z zakładką 5 cm lub paneli LVT wraz z listwami wykończeniowymi (materiał wysokiej klasy i ścieralności do pomieszczeń użyteczności publicznej) - do uzgodnienia na miejscu robót | m2 | 25.15
13. | Montaż listwy progowej | szt | 2
14. | Malowanie farbą olejną rurek CO w kolorze ściany | mb | 0.7
15. | Malowanie ościeżnic drzwi farbą olejną białą | szt. | 2
16. | Przeciągnięcie internetu wraz z montażem gniazda internetowego ok. 6 metrów | kpl. | 2
17. | Wpuszczenie kabla elektrycznego w ścianę i zaszpachlowanie | mb | 4
18. | Wymiana gniazd elektrycznych podwójnych, kolor biały | szt | 4
19. | Montaż nowego gniazda elektrycznego (dodatkowy punkt - przeciągniecie kabli wraz z montażem gniazdka) - ok. 2 metrów | kpl. | 1
20. | Wymiana włączników światła, kolor biały | szt | 2
21. | Wymiana kratki wentylacyjnej, kolor biały | szt | 2
22. | Remont oświetlenia tj. montaż nowych 4 paneli LED 60x60 40W- światło o barwie naturalnej 400K, panele energooszczędne, strumień świetlny 4000 ml , gwarancja producenta 5 lat (lampy zgodne z polskimi normami, dostosowane do pomieszczeń biurowych) - wraz z przerobieniem lub dostosowaniem do istniejącej instalacji elektrycznej. Rozprowadzenie z dwóch punktów świetlnych 4 oddzielnych lamp. | kpl. | 1
23. | Wykonanie szafki meblowej zamykanej z dostępem do zaworów i liczników (wymiary zabudowy4,20 x 1,00) | kpl. | 1
24. | Montaż 2 rolet okiennych dzień - noc w kasecie, wymiary szyb: * 1,00 x 0,7 * 1,10 x 1,00 | kpl. | 1
25. | Prace porządkowe wraz z wniesieniem mebli | kpl. | 1
RAZEM NETTO W PLN
PODATEK VAT
RAZEM BRUTTO W PLN
** Przed dokonaniem wyceny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji robót.
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej