Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów:

      - wykonanie ekspertyzy określającej możliwość wykonania windy osobowej/ wind osobowych w budynku,

      - wykonanie dokumentacji w tym projektu budowlanego, projektów technicznych, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z budową windy osobowej/ wind osobowych w budynku  RDOŚ w Rzeszowie znajdującym się przy Al. Piłsudskiego 38 w Rzeszowie.

- Etap zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa się z:

      - inwentaryzacji istniejącego szybu windowego, w tym wykonania niezbędnych pomiarów i odkrywek,

      - określenia czy w istniejącym w budynku szybie windowym będzie możliwość instalacji windy spełniającej wymagania dla osób niepełnosprawnych,

      - określenia alternatywnych możliwości wykonania wind w budynku RDOŚ w przypadku braku możliwości zagospodarowania istniejącego szybu windowego,

      - konsultacji z Zamawiającym wykonanej ekspertyzy określającej możliwość umiejscowienia nowej windy/ wind w budynku,

      - akceptacji przez Zamawiającego jednego z rozwiązań, w oparciu o które Wykonawca wykona dokumentację projektową.

- Etap zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2  wymagać będzie od Wykonawcy w szczególności:

      - sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę,

      - wykonanie inwentaryzacji budowlanej, projektu budowlanego, projektów technicznych, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

      - sporządzenia kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami,

      - opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

      - przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu,

      - uzyskanie odpowiednich wymaganych uzgodnień,

      - przekazania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest konsultować dokumentację z Zamawiającym w toku jej przygotowania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:

- sporządzenie inwentaryzacji szybu windowego oraz dokonanie oględzin w budynku,

- dokonanie odkrywek, jeżeli Wykonawca uzna konieczność ich wykonania za zasadne,

- uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, tj. uzgodnienia bhp, p. poż., higieniczno – sanitarne itp.,

- uzyskanie wszelkich kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlanego.

- Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi spełniać wszelkie wymagania pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca w ramach pełnienia nadzoru autorskiego zobowiązuje się do dokonania wszelkich zmian/poprawek/ wyjaśnień dotyczących dokumentacji podczas trwania procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę.

- Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zatem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

- Wykonawca zobowiązuje się do trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na potrzeby przedmiotowej dokumentacji.

- Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które mają być zapewnione przez te materiały i urządzenia.

- W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac projektowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (należy bezwzględnie dokonać pomiarów „z natury” w miejscu montażu dźwigu) oraz uzgodnienia z Zamawiającym pełnego zakresu opracowania z uwzględnieniem wyposażenia.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować należytą wycenę i realizację robót budowlano-montażowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.

- Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.) określa, iż Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne oraz osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ww. ustawie.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w wersji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440) w tym, ze  wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy. Podstawowe zasady tworzenia tekstu dostępnego cyfrowo znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word.

- Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację w 5 egzemplarzach wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacjami technicznymi, kosztorysami wraz z przedmiarami robót (wraz z podpisami i pieczątkami na stronie tytułowej, rysunku itp.) oraz płyt CD/DVD
(5 egz.), zawierających skany całej powyżej wymienionej dokumentacji (w wersji elektronicznej dokumentacji części opisowe należy wykonać w formie plików edytowalnych kompatybilnych z Microsoft Office oraz w formacie PDF; części graficzne w formie plików edytowalnych DWG np. Autocad oraz w formacie PDF), każdy egzemplarz projektu powinien być trwale oprawiony.

- W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca winien sporządzić dokumentację wchodzące w skład opracowania zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),

- Polskimi Normami,

- innymi obowiązującymi przepisami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- a także uwzględnieniem: branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień, uzgodnień roboczych z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją budynku – w tym celu konieczne jest ustalenie terminu wglądu w dokumentację z zarządcą budynku Panem Tadeuszem Rzeszutkiem tel. 600 261 546.

- Na potrzeby wykonania niezbędnych prac Zamawiający:

- udostępni posiadaną dokumentację obiektu,

- zapewni dostęp do pomieszczeń,

- zapewni osoby do kontaktu w celu sprawnej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia prac remontowo - budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym. której przedmiotem będzie nadzór autorski w czasie trwania prac remontowo-budowlanych.