[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 16 czerwca 2025 roku
NOUP.9020.1.81.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO CIESZKOWO KOLONIA
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 16.06.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, zgodnie ze sprawozdaniami z badań HKL.9051-1-288/688,689,690,691,692/2025 oraz HKL.9051-1-288/693,694/2025 z dnia 16.06.2025 r. wykazały ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych – mangan, żelazo, pozwalające 
na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Próbki wody wykazały, że wartości parametrów fizykochemicznych - mangan, żelazo
są niezgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 39 miejscowości gm. Baboszewo: Bożewo, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Dziektarzewo – Wylaty, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kiełki, Korzybie, Kowale, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Stare, Sokolniki Nowe, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno, 1 miejscowości gm. Płońsk Arcelin (posesja od Arcelin nr 71 do posesji Arcelin 
nr 84) i 1 miejscowość gm. Raciąż Kozolin (posesja od Kozolin nr 18 do posesji Kozolin nr 21), korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje : 

1. Gmina Baboszewo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
2. Wójt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
3. a/a


