POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

– KLASY PONADPODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO								SZKOŁA

………………………………………………….                                     ………………………………………

|  | Jaką minimalną odległość należy zachować przy ustawianiu stogu siana od budynku z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a |  |  | nie stawia się wymagań |  |
|  | b |  |  | 5 m |  |
|  | c |  |  | 10 m |  |
|  | d |  |  | 20 m |  |
|  | Wskaż nazwę szkoły kształcącej oficerów pożarnictwa w Polsce? |  |  |  |  |
|  | a |  |  | Szkoła Oficerów Pożarnictwa |  |
|  | b |  |  | Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza |  |
|  | c |  |  | Szkoła Aspirantów Pożarnictwa |  |
|  | d |  |  | Szkoła Główna Służby Pożarniczej |  |
|  |  | Produktem niecałkowitego spalania (brak właściwego dopływu świeżego powietrza) węgla jest: |  |  |  |
|  |  | a |  | CO2 |  |
|  |  | b |  | CO |  |
|  |  | c |  | NH3 |  |
|  |  | d |  | H |  |
|  |  | Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe: |  |  |  |
|  |  | a |  | 0,025 MPa |  |
|  |  | b |  | ok. 255 m H2O |  |
|  |  | c |  | 250 kPa |  |
|  |  | d |  | 2500 Pa |  |
|  |  | Liczba spienienia piany średniej zawiera się w granicach: |  |  |  |
|  |  | a |  | 10 < Ls < 100 |  |
|  |  | b |  | 20 < Ls < 200 |  |
|  |  | c |  | 100 < Ls < 400 |  |
|  |  | d |  | 200 < Ls < 400 |  |
|  |  | Koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi : |  |  |  |
|  |  | a |  | Urząd Gminy |  |
|  |  | b |  | Starostwo Powiatowe |  |
|  |  | c |  | Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP |  |
|  |  | d |  | Komenda Powiatowa/Miejska PSP |  |
|  |  | Pierwsza pomoc osobie z ostrym wbitym w ciało przedmiotem polega na: |  |  |  |
|  |  | a |  | obandażowaniu miejsca wkoło przedmiotu bez jego wyciągnięcia |  |
|  |  | b |  | wyciągnięciu przedmiotu i obandażowaniu rany |  |
|  |  | c |  | wyciągnięciu przedmiotu i wezwaniu lekarza |  |
|  |  | d |  | pozostawieniu zranionego miejsca bez ingerencji bez tamowania wypływu krwi |  |
|  |  | Informacja występująca w symbolu gaśnicy lub agregacie gaśniczym (gaśnicy przewoźnej), która mówi o formie przechowywania wyrzutnika w innym zbiorniku to: |  |  |  |
|  |  | a |  | symbol „w” |  |
|  |  | b |  | symbol „x” |  |
|  |  | c |  | symbol „y” |  |
|  |  | d |  | symbol „z” |  |
|  |  | Dwutlenek węgla, będący środkiem gaśniczym w gaśnicach śniegowych, gasi pożar głównie poprzez: |  |  |  |
|  |  | a |  | chemiczne wiązanie tlenu |  |
|  |  | b |  | tłumienie |  |
|  |  | c |  | wychwytywania wolnych rodników |  |
|  |  | d |  | chłodzenie |  |
| 10 |  | Stopień nadbrygadiera funkcjonariuszom pożarnictwa nadaje: |  |  |  |
|  |  | a |  | Komendant Główny PSP |  |
|  |  | b |  | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
|  |  | c |  | Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej |  |
|  |  | d |  | Premier Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 11 |  | Strefę zagrożenia wybuchem mieszanki pyłowo – powietrznej, występującej w sposób ciągły podczas eksploatacji pomieszczenia/instalacji oznakowana jest znakiem o treści: |  |  |  |
|  |  | a |  | Strefa 0 |  |
|  |  | b |  | Strefa 1 |  |
|  |  | c |  | Strefa 20 |  |
|  |  | d |  | Strefa 21 |  |
| 12 |  | Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy po wezwaniu pomocy należy: |  |  |  |
|  |  | a |  | przy pomocy długopisu rozchylić usta poszkodowanego |  |
|  |  | b |  | nie dotykać pacjenta bo napad musi sam minąć |  |
|  |  | c |  | chronić głowę przed obrażeniami i podtrzymywać drożność dróg oddechowych |  |
|  |  | d |  | przytrzymać całe ciało starając się wyhamować drgawki |  |
| 13 |  | W którym roku zostało otwarte Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach? |  |  |  |
|  |  | a |  | 1954r., |  |
|  |  | b |  | 1963r., |  |
|  |  | c |  | 1975r., |  |
|  |  | d |  | 1982r. |  |
| 14 |  | Budynek przeznaczony do stałego pobytu ludzi o ograniczonej zdolności do poruszania się, w szczególności dom rencistów zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia życia ludzi: |  |  |  |
|  |  | a |  | ZL II |  |
|  |  | b |  | ZL III |  |
|  |  | c |  | ZI IV |  |
|  |  | d |  | ZL V |  |
| 15 |  | Która z wymienionych jednostek nie jest jednostką organizacyjną PSP: |  |  |  |
|  |  | a |  | Lotniskowa Straż Pożarna, Zakładowa Straż Pożarna |  |
|  |  | b |  | Centralne Muzeum Pożarnictwa |  |
|  |  | c |  | SGSP |  |
|  |  | d |  | Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie |  |
| 16 |  | Kryptonim KARAT oznacza: |  |  |  |
|  |  | a |  | Kierującego działaniami ratowniczo - gaśniczymi |  |
|  |  | b |  | Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej |  |
|  |  | c |  | Stanowisko czerpania wody |  |
|  |  | d |  | Punkt koncentracji sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej |  |
| 17 |  | Ekwiwalent pieniężny dla strażaka OSP za udział w akcji ratowniczej wypłaca: |  |  |  |
|  |  | a |  | wojewoda |  |
|  |  | b |  | Państwowa Straż Pożarna |  |
|  |  | c |  | zakład ubezpieczeń |  |
|  |  | d |  | gmina |  |
| 18 |  | Jakiego stopnia służbowego dotyczy dystynkcja umieszczona na ubraniu specjalnym funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej: |  |  |  |
|  |  | a | starszy ogniomistrz |  |  |
|  |  | b | aspirant sztabowy |  |  |
|  |  | c | kapitan |  |  |
|  |  | d | starszy brygadier |  |  |
| 19 |  | Co jaki okres, wg nowego prawa budowlanego, podlega badaniom stanu technicznego instalacja odgromowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych? |  |  |  |
|  |  | a | nie podlega obowiązkowemu badaniu |  |  |
|  |  | b | raz na rok |  |  |
|  |  | c | raz na 2 lata |  |  |
|  |  | d | raz na 5 lat |  |  |
| 20 |  | Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbywają się co: |  |  |  |
|  |  | a | 1 rok, |  |  |
|  |  | b | 2 lata, |  |  |
|  |  | c | 4 lata, |  |  |
|  |  | d | 5 lat. |  |  |

A