Załącznik 4 – Protokół z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu - wzór do Zapytania ofertowego z dnia 15.09.2025 r. „Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 (Pałac Potockich, Kordegarda, garaż podziemny), ul. Krakowskie Przedmieście 17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Ksawerów 13, ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie”.

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

PROTOKÓŁ

Z BADANIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDY

Zarządzający obiektem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie.

Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 15 – Pałac Potockich

Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 17 – Kamienica Lanciego

Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 15 – Kordegarda,

Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 15 – serwerownia

Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 15 – garaż podziemny

Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Obiekt: ul. Ksawerów 13

Obiekt: ul. Świętokrzyska 14

Data czynności ………………………………

Lokalizacja wyłącznika: …………….………………….…………………………………

| Wykonane czynności | Wynik czynności (wpisać stan faktyczny) | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Zapewnienie dostępu do pwp |  |  |
| Oznakowanie pwp zgodnie z PN |  |  |
| Oględziny wizualne |  |  |
| Wyłączone przez pwp obwody elektryczne (wpisać wszystkie wyłączone obwody elektryczne) |  |  |
| Nie wyłączone obwody elektryczne (wpisać wszystkie nie wyłączone obwody elektryczne) |  |  |
| Przywrócenie prawidłowej pracy instalacji elektrycznych obiektu |  |  |

Badany przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest / nie jest zgodny z § 183 rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Termin następnego badania: ……………………………………………………………

Podstawa prawna badania: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

……………………………………

Pieczęć i Podpis Wykonawcy

Załącznik:

- kopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP.