Nasz znak:HŚ.9020.2.5.1.2024.AK	             	Skierniewice, dnia 10 stycznia 2024 r.

Gmina Słupia

Słupia 136

96-128 Słupia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

Stwierdza

przydatność wody wodociągu Winna Góra do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu publicznego Winna Góra czyli Gmina Słupia, przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 
12.12.2023 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Winnej Górze nr 40. Raport z badań z dnia 20.12.2023 r. Nr 81880/LB/2023.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i w ramach prowadzonego przez inspekcję sanitarną nadzoru stwierdza się, że jakość wody wodociągu Winna Góra odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.