|  | ###### OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, ul. Przemysłowa 2a |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Przemysłowa 2a , 37-500 Jarosław |
| Zamawiający | Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie |
| Rodzaj robót | 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421132-8 Instalowanie okien 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45442100-8 Roboty malarskie |
| Data opracowania | ### lipiec 2026 r. |

Spis zawartości opisu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Imię i Nazwisko osoby opracowującej części składowe opisu zamówienia oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu, oraz datę opracowania:

Małgorzata Rusinek, IAS Rzeszów. ul. Geodetów 1, 35-595 Rzeszów, lipiec 2026 r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym 
w Jarosławiu.

- Opis stanu istniejącego

Aktualnie pomieszczenia  wyposażone są w okna drewniane. Okna są spróchniałe z ubytkami  ramach okiennych. Okna wyposażone są w żaluzje/rolety  okienne.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Zakres robót obejmuje:

- pomiar własny istniejącej stolarki okiennej do wymiany,

- wykucie z muru drewnianych ościeżnic wymienianych okien,

- obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych z PCV wraz z uszczelnieniem
pianką montażową I silikonem oraz zakotwienie dyblami do muru,

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych (i w razie konieczności
zewnętrznych) do lica ściany wraz z osadzeniem aluminiowych narożników
(ochrona narożników wypukłych) wokół otworu okiennego, w razie konieczności zastosować na połączeniach ćwierćwałki

- malowanie ościeży i tynków po uzupełnieniach w kolorach jak istniejące,

- wywóz elementów i odpadów z rozbiórki,

- demontaż i montaż istniejących rolet/żaluzji okiennych na nowych oknach.

Roboty towarzyszące:

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem (podczas prowadzenia robót) posadzek
i podłóg, grzejników, rur, wyposażenia pomieszczeń, elementów zagospodarowania terenu wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia,

- porządkowanie, sprzątanie, mycie po robotach remontowych i renowacyjnych
pomieszczeń z usuwaniem ewentualnych uszkodzeń,

- po zakończeniu robót remontowych i renowacyjnych uporządkowanie terenu
wokół budynku oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść,

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót,

- oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.

UWAGA:
PO ZAKOŃCZONYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH POMIESZCZENIA OBJĘTE
REMONTEM NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POWSZECHNIE UWAŻANEGO
ZA ESTETYCZNY, CZYSTY I UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE PRACY.
Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca przygotuje komplet materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru.

  - Prace będą realizowane w czynnym obiekcie, w którym będą działać użytkujące 
go instytucje. W okresie wykonywania robót nie przewiduje się ograniczenia w korzystaniu z pomieszczeń, w których będą wymieniane okna. Wykonawca zobowiązanych jest zabezpieczyć miejsce wykonywania robót na czas ich realizacji, 
w szczególności:

- Wykonawca będzie składował wszelkie materiały rozbiórkowe i odpady powstałe wskutek realizacji zamówienia w miejscu gwarantującym niezakłócone użytkowanie obiektu przez Zamawiającego i wykonywanie zamawianych robót,

- Odpady powstałe przy robotach, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt,

- Wykonawca codziennie po zakończonych pracach będzie na bieżąco porządkował miejsce wykonywanych prac,

- Okna mają być sukcesywnie demontowane i montowane, nie zakłócając pracy urzędu,

- Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia, w których będą wymieniane okna 
 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie i zanieczyszczenie znajdującego się tam mienia.

  - Okna powinny posiadać co najmniej następujące parametry:

- współczynniku przenikania nie większym niż U=0,9 [W/m2K],

- profil PCW w kolorze białym, przynajmniej 5-komorowy,

- szklenie: pakiet zespolony trzyszybowy o współczynniku przenikania nie większym niż U=0,5 [W/m2K],

- okno wyposażone w nawiewnik,

- podział w oknach zachowany jak w oknach istniejących,

- klamka na wysokości 65 cm od parapetu.

UWAGA: Przed montażem wymiary Wykonawca powinien sprawdzić w naturze. Sposób otwierania należy ustalić na miejscu podczas pomiarów.

Zamówienie obejmuje wymianę 51 sztuk następujących okien :

- 41 szt. okien o wymiarach 82 cmx 192 cm w następujących

pokojach :

- 1szt:102,112,113,117,118,119,201,202,204,209,210,211,212,213,214,215,306,313,315,316,317.

- 2szt.: 114,116,206,216,218,301,312,318,319,322.

PRZED ZAMÓWNIEN NALEŻY SPRWDZIĆ WYMIARY W RZECZYWISTOŚCI

- 3 szt. okno o wymiarach 88 cm x 142 cm w pokoju nr 8

88

142

PRZED ZAMÓWNIEN NALEŻY SPRWDZIĆ WYMIARY W RZECZYWISTOŚCI

- 1 szt. Okna o wymiarach 86 cm x 162 cm w sali podatnika

PRZED ZAMÓWNIEN NALEŻY SPRWDZIĆ WYMIARY W RZECZYWISTOŚCI

- 6 szt. Okien o wymiarach 147 cm x 81 cm na klatce schodowej z funkcją wyłącznie uchylną. Okucia wyposażone w blokadę uchyłu.

Uwaga: okno musi posiadać funkcję łatwego rozpięcia nożyc uchyłu za pomocą klucza serwisowego, co umożliwi otwarcie skrzydła do poziomu (180°) w celu bezpiecznego umycia zewnętrznej powierzchni szyby z wnętrza budynku

147

81

PRZED ZAMÓWNIEN NALEŻY SPRWDZIĆ WYMIARY W RZECZYWISTOŚCI

__________________________________________________________________________________

- Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

  - Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót  przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów własnym transportem 
i na własny koszt. Za szkody wynikłe podczas transportu odpowiedzialność ponosi wykonawca.

  - Użyte wyroby i materiały muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16  kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) przez wyrób budowlany należy rozumieć wyrób budowlany o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

  - Odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

  - Roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu należącego do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie tj. w Urzędzie Skarbowym w Jarosławiu. Poruszanie się po terenie obiektów jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. administratora budynku.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w opisie, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, tak aby był on zdatny w pełni do użytkowania. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP i P.POŻ.

- Inne wymagania

  - Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia sugestii i uwag Zamawiającego.

  - Na życzenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przykładowych materiałów do wykonania robót budowlanych, przed podpisaniem umowy.

  - Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu, posiadać odpowiednie oznakowanie, krajową deklarację właściwości użytkowych/deklarację właściwości użytkowych lub  inny dokument zgodny z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

  - W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie
 i pośrednie związane z wszelkimi działaniami i czynnościami zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać, wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222)  oraz art. 5, art. 8 i art. 9 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

  - Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, chyba że wynikają one z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszym zamówieniem na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są pokrywane przez Wykonawcę.