Załącznik nr 4

do umowy

nr ……………

......

Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych –

## w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie

### W zakresie Systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania niżej wymienionych elementów:

### Centrala INTEGRA 256 Plus – 3 szt.,

### Komputer PC – wizualizacja – 1 szt.,

### Podcentrala PCA – 38 szt.,

### Tablica synoptyczna (garaże) – 1 szt.,

### Manipulator szyfrowy – 8 szt.,

### Akumulator hermetyczny – 23 szt.,

### Czujka magnetyczna – 194 szt.,

### Czujka ruchu PIR+MF – 107 szt.,

### Przycisk antynapadowy – 3 szt.,

### Czujka zbicia szyby – 76 szt.

oraz luster czujek ruchu wraz z ponownym ustawieniem i czyszczeniem wyświetlacza i przycisków  manipulatorów,

11) usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.