| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 21.02.2025r.

NS-HK.9022.52.2025

Wójt Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Lipie w 2024r.

Na terenie gminy Lipie realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Lipie należący do: Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,      42-165 Lipie. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 335 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 900 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu, jedynie okresowej i w miarę potrzeb dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody w sieci.

2. Wodociąg publiczny Parzymiechy należący do: Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 277 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 900 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu, jedynie okresowej i w miarę potrzeb dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody w sieci.

3.  Wodociąg publiczny Stanisławów należący do: Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 160 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 500 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu, jedynie okresowej i w miarę potrzeb dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody w sieci.

4.  Wodociąg publiczny Wapiennik należący do: Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 107 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 630 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu, jedynie okresowej i w miarę potrzeb dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody w sieci.

W roku 2024 z terenu gminy Lipie nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych                    z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych.

Stwierdzono jednorazowe przekroczenie wartości dopuszczalnych parametru azotany w próbce pobranej w ramach kontroli urzędowej. Badanie sprawdzające wykazało, iż poziom azotanów spadł do dopuszczalnej wartości. Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

W przypadku wszystkich wodociągów wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.