## Arkusz1
FORMULARZ OFERTA CENOWA
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do pomieszczeń biurowych Odział Szczecin oraz podległych jej jednostek zgodnie z lokalizacją
Lp. | Lokalizacja - opis budynku | Pomieszczenie / piętro | Zadania | Typ urządzenia/ wydajność chłodzenia | cena jednostkowa netto | Proponowane umieszczenie jednostki zewnętrznej i typ | Osoba do kontaktu
1 | Budynek Oddziału Szczecin ul. Boh. W-wy 33 | pok. nr 312/ IIIp. | 1 | 2,5 kW |  | dach model split z technologią inwerterową . | Grzegorz Mazurowski 91 4325306 gmazurowski@gddkia.gov.pl
2 | Budynek przy ul. Leg. Dąbrowskiego 20 | lokal nr 16 /Vp. |  | 3,5 kW |  | dach/ lub ściana budynku model split z technologią inwerterową .
Łącznie netto |  |  |  |  | 0
VAT |  |  |  |  | 0
Łącznie brutto |  |  |  |  | 0
3 | Rejon Szczecin ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin (budynek I piętrowy) | biuro korytarz, parter, nad drzwiami wejściowymi na korytarz biura - jednostka wewnętrzna | 2 | min. 3,5 kw |  | ściana boczna budynku lub dach | Aldona Wotalska, 91 46 47 116, email: awotalska@gddkia.gov.pl
Łącznie netto |  |  |  |  | 0
VAT |  |  |  |  | 0
Łącznie brutto |  |  |  |  | 0
4 | ul. Gorzowska 35, 74-240 Lipiany, (parter, I pietro) | pom. Biurowe parter, p. 4 | 3 | min. 2,5 kw |  | ściana budynku lub dach | Alicja Adamus, 91 5641 509, aadamus@gddkia.gov.pl
5 |  | pom. Biurowe, I piętro, p. 10 |  | min. 2,5 kw |  | tyla ściana budynku (brak dojazdu - niezbędne rusztowanie) lub dach, proponowane 1 jednostka zewnętrzna dla 3 urzadzeń wewnętrznych (MULTISPLIT 1+3), jeśli osobne jednostki to montowanie też na tylnej ścianie lub dachu,
6 |  | pom. Biurowe, I piętro, p. 11 |  | min. 2,5 kw
7 |  | pom. Biurowe, I piętro, p. 12 |  | min. 2,5 kw
8 |  | pom. Biurowe, I piętro, p. 22 |  | min. 2,5 kw |  | tyla ściana budynku (brak dojazdu - niezbędne rusztowanie) lub dach,
Łącznie netto |  |  |  |  | 0
VAT |  |  |  |  | 0
Łącznie brutto |  |  |  |  | 0
8 | Rejon Szczecinek, ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek ( budynek III piętrowy) | biuro pokój 206 I piętro - jednostka wewnętrzna | 4 | 2,5 kW |  | ściana boczna budynku lub dach | Sylwia Bernatek, tel. 94 37 403 50, email: sbernatek@gddkia.gov.pl
9 |  | biuro pokój 209 I piętro - jednostka wewnętrzna |  | 2,5 kW |  | ściana boczna budynku lub dach
10 |  | biuro pokój 108 parter - jednostka wewnętrzna |  | 2,5 kW |  | ściana boczna budynku lub dach
11 |  | biuro pokój 106 parter - jednostka wewnętrzna |  | 2,5 kW |  | ściana boczna budynku lub dach
12 |  | biuro pokój 109 parter - jednostka wewnętrzna |  | 2,5 kW |  | ściana boczna budynku lub dach
Łącznie netto |  |  |  |  | 0
VAT |  |  |  |  | 0
Łącznie brutto |  |  |  |  | 0
13 | Rejon Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz ( budynek II piętrowy) | biuro pom. 5a I piętro - jednostka wewnętrzna | 5 | (2,5 kW) |  | ściana boczna budynku | Kołosowska Ewa tel. 538 619 748 emeil:ekolosowska@gdddkia.gov.pl
14 |  | biuro pom. 5b I piętro - jednostka wewnętrzna |  | 2,5 kW) |  | ściana boczna budynku
15 |  | biuro pom. 5c I piętro - jednostka wewnętrzna |  | 2,5 kW) |  | ściana boczna budynku lub dach
0
0
0
RAZEM netto |  |  |  |  | 0
VAT |  |  |  |  | 0
RAZEM brutto |  |  |  |  | 0
Szczegółowe dane odnośnie dostawy i montażu klimatyzatorów są zawarte w OPZ.