Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu w 25 pomieszczeniach (pokoje biurowe, WC) – I piętro.

W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem, podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. Wykonawca oznakuje teren wykonywania robót i zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku podczas robót. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia materiału z rozbiórki poza teren obiektu. Powinien również dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca robót, z uwzględnieniem faktu, iż prace remontowe wykonywane są w obiekcie użyteczności publicznej, niewyłączonym z użytkowania.

- Zakres prac

- Wymiana stolarki drzwiowej i ościeżnicy (na drzwi typ Vivento kolekcja Prestige MI-01), kolor dąb miodowy – drzwi pełne. Drzwi kompletnie wykończone z jednym zamkiem patentowym (zamek wszystkie drzwi poza WC). Klamka TOMA VDS w kolorze satynowym.

Drzwi dopasowane do istniejących otworów:

- Łazienkowe – szerokość 70 cm – lewe – 1 szt.

- Biurowe szerokość 80 cm – lewe – 17 szt.

- Biurowe szerokość 80 cm – prawe – 7 szt.

Wysokość standardowa.

- Prace wykończeniowe wokół drzwi.

- Utylizacja materiałów porozbiórkowych.

- Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej i w ofercie cenowej określić wszystkie nakłady konieczne do wykonania związane z remontem,  które jego zdaniem będą niezbędne dla realizacji  przedmiotu zamówienia.

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dokonać własnego obmiaru wymienianych drzwi. Na korytarzu jest wykonany tynk kamyczkowy- prace remontowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie wpłynąć na obniżenie estetyki w obiekcie. Wszelkie ubytki powstałe wskutek prac remontowych należy naprawić.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować z materiałów porozbiórkowych, a drzwi i ościeżnice  z demontażu przekazać do utylizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót z zakresem prac uwzględnionym w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia, a także instrukcjami Zamawiającego oraz prowadzenie robót zgodnie z umową. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie lub przedmiarze robót oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, klasyfikacje palności) i uzyskać akceptacje Zamawiającego.