KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczenia kancelarii leśnictwa Janinów

Adres inwestycji: Janinów 7, 95-060 Brzeziny

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana

|  | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont kancelarii leśniczówki Janinów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NNRNKB 202 2027-03 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 | M2 | 64,50 |  |  | 23 |  |  |
| 2 | KNR 4-04 0406-04 analogia | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - demontaż boazerii | M2 | 20,70 |  |  | 23 |  |  |
| 3 | KNR 4-04 0405-02 analogia | Demontaż paneli podłogowych | M2 | 98,30 |  |  | 23 |  |  |
| 4 | NNRNKB 202 2030-01 | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym | M2 | 20,70 |  |  | 23 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | M2 | 20,70 |  |  | 23 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-02 0612-05 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho | M2 | 64,50 |  |  | 23 |  |  |
| 7 | KNR 0-35 0201-01 analogia | Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 10x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych | M | 30,00 |  |  | 23 |  |  |
| 8 | kalk. własna | Przeróbki instalacji elektrycznej. | MSC | 5,00 |  |  | 23 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-02 1510-08 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | M2 | 85,20 |  |  | 23 |  |  |
| 10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | M2 | 64,50 |  |  | 23 |  |  |
| 11 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | M2 | 20,70 |  |  | 23 |  |  |
| 12 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | M2 | 20,70 |  |  | 23 |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: