## PROD. DO DIAGNOST. MIKROB. 1
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załacznik Nr 2 do SWZ
Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Baird Parker Agar | Podłoże do oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03 | op. = 500 g | 7
2 | Bismuth Sulphite Agar | Do izolacji Salmonella Typhi i innych Salmonella. Skład pożywki na 1 litr: pepton 5 g, wyciąg mięsny 5 g, glukoza 5 g, fosforan disodowy 4 g, siarczan żelaza 0,3 g, siarczyn bizmutu 8 g, zieleń brylantowa 0,016 g, agar 12,7 g, pH 7,6 ±0,2 | op. = 500 g | 6
3 | Brilliance Salmonella Agar Base (BSA) | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op. = 500 g | 6
4 | Buffered Peptone Water | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=500g | 25
5 | Cefixime Tellurite Selective Supplement | Suplement do podłoża MacConkey z sorbitolem | op.=10 fiolek (1fiolka na 500ml) | 1
6 | Chromogenic Coliform Agar | Selektywna i różnicująca pożywka chromogenna do jednoczesnego wykrywania grupy coli i E. coli zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04. Kontrola mikrobiologiczna zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10 | op.=500g | 1
7 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | Płytki z gotową pozywką. Skład na 1l: ppton specjalny 23,0 g, skrobia 1,0g, chlorek sodu 5,0g, agar 10,0g, odwłókniona krew barania 50 ml, pH 7,3 ±0,2. Na spodzie nadruk zawierajacy nazwę pożywki, nr serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.=10 pł. | 11
8 | Egg Yolk Emulsion | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005 | op.=100ml | 30
9 | Egg Yolk Tellurite Emulsion | Suplement do podłoża Baird-Parker wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03 | op.=100ml | 10
10 | Fraser Broth Base | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=500g | 9
11 | Fraser Selective Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=10 fiolek (1fiolka na 225ml) | 1
12 | Half Fraser Broth (Fraser ½) | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.= 6 butelek po 225ml | 10
13 | Half Fraser Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=10 fiolek (1fiolka na 225ml) | 25
14 | Hektoen Enteric Agar | Do wykrywania pałeczek Salmonella Skład pożywki na 1 litr: pepton mięsny 12 g, ekstrakt drożdżowy 3 g, laktoza 12 g, sacharoza 12 g, salicyna 2 g, sole żółci nr 3- 9 g, chlorek sodu 5 g, tiosiarczan sodu 5 g, cytrynian amonowo-żelazowy 1,5 g, fuksyna kwaśna 0,1 g, błękit bromotymolowy 0,065 g, agar 14 g, pH 7,5 ±0,2 | op.=500g | 6
15 | Kligler Iron Agar | Pożywka do identyfikacji Enterobacteroaceae. Skład na 1l: Lab Lemco’Powder 3,0g, ekstrakt drożdżowy 3,0g, pepton 20,0g, chlorek sodu 5,0g, laktoza 10,0g, glukoza 1,0g, cytrynian żelaza 0,3g, tiosiarczan sodu 0,3g, czerwień fenolowa 0,05g, agar 12,0g, pH 7,4±0,2. | op.=500g | 1
16 | Końcówki sterylne Bag Tips słomki, do pipety automatycznej BagPipet (Interscience), długość 19 cm |  | op.=1000 szt. | 3
17 | Krążki ONPG (test do wykrywania β-galaktozydazy) |  | op.= 50 krążków | 3
18 | Lab-Lemco Powder | Ekstrakt mięsny. | op.=500g | 1
19 | Legionella Agar Base | Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella. wg PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019 | op. = 500 g | 1
20 | Legionella Selective Supplement (GVPC) | Suplement do podłoża Legionella Agar Base o składzie; g/500ml: glicyna wolna od amoniaku 1,5g, siarczan polimyksyny B 40000IU, chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg, cykloheksamid 40 mg wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap 1:2019 | op. = 10 fiolek | 1
21 | Legionella BCYE Growth Supplement | Suplement z cysteiną do podłoża Legionella CYE Agar Base wg PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019 | op. = 10 fiolek | 2
22 | Legionella BCYEa with L-cysteine | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Apl:2019 | op.=10szt. | 40
23 | Legionella GVPC Selective Medium | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731-2017-08 + Apl:2019 | op.=10szt. | 100
24 | MacConkey Agar No.3 | Selektywne podłoże do różnicowania bakterii z grupy coli. Skład na 1l: pepton 20g, laktoza 10g, sole żółci nr 3 1,5g, chlorek sodu 5g, czerwień obojętna 0,03g, fiolet krystaliczny 0,001g, agar 15,0g, pH 7,1±0,2. | op.=500g | 30
25 | Muller – Kauffmann Tetrathionate – Novobiocin Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op. = 500 g | 1
26 | MYP Agar | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005 | op.=500g | 2
27 | Novobiocin Selective Suplement (1 fiolka 10mg) | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=10 fiolek | 8
28 | Odczynnik Kovacs’a |  | op.=4x25ml | 1
29 | Palcam Agar Base | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Skład na 1l : podłoże bazowe Columbia 39g, wyciąg drożdżowy 3g, glukoza 0,5g, eskulina 0,8g, cytrynian amonowo-żelazowy 0,5g, mannitol 10g, czerwień fenolowa 0,08g, chlorek litu 15g, pH 7,2±0,2 | op.= 500 g | 1
30 | Palcam Selective Supplement | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Suplement do pożywki Palcam. Skład fiolki na 500ml podłoża polimyksyna B 5mg, wodorochlorek akryflaviny 2,5mg,cetazydym 10mg | op=10 fiolek (1 fiolka na 500 ml) | 2
31 | Plazma królicza liofilizowana |  | op.= 6 fiolek po 5 ml | 3
32 | Płytki kontaktowe z inaktywatorem środków dezynfekcyjnych | Płytki z agarem odżywczym do oznaczania liczby bakterii na powierzchniach, nierosiejące w trakcie przechowywania, pow.25cm2. Na spodzie płytki czytelny nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.= 10 szt. | 12
33 | Płytki Petriego plastikowe aseptyczne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi | op. = 600 pł | 26
34 | Płytki Petriego plastikowe radiosterylne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi | op.=600pł. | 5
35 | Podłoże Chromogenic Listeria Agar | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz liczby Liseria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 . | op.= 10 pł. | 360
36 | Polymyxin B Supplement | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005 | op.=10 fiolek | 5
37 | Sabouraud Dextrose Agar | Pożywka do izolacji pleśni i drożdży. Skład: g/l mycological Peptone 10g, glukoza 40g, agar 15g, pH 5,6 ± 0,2 | op.500g | 1
38 | Salmonella Selective Supplement do BSA | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=10 fiolek | 24
39 | Salmonella Shigella Agar (SS Agar) | Różnicujące podłoże selektywne do izolacji Salmonella i Shigella z prób klinicznych. Skład na 1l: wyciąg mięsny Lab-Lemco 5g, pepton 5g, laktoza 10g, sole żółci 8,5g, cytrynian sodu 10,0g, tiosiarczan sodu 8,5g, cytrynian żelazowy 1,0g, zieleń brylantowa 0,00033g, czerwień obojętna 0,025g, agar 15,0g, pH 7,0±0,2 | op. = 500 g | 5
40 | Selenite Broth | Bulion namnażający do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella z próbek kału. Skład na 1l; Pepton 5g, laktoza 4g, fosforan sodu 10g,selenin sodu 4 g. pH 7,0±0,2. | op. = 500g | 8
41 | Sorbitol MacConkey Agar | Selektywna i różnicująca pożywka do wykrywania Escherichia coli O157. Skład: g/l pepton 20g, sorbitol 10g, sole żółci Nr3 - 1,5g, chlorek sodu 5g, czerwień obojętna 0,03g, filolet krystaliczny 0,001g, agar 15g, pH 7,1 ±0,2 | op. = 500g | 1
42 | Tryptone Soya Agar | Skład g/l: Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 15g; enzymatyczny hydrolizat soi 5 g; chlorek sodu 5g; agar 15 g; pH 7,3±0,2. | op. = 500 g | 1
43 | Tryptone Soya Broth | Skład: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 17,0g, papainowy hydrolizat mąki sojowej 3,0g,chlorek sodu 5,0g,dwuzasadowy fosforan potasu 2,5g, glukoza 2,5g,pH 7,3±0,2 | op. = 500 g | 1
44 | Violet Red Bile Glukose Agar | Pożywka do oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | op.=500g | 1
45 | Water Plate Count Agar | Agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN ISO 6222:2004 | op.=500g | 1
46 | Wkład do wytwarzania atmosfery beztlenowej (AnaeroGen Compact)) |  | op.=10szt. | 5
47 | Woreczki sterylne bez ścianki filtrującej typu BagLight poj. 400ml, wymiary 19x30 cm, pakowane po 25 szt. |  | op.=500 szt. | 1
48 | Woreczki sterylne ze ścianką filtrującą typu BagPage, poj. 400 ml |  | op.=500 szt. | 2
49 | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES | Probówka opakowana w folię zabezpieczającą, gwarantującą sterylność, posiadającą nadruk z nazwą podłoża, numerem serii, datą ważności. Probówka kształtu klepsydrowatego z przewężeniem nad słupkiem pożywki co ułatwia centralne położenie pożywki i eliminuje niepożądane pęcherzyki powietrza. Etykieta na probówce z nadrukowaną nazwą pożywki, nr serii, datą ważności i polami pozwalającymi opisać próbkę . Certyfikat kontroli jakości powinien zawierać nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, potwierdzenie parametrów fizykochemicznych, sterylności, kontroli mikrobiologicznej szczepami z kolekcji WDCM. | op. = 50 szt. | 400
50 | XLD Medium | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.= 500g | 4
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek gotowych powinny zawierać m.in. nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji WDCM, kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
3. | Certyfikaty odczynników chemicznych wystawione przez producenta.
4. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
5. | Suplement i baza pożywek wieloskładnikowych powinna pochodzić od jednego producenta.
6. | Minimalny termin ważności produktów określony przez producenta: Pożywki suche; minimum 3 lata, pakowane przez producenta w opakowaniach po 500 g, zamknięte korkiem z obrączką. Suplementy antybiotykowe: minimum 1 rok ważności od daty produkcji. Gotowe pożywki zawierające krew min. 4-5 tygodni, gotowe pożywki bez krwi i wybiórcze min. 6-8 tygodni. Minimalny termin podłoża transportowego z wymazówką powinien wynosić min. 1 rok.
7. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest:
1. | Ulotki na poszczególne produkty ( pożywki, suplementy, peptony, agary) zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu nr I ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr I, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PROD. DO DIAGNOST. MIKROB. 2
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załacznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr II - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Agar półpłynny | Podłoże do wykrywania zdolności ruchu u bakterii. Skład podłoża (g/l): pepton 10g; ekstrakt mięsny 3g; chlorek sodu 5g; agar 2,5g. Końcowe pH 7,4±0,1 | op.= 100g | 1
2 | Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym (TSYEA) | Podłoże do hodowli i namnażania drobnoustrojów (w tym chorobotwórczych) o podwyższonych wymaganiach pokarmowych np. Listeria sp. Skład podłoża (g/l): pepton K 17g; pepton SP 3g; ekstrakt drożdżowy 6g; glukoza 2,5g; chlorek sodu 5g; wodorofosforan dipotasu 2,5g; agar 15g. Końcowe pH 7,3±0,2. | op.= 100g | 1
3 | Glukoza farmaceutyczna |  | op.= 100g | 1
4 | Lecithin |  | op.= 100g | 1
5 | Pepton Proteose |  | op.= 100g | 1
6 | Mleko w proszku odtłuszczone |  | op.= 100g | 3
7 | Podłoże do wykrywania dekarboksylazy lizyny | Podłoże do wykrywania zdolności dekarboksylacji lizyny przez mikroorganizmy. Skład g/l: chlorowodorek L-lizyny 5g; ekstrakt drożdżowy 3g; glukoza 1g; purpura bromokrezolowa 0,015g. Końcowe pH 6,8±0,1. | op.= 100g | 1
8 | Podłoże z cytrynianem sodowym wg Christensena | Podłoże do wykrywania i różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Skład g/l: cytrynian sodu 3g; ekstrakt drożdżowy 0,5g; glukoza 0,2g; chlorek sodu 5g; chlorowodorek cysteiny 0,1g; diwodorofosforan potasu 1g; czerwień fenolowa 0,018g; agar 15g. Końcowe pH 6,3±0,1. | op.= 100g | 1
9 | Podłoże do szybkiego wykrywana fermentacji laktozy | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy przez bakterie. Skład g/l: pepton 2g;chlorek sodu 5g; laktoza 100g, purbura bromokrezolowa 0,032g. Końcowe pH 7,2±0,1. | op.= 250g | 1
10 | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | Skład: ekstrakt wołowy 3g, ekstrakt drożdżowy 3g, pepton 20g, laktoza 10g, sacharoza 10g, glukoza 1g, chlorek sodu 5g, cytrynian żelaza (III) 0,3g, tiosiarczan sodu 0,3g, czerwień fenolowa 0,024g, agar 15g. Końcowe pH 7,4±0,1. PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.= 250g | 1
11 | Podłoże z żółcią i zielenią brylantową 2% | Skład g/l: pepton 10g, żółć wołowa 20g, laktoza 10g, zieleń brylantowa 0,0133g. Końcowe pH 7,2±0,1. | gotowa naważka na 250 ml | 1
12 | Pożywka Clarka | Podłoże do różnicowania bakterii w oparciu o test Voges-Proskauera (VP). Skład g/l: pepton 5g; glukoza 5g; diwodorofosforan potasu 5g. Końcowe pH 6,9±0,1. | op.= 100g | 1
13 | Pożywka Simonsa | Podłoże do stwierdzania zdolności wykorzystania cytrynianu przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Skład g/l: chlorek sodu 5g; cytrynian sodu 2g; diwodorofosforan potasu 1g;wodorofosforan diamonu 1g; siarczan magnezu 0,2g; błękit bromotymolowy 0,08g; agar 20g. Końcowe pH 7,2±0,1. | op.= 100g | 1
14 | Woda peptonowa z tryptofanem | Podłoże przeznaczone do różnicowania bakterii w oparciu o test na wytwarzanie indolu. Skład g/l: pepton K 10g; chlorek sodu 5g; DL-tryptofan 1g. Końcowe pH 7,5±0,1. | op.= 250g | 1
15 | Ekstrakt drożdżowy | Skład: suchy autolizat drożdżowy wg PN-EN ISO 6222:2004 | op.= 100g | 1
16 | Suplement do TSC (D-cykloseryna) | wg PN-EN ISO 14189:2016-10 | op.= 1 g | 1
17 | Podłoże z chloramfenikolem (YGC) | Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drozdzy i pleśni. Skład g/l: ekstrakt drożdżowy 5g; glukoza 20g; chloramfenikol 0,1g; agar 15g. Końcowe pH 6,6±0,1. | op.= 250g | 1
18 | Podłoże z fenyloalaniną | Podłoże do wykryania zdolności bakterii do tlenowej dezaminacji fenyloalaniny. Skład g/l: ekstrakt drożdżowy 3g; chlorek sodu 5g; wodorofosforan disodu 1g; L-fenyloalanina 1g; agar 12g. Końcowe pH 7,4±0,1. | op.= 100g | 1
19 | Podłoże z malonianem sodu | Podłoże różnicujące do wykrywania zdolności rozkładu kwasu malonowego przez drobnoustroje. Skład g/l: Ekstrakt drożdżowy 1g; chlorek sodu 2g; wodorofosforan dipotasu 0,6g; diwodorofosforan potasu 0,4g; malonian sodu 3g, siarczan amonu 2g; glukoza 0,25g; błękit bromotymolowy 0,024g. Końcowe pH 6,6±0,1. | op.=100g | 1
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej należy dołaczyć: przepisy wykonania pożywek zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu nr II ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr II, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PRODUKTY DO DIAG. I METOD TEST.
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet III - Produkty do diagnostyki i metod testowych.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej | Termin ważności co najmniej 8 miesięcy. | op. = 50 szt. | 9
2 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK; średnica porow 0,45 μm, średnica filtra 47 mm. |  | op.= 600 szt. | 8
3 | Test kuwetowy na zawartość boru | Zakres pomiarowt0,052,00 mg/l. Metoda fotometryczna dla urządzenia Spectroquant Move 100. Zawartość zestawu 1 butelka odczynnik B-1K, 25 kuwet reakcyjnych. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.00826.0001 | zestaw | 3
4 | Odczynnik dla testu na chlor wolny i całkowity | (Chlorine test 0,010-6,00 mg/l Cl2). Metoda fotometryczna z DPD dla urządzenia Spectroquant Move 100. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.00599.0001 | op.=200 testów | 1
5 | Zestaw wzorców porównawczych dla chloru | Dla urządzenia Spectroquant Move 100, nr kat. 173632 dla programu 131. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.19301.0001 | zestaw | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości wystawione przez producenta.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Formularz cenowy dla Pakietu nr III ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr III, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi : ………………………………………………………….. zł.
( słownie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## LATEKSY 2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet IV - Lateksy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lateks Salmonella Odczynnik wieloważny B-E i G | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | zestaw | 5
2 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy B | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy B w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 5
3 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C1 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C1 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 5
4 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C2 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C2 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 5
5 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy D | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy D w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 5
6 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy E | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy E w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 5
7 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy G | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłozu seleninowo-fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposazona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'8ml | 2
8 | Lateks Salmonella Lateks kontrolny |  | but.a'8ml | 1
9 | Lateks Salmonella Antygen kontrolny |  | but.a'4ml | 1
10 | Odczynnik Shigella sonnei pojedynczy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 60
11 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O26 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
12 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O55 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl | but. a’2ml | 1
13 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O111 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
14 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O127 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
15 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O142 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
16 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O86 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
17 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O119 | identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
18 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O124 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
19 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O125 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
20 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O126 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
21 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O128 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
22 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O25 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
23 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O44 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
24 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O114 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
25 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr A |  | but. a’1ml | 1
26 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr B |  | but. a’1ml | 1
27 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr C |  | but. a’1ml | 1
28 | Lateks E.coli O157 Odczynnik lateksowy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu Escherichia coli O157 w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’5ml | 1
29 | Lateks E.coli O157 Lateks kontrolny |  | but. a’5ml | 1
30 | Lateks E.coli O157 Antygen kontrolny |  | but. a’1ml | 1
Razem:
Uwagi:
Skład zestawu poz. 1
a/ | odczynnik wieloważny grupy B-E i G - 12 x 8 ml
b/ | płytki szklane z wyznaczonymi polami badań - 4 szt
c/ | pałeczki - mieszadełka z tworzywa sztucznego 10 x 50 szt
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych lateksów minimum 12 miesięcy.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IV ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IV, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SUROWICE 2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet V - Surowice
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM | Surowica poliwalentna służąca do identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu BO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu CO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu DO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O46 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5m | 1
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Heh | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hgm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hi | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hq | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 2H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 5H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
13 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 6H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
14 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 7H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
15 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hc | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’1ml | 1
16 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Henx | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
17 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hk | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
18 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hs | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
19 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Ht | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’1ml | 1
20 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’1ml | 1
21 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz6 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’1ml | 1
22 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz10 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
23 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hlv | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
24 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hlw | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’1ml | 1
25 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hx | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
26 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Vi | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
27 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hf | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’1ml | 1
Razem:
Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty powyższe wymagania.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych surowic minimum 24 miesięcy.
3. | Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty powyższe wymagania.
Formularz cenowy dla Pakietu nr V ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr V, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## ODCZYNNIKI 2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet VI - Odczynniki chemiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Numer CAS | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1,10 fenantroliny chlorowodorek 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,5% woda max.8% | 18851-33-7 | 25 g | 1
2 | 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów <1 ppb | 540-84-1 | 1 L | 2
3 | 2-propanol 70% płyn o działaniu antybakteryjnym | 67-63-0 | 1 L | 2
4 | Acesulfam K cz.d.a. Zawartość min.99,0% ozn.met.HPLC | 55589-62-3 | 25 g | 1
5 | Aceton cz.d.a. Zawartość min. 99,5% | 67-64-1 | 1L | 5
6 | Acetonitryl do HPLC super Gradient Do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,9%, absorbancja powyżej 220nm max. 0,005 wobec wody dest. | 75-05-8 | 2,5L | 7
7 | Amoniak roztwór 25% cz.d.a. Zawartość min. 24 %, max 28 % | 1336-21-6 | 1L | 2
8 | Amonu diwodorofosforan cz.d.a. do analiz ASA, zawartość metali ciężkich (j. Pb)< 0,0005%, zawartość min. 99,5% | 7722-76-1 | 250 g | 1
9 | Amonu chlorek cz.d.a. Zawartość min. 99,5% substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005% | 12125-02-09 | 500 g | 1
10 | Amonu octan cz.d.a. Zawartość min. 97%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,0025% Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 631-61-8 | 1 kg | 1
11 | Amonu siarczan cz.d.a zawartość min. 98,5% | 7783-20-2 | 100g | 1
12 | Aspartam min. 98,0% ozn. | 22839-47-0 | min. 100 g | 1
13 | Azotan magnezu 1% (10000 ppm) w 1% kwasie azotowym, modyfikator matrycy | nie dotyczy | 250 ml | 1
14 | Baru chlorek 2-hydrat cz.d.a. ODCZ. FP Zawartość min.99%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01% | 10326-27-9 | 250 g | 1
15 | Cezu chlorek cz.d.a. do analiz śladowych Zawartość min. 99,999 %, Na<=0,00003%, Mn <=0,0001% Pb <=0,0001% | 7647-17-8 | 100 g | 2
16 | Chlorek rtęci cz.d.a. Zawartość 99,5%, biały lub bezbarwny krystaliczny proszek | 7487-94-7 | 100 g | 1
17 | Chloroform 99,9%, do analizy pestycydów, testowany ECD, pozostałość <0,0005 % | 67-66-3 | 1 l | 2
18 | Chlorowodorek hydroksyloaminy cz.d.a.ACS, do analiz ASA, zawartość min.99%, zawartość metali ciężkich (j.Pb)<0,0005%, Żelazo (Fe)max.0,0005% pozostałość po prażeniu (j. SO4) max.0,05% | 1304222 | 250 g | 3
19 | Cynku siarczan 7 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 98% | 7446-20-0 | 500g | 3
20 | Cyny (II) chlorek cz.d.a. zawartość (SnCl₂·2H₂O) 98,0 - 103,0 %, As <= 2 ppm, Hg <= 0,050 ppm | 10025-69-1 | 250 g | 1
21 | Czerń eriochromowa T czarnobrunatny proszek wskaźnik | 1787-61-7 | 5 g | 1
22 | Czerwień fenolowa wskaźnik do mikrobiologii | 143-74-8 | op .= 5g | 1
23 | Czerwień krezolowa wskaźnik do mikrobiologii Zawartość min. 95% | 1733-12-6 | op. = 5g | 1
24 | D-(+)- Ksylose dla mikrobiologii | 58-86-6 | min. 10g | 1
25 | D-Mannitol do mikrobiologii zawartość >98% | 69-65-8 | min. 10g | 5
26 | Di-potasu wodorofosforan bezwodny cz.d.a. K 2 HPO 4 | 7758-11-4 | op.= 100g | 1
27 | Di-sodu tetraboran (boraks) 10 hydrat | 1303-96-4 | 500 g | 1
28 | Di-sodu szczawian 0,05 mol/dm3 (0,1N) ±0,2 % odważka analityczna | 62-76-0 | ampułka | 3
29 | Di-sodu wersenian 2-hydrat cz.d.a. Biały krystaliczny proszek. Zawartość min.99% substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% | 6381-92-6 | 100g | 1
30 | Di-sodu wodorofosforan bezwodny (Na2HPO4) cz.d.a. | 7558-79-4 | op. = 100g | 1
31 | DL-Arabinose do mikrobiologii zawartość >98% | 147-81-9 | op. = 10 g | 1
32 | DL-Lisyne monohydrochloride do mikrobiologii | 70-53-1 | op. = 25g | 1
33 | Dulcytol do mikrobiologii | 608-66-2 | min. 10 g | 1
34 | Eter dietylowy cz.d.a. | 60-29-7 | 100 ml | 1
35 | Etylowy alkohol (96%) cz.d.a. | 64-17-5 | 500 ml | 33
36 | Fuksyna kwaśna do mikrobiologii | 3244-88-0 | min. 5 g | 1
37 | Gliceryna bezwodna cz.d.a | 56-81-5 | 1 L | 1
38 | Kalces wskaźnik, czarny, drobnokrystaliczny proszek | 3737-95-9 | 10 g | 1
39 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. ODCZ. FP Metale ciężkie (J.Pb) <=0,0001%, As<=0,000002, Cr<=0,0001% | 7697-37-2 | 1L | 31
40 | Kwas barbiturowy cz.d.a. czystość ≥ 99,5% stosowany do oznaczania spektrofotometrycznego cyjanków | 67-52-7 | 100 g | 2
41 | Kwas benzoesowy cz.d.a. ACS Zawartość min. 99,5% do oznaczeń metodą HPLC | 65-85-0 | 100 g | 1
42 | Kwas borowy cz.d.a. Zawartość minimum 99,5% | 10043-35-3 | 250 g | 1
43 | Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min 99,5%, Drobne, bezbarwne kryształy lub biały proszek Zawartość min. 99,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,03 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Wapń (Ca) max. 0,005 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 5949-29-1 | 250 g | 4
44 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, łatwo rozpuszczalny w wodzie i etanolu. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,1% Kwas szczawiowy (H2C2O4) max. 0,2% Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001% Arsen (As) max. 0,0003% , Miedź (Cu) max. 0,0005%, Ołów (Pb) max. 0,0005%, Rteć (Hg) max. 0,0001% , Żelazo (Fe) max. 0,0002% | 50-81-7 | 250g | 2
45 | Kwas octowy min 99,5% -99,9% cz.d.a. | 64-19-7 | 1 L | 2
46 | Kwas ortofosforowy (V)≥85% Suprapur® do analizy śladowej, Jakość produktu równoważna firmie Merck nr kat. 100552 Supelco | 7664-38-2 | 250 ml | 1
47 | Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. substancje redukujące KMnO4 (j. SO2) max.0,0003% | 7664-93-9 | 1 L | 7
48 | Kwas solny 0,1mol/l Odważka analityczna. | 7647-01-0 | ampułka | 2
49 | Kwas solny 35-38% cz.d.a. zawartość min. 35 max. 38% Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,001% Siarczany (SO4) max. 0,0002%; Siarczyny (SO3) max. 0,0005 %; Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Arsen (As) max. 0,000005%; Cynk (Zn) max. 0,00005 %; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg) max. 0,00005%; Mangan (Mn) max. 0,00005%; Miedź (Cu) max. 0,00005 %; Nikiel (Ni) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,00005%; Żelazo (Fe) max. 0,0001% | 7647-01-0 | 1 L | 30
50 | Kwas solny min 33% cz. GAT.S | 7647-01-0 | 10 L | 3
51 | Kwas sorobowy cz.d.a. Zawartość min. 99,0% do oznaczeń metodą HPLC | 110-44-1 | 100 g | 1
52 | L-Arginina monochloride cz.d.a.do mikrobiologii zawartość >99% | 1119-34-2 | op. 10 g | 1
53 | L-Ornityna monohydrochloride cz.d.a do mikrobiologii zawartość min. 99,5% | 3184-13-2 | min. 10 g | 1
54 | Magnezu siarczan 7 hydrat cz.d.a. Zawartość min 99,5 % Chempur | 10034-99-8 | 500 g | 1
55 | Magnezu azotan 6 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99%, As<1mg/kg, do analiz metodą ASA | 13446-18-9 | 1 kg | 6
56 | Magnezu chlorek 6-hydrat cz.d.a. Zawartość min.99% | 7791-18-6 | 1 kg | 1
57 | Magnezu disodu wersenian hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0% | 14402-88-1 | 25g | 1
58 | Maltoza monohydrate do mikrobiologii, zawartość >99% | 6363-53-7 | Op.= min. 25g | 1
59 | Metanol do HPLC super Gradient do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,8% | 67-56-1 | 2,5 L | 7
60 | Mocznik cz.d.a. ACS, odcz F EUR zawartość min 99,0 % | 57-13-6 | 250 g | 1
61 | Molibdenian sodu 2 hydrat Zawartość min. 99,5% | 10102-40-6 | 500g | 1
62 | N-(1-Naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. | 1465-25-4 | 10 g | 2
63 | Odczynnik Nesslera na sole amonowe (zawiera zasadowy roztwór tetrajodortęcianu (II) potasu) Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy Merck nr kat. 1090280 Supelco | 7783-33-7 | 100 ml | 1
64 | Ortotrójfosforan (V) sodu Na5O10P3 Certyfikat z określoną zawrtością P205 min. 58% | 7758-29-4 | 1kg | 1
65 | Pallad 1% (10000ppm), w 10% kwasie azotowym, modyfikator matrycy | nie dotyczy | 100 ml | 1
66 | Parafina ciekła do mikrobiologii | 8042-47-5 | 800 ml | 2
67 | Pirydyna cz.d.a,. odcz. FP. Zawartość min. 99,5% | 110-86-1 | 1 L | 1
68 | Potasu chlorek cz.d.a. | 7447-40-7 | 500g | 1
69 | Potasu chromian cz.d.a. Zawartość min. 99,5% | 7789-00-6 | 250 g | 1
70 | Potasu diwodorofosforan cz.d.a. KH2PO4 wg Sörensena | 7778-77-0 | 250g | 1
71 | Potasu diwodorofosforan bezwodny cz.d.a. KH2PO4. Zawartość min.99%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01% | 7778-77-0 | 100 g | 3
72 | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3-hydrat cz.d.a. | 14459-95-1 | 500 g | 3
73 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość 99,5%, udział As < 0,00001% | 7681-11-0 | 250 g | 1
74 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość min. 99,5% | 7681-11-0 | 250 | 2
75 | Potasu nadmanganian 0,02 mol/l roztwór mianowany Stężenie molowe c(KMnO4)=0,02 mol/l +/-0,2%. Stężenie potasu nadmanganianu powinno być wyznaczone w odniesieniu do wzorca NIST di-sodu szczawianu. | 7722-64-7 | 1 L | 2
76 | Potasu pirosiarczyn cz.d.a. Zawartość min. 96 % | 16731-55-8 | 100 g | 1
77 | Potasu tiosiarczan cz.d.a. | 10294-66-3 | 100 g | 1
78 | Potasu sodu winian 4 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0%-102,0% substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01% metale ciżękie (j. Pb) max. 0,0005% | 6381-59-5 | 500 g | 1
79 | Purpura bromokrezolowa wskaźnik | 115-40-2 | 5 g | 1
80 | Rezazuryna wskaźnik - do mikrobiologii | 62758-13-8 | 5 g | 1
81 | Sacharyna cz.d.a. Zawartość min. 99% ozn. Met. HPLC | 81-07-2 | 50 g | 1
82 | Siarczan żelaza (II) 7 hydrat ACS≥99,0% Jakość produktu równoważna odczynnikowi 215422-5G Sigma Aldrich | 7782-63-0 | 5g | 1
83 | Siarczek sodu 9-hydrat cz. Zawartość min. 95% | 1313-84-4 | 100 g | 1
84 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a. ODCZ. FP | 9005-84-9 | 100 g | 1
85 | Sodu chlorek cz.d.a. Zawartość min. 99,5 % Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 | 7647-14-5 | 1 kg | 6
86 | Sodu diwodorofosforan 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0% | 10049-21-5 | 500 g | 1
87 | Sodu nitroprusydek 2 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, chlorki max. 0,01%, siarczany max. 0,01%, heksacyjanożelaziany (III) max. 0,01%, heksacyjanożelaziany (III) max. 0,02%. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy ACROS | 13755-38-9 | 25 g | 1
88 | Sodu salicylan cz.d.a. Zawartość min. 99,0% Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 54-21-7 | 500 g | 2
89 | Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. Zawartość min. 99,0% | 7757-82-6 | 1 kg | 12
90 | Sodu tiosiarczan 5-hydrat czda zawartość pow. 99,5 %, substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005 % | 10102-17-7 | 250 g | 1
91 | Sodu węglan bezwodny cz.d.a. Zawartość min 99,5 % | 497-19-8 | 1 kg | 2
92 | Sodu wodorotlenek (0,1 mol/ l± 0,2 %) (ciecz) odważka analityczna | 1310-73-2 | ampułka | 5
93 | Sodu wodorotlenek 30% sp. cz. | 1310-73-2 | 10 L | 3
94 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. Zawartość min. 98,8%, mikrogranulki Równoważny firmie POCH | 1310-73-2 | 1kg | 11
95 | Srebra azotan cz.d.a. Zawartość min. 99,9%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu) max. 0,002%), substancje niestrącalne HCI max. 0,04% Chlorki max. 0,0005% siarczany max. 0,005% | 7761-88-8 | 25 g | 1
96 | Sulfanilamid cz.d.a. zawartość min. 99% | 63-74-1 | 100 g | 1
97 | Trietanoloamina cz.d.a. ODCZ. FP | 102-71-6 | 100 ml | 1
98 | Tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a, ACS Zawartość min. 99,0%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% Jakość produktu równważna odczynnikowi firmy POCH | 1545801 | 1 kg | 3
99 | Tween 80 | 9005-65-6 | op. = 500 ml | 1
100 | Saponina | 8047-15-2 | op. = 100 g | 1
101 | Węgla dwusiarczek Zawartość min. 99,9%, benzen i inne substancje oznaczane metodą GC/FID <0,001% | 75-15-0 | 1 L | 2
102 | Wodoru nadtlenek ok. 30% cz.d.a. Zawartość min. 29 %, max 33 % | 7722-84-1 | 1 L | 3
103 | Wskaźnik Tashiro. Wskaźnik powinien wykazywać wyraźną zmianę z barwy zielonej na fioletową w zakresie pH 6,2-4,2”. | nie dotyczy | 250 ml | 1
Przy każdej dostawie należy dostarczyć:
1 | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii .
2 | Karta charakterystyki substancji/ mieszniny niebezpiecznej jeśli dotyczy.
3 | Termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej 3/4 daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) z wyłączeniem produktow dla których nie określa się terminów ważności.
Uwaga: Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest :
1 | Przedstawienie przykładowych certyfikatów jakości dla pozycji: 1; 2; 10; 46; 63; 75; 82; 87; 88; 94.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VI ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VI, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## TAŚMY I FOLIE 2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr VII Taśmy i folie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Test paskowy do sterylizacji parowej 121ºC 15 min | op.= 250 szt | 1
2 | Test do sterylizacji parowej emulacyjny klasa 6 | op.= 200 szt | 3
3 | Taśma kontrolna do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem typu TGP (wyraźna zmiana barwy z zielonej na brunatną naniesionych na niej znaków w kształcie litery V następuje po 30 min. w temp. 155ºC), szerokość 19mm. | op.= 50mb | 6
4 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną typu TAS (wyraźna zmiana barwy z białej na brązową naniesionych na niej ukośnych linii z kropką następuje po 20 min.w temperaturze 120ºC, 9 min. 125ºC, 5 min. w temp. 135ºC). | op.= 50mb | 3
5 | Zintegrowany 2 parametrowy wskaźnik kontroli sterylizacji ciepłem suchym typu rurki kontrolne Browne’a (kontrola temp. 1600C 120min, kontrola 1700C 68min, kontrola 1800C 35min). | op. = 100 szt. | 3
6 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 15 cm | op.= 200 mb | 2
7 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 20 cm | op.= 200 mb | 3
8 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem- rękaw 25 cm | op.= 200 mb | 4
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważnosci dla każdej partii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VII ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SPORALE 2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr VIII - Wskaźniki biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji typu Sporal A i Sporal S
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji typu Sporal A | Op. = 10 szt. | 300
2 | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji typu Sporal S | Op. = 40 szt. | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Swiadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważności dla każdej partii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VIII ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VIII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## FILTRY I RURKI 2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet IX - Filtry i rurki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | FIPRO 25 Filtr polipropylenowy śr. 25 mm o dużej stabilności masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza, opór przepływu powietrz przy liniowej prędkości 735 cm/s max 750Pa | Op.= 20 szt. | 10
2 | FIPRO 37 Filtr polipropylenowy śr. 37 mm o dużej stabilności masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza, opór przepływu powietrz przy liniowej prędkości 735 cm/s max 750Pa | Op.= 20 szt. | 5
3 | Filtry kwarcowe Typ R-100, nominalny rozmiar porów 1,2 μm, grubość 380 μm, średnica 37mm, do pobierania próbek węgla elementarnego/organicznego, cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych (DPM) i zanieczyszczeń śladowych. Bez spoiwa, wytrzymujące temperaturę do 1000 °C. Filtry typu R-100 o 99,97% skuteczności retencji dla cząstek diokryloftalanu 0,3 μm (DOP) do obciążenia filtra 200mg. | op.= 100 szt. | 1
4 | Rurki sorbentowe z krzemionkowym żelem z 2,4-DNPH, wypełnienie 150/300 mg, typ SKC 226-119. Przy dostawie certyfikat z atestem określającym wielkość współczynnika przebicia dla formaldehydu. | Op.= 20szt | 5
5 | Paski wskaźnikowe pH-FIX Macherey-Nagel, zakres pH 0-14 podzialka 1,0 jednostek pH lub równoważny | Op.= 100 pasków 6x85mm | 1
6 | Paski wskaźnikowe pH-FIX Macherey-Nagel, typ CE, zakres pH 4,5-10 podzialka 0,5 jednostek pH lub równoważny | Op. = 100 pasków 6x85mm | 2
7 | Paski wskaźnikowe typ CF, zakres pH 0-14 podziałka 1,0 jednostek pH lub równoważny | Op. = 100 pasków 6x85mm | 2
8 | Sączki strzykawkowe MINISART RC15 śr. 15mm, wielkość porów 0,2 μm | op. | 1
9 | Sączki ilościowe miękkie typ 388, śr. 150mm | op.= 100 szt. | 10
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IX ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IX, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/