**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie lubuskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. | średnica otworu gantry 70 – 80 cm; maksymalne obciążenie 250 kg | średnica otworu gantry 70 cm; maksymalne obciążenie ok. 230 kg | - | stoły do wykonywania RTG 250 kg; stoły do endoskopii maksymalne obciążenie do 225 kg; stoły operacyjne maksymalne obciążenie do 250 kg | łóżka szpitalne maksymalne obciążenie do 220 kgłóżka porodowe maksymalne obciążenie do 225 kgłóżka wyposażające OIOM maksymalne obciążenie do 250 kgłóżka rehabilitacyjne maksymalne obciążenie do 225 kg | fotele ginekologiczne maksymalne obciążenie do 130 kgfotele do dializ maksymalne obciążenie do 190 kgfotele do zabiegów urologicznych maksymalne obciążenie do 150 kgfotele okulistyczne maksymalne obciążenie do 100 kgfotele laryngologiczne maksymalne obciążenie do 134 kg | wózki do transportu pacjentów "w pozycji siedzącej maksymalne obciążenie do 130 kg, w pozycji leżącej 170 kg"; krzesła transportowe maksymalne obciążenie do 150 kg nosze maksymalne obciążenie do 228 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) maksymalne obciążenie do 228 kg | Max. Obciążenie 228 kg | deski ortopedyczne maksymalne obciążenie do 150 kgmaterace przeciwodleżynowe maksymalne obciążenie do 120 kg; wagi maksymalne obciążenie do 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) rękawy do ciśnieniomierza do 54 cm | - |
|  | 105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach | - | 205 kg; średnica 65 cm | - | stoły do wykonywania RTG do 300 kgstoły do endoskopii do 140 kg; stoły operacyjne do 200 kg | łóżka szpitalne do 230 kgłóżka wyposażające OIOM do 230 kg | fotele ginekologiczne do 150 kgfotele okulistyczne do 150 kgfotele laryngologiczne do 150 kg | wózki do transportu pacjentów do 350 kgkrzesła transportowe do 200 kg; nosze do 250 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 150 kg | Max obciążenie 400 kg | deski ortopedyczne do 160 kgmaterace przeciwodleżynowe do 140 kg; wagi do 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22-42 cm | - |
|  | 105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach - Filia w Żaganiu | - | - | - | stoły do endoskopii do 140 kg; stoły operacyjne do 135 kg | łóżka szpitalne do 120 kgłóżka rehabilitacyjne 1- do 120 kg | fotele do zabiegów urologicznych do 140 kg | wózki do transportu pacjentów "1- do 170 kg1- do 160 kg"krzesła transportowe do 140 kg; nosze do 275 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 250 kgkaretki pogotowia do 140 kg | Max obciążenie 140 kg | Wagi 1 – do 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2- 16,5 cm x32 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze | - | - | - | stoły do endoskopii max. obciążenie 150 kg; stoły operacyjne stoły zabiegowe w poradniach SK-01 - max obciążenie 220 kg | łóżka szpitalne Novera 3A - max obciążenie 180 kgłóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem ELEGANZA I - max obciążenie 250 kg | fotele do dializ Foza Basic 150 kg (punkt pobrań)fotele laryngologiczne FK Medical 1900 - max obciążenie 150 kg | wózki do transportu pacjentów wózki inwalidzkie Vermeiren Jazz S50- max obciążenie130kgkrzesła transportowe CLUBMAN K115- max obciążenie 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw transportery), Medriol; Slovakia F-2 - max obciążenie 250 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego RENAULT KANGOO; RENAULT TRAFIC | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem "podnośnik pacjenta z wagą SOLAR 175 - max obc.175 kg podnośnik pacjenta LUNA/IPX4 Ergolet - max obc.275 kg "; materace przeciwodleżynowe TRANCELL II - max obciążenie 150 kg | Wagi elektroniczne ze wzrostomierzem SECA 799 max obciążenie 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Microlofe L-XL, obwód rękawa 32-52 |
|  | Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. | - | 200 kg / 75 cm srednica gantry | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg stoły do endoskopii 180 kg | łóżka szpitalne 185 kgłóżka wyposażające OIOM 230 kgłóżka rehabilitacyjne 185 kg | - | wózki do transportu pacjentów 120 kgkrzesła transportowe 150 kg; nosze 230 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 270 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 270 kg - nośność noszy | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 250 kg; materace przeciwodleżynowe 135 kg; wagi 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 35 cm - 66cm | - |
|  | Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. | "MRI 1 1szt. - obciążenie stołu: 250 kg w ruchu poziomymMRI II 150 kg w pionowym, średnica gantry 60 cm1szt. max waga 227 kg, średnica gantry 70 cm" | 6 szt max 227 kg, średnica gantry 70 cm | 1 szt. max 226,80 kg, średnica gantry 70 cm | stoły do wykonywania RTG "1 szt. max 225 kg 2 szt. max 300 kg"stoły do endoskopii max 150 kg; stoły operacyjne "5 szt. max 150 kg4 szt. do 400 kg " | łóżka szpitalne "1) 72 szt. - 200 kg2) 62 szt. - 250 kg"łóżka porodowe"3 szt. - max 213 kg, 2 szt. - 230 kg"łóżka wyposażające OIOM max obciązenie 227 kgłóżka rehabilitacyjne max 230 kg | fotele ginekologiczne "2 szt. do 180 kg1 szt. 200 kg 1 szt. 210 kg "fotele do dializ "30 szt. max 200 kg2 szt. 150 kg"fotele do zabiegów urologicznych max do 150 kgfotele okulistyczne max 150 kgfotele laryngologiczne max 160 kgfotele stomatologiczne max 150 kg | wózki do transportu pacjentów łóżka transportowe 24 szt. max 318 kg krzesła transportowe krzesło kardiologiczne max 228 kg; nosze do 159 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 306 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 227 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem "1 szt. 230 kg1 szt. 150 kg"; wagi 29 szt. do 300 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) do 50 cm | - |
|  | Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli | nośność łóżka 200 kg i średnica otworu do badań równego 60 cm | nośność łóżka 200 kg i średnica otworu do badań równego 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG maksymalne obciążenia 150 kgstoły do endoskopii maksymalne obciążenia 150 kg; stoły operacyjne maksymalne obciążenie 250 kg | łóżka szpitalne największa nośność posiadanych łóżek wynosi 230 kg (80 szt.); większość łóżek szpitalnych ma nośność 150-170 kgłóżka porodowe maksymalne obciążenie 170 kgłóżka wyposażające OIOM maksymalne obciążenie 230 kgłóżka rehabilitacyjne maksymalne obciążenie 250 kg | fotele ginekologiczne maksymalne obciążenie 160 kgfotele do dializ maksymalne obciążenie 175 kgfotele do zabiegów urologicznych maksymalne obciążenie 150 kg | wózki do transportu pacjentów maksymalne obciążenia 150 kgkrzesła transportowe maksymalne obciążenia 228 kg; karetki pogotowia Standardowe ambulanse dedykowane dla zespołów ratownictwa medycznego. Największa osoba jaką udało się bezpiecznie przetransportować ważyła 270 kg. | ambulanse do transportu sanitarnego WSSPZOZ w Nowej Soli dysponuje transportem sanitarnym o parametrach nie niższych niż zespoły ratownictwa medycznego. Największa osoba jaką udało się bezpiecznie przetransportować ważyła 270 kg. | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem maksymalne obciążenie 150 kg; deski ortopedyczne maksymalne obciążenie 160 kgmaterace przeciwodleżynowe maksymalne obciążenie 230 kg; wagi do 300 kg (waga bariatryczna dedykowana dla osób z otyłością olbrzymią)rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 47 cm (mankiety bariatryczne dedykowane dla osób z otyłością olbrzymią) | standardowe łóżko szpitalne o nośności 150-170 kg |
|  | Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Z. Religi Medinet Sp. z o.o. - Filia w Nowej Soli | - | - | - | stoły operacyjne stryker max 300 kg | łóżka szpitalne egerton max 240 kgłóżka wyposażające OIOM egerton max 240 kg | - | - | - | wózki do transportu pacjentów stryker max 150 kg; materace przeciwodleżynowe do 150 kgwagi Radwag 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Omron 22-42 cm | - |
|  | Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły operacyjne 150 kg | łóżka szpitalne 150 kg | - | wózki do transportu pacjentów 150 kg; nosze 120 kg | - | rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1/45 cm | - |
|  | Szpital Międzyrzecki Sp z o. o | - | do 160 kg, średnica otworu gantry 68 cm | - | stoły do wykonywania RTG do 160 kgstoły do endoskopii do 180 kg; stoły operacyjne do 450 kg | łóżka szpitalne do 230 kgłóżka porodowe do 250 kgłóżka wyposażające OIOM do 230 kgłóżka rehabilitacyjne do 200 kg; | fotele ginekologiczne do 200 kgfotele do zabiegów urologicznych do 135 kg | wózki do transportu pacjentów do 250 kgkrzesła transportowe do 150 kg; nosze do 250 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 230 kgkaretki pogotowia do 230 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 230 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 175 kg; deski ortopedyczne do 450 kgmaterace przeciwodleżynowe do 150 kg; wagi do 300 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) do 60 cm | łóżka szpitalne do 230 kg, wagi do 150 kg, rękawy do pomiarów ciśnienia do 44cm |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 2 szt. do 250 kgstoły do endoskopii 1- 250 kg; stoły operacyjne 1 szt 250 kg; 3 szt. - 200 kg | łóżka szpitalne 31 sztuk - 250 kg, 100 szt - 220 kgłóżka porodowe 3 szt - 250 kgłóżka wyposażające OIOM 5 szt - 230 kgłóżka rehabilitacyjne 10 szt - 220 kg | fotele ginekologiczne 3 szt. - 150 kg | wózki do transportu pacjentów 10 sztuk - do 250 kgkrzesła transportowe 4 -180 kg; nosze 10 szt - 150 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 6 szt - 180-250 kg; karetki pogotowia 3 P + 1 S - 275 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 2 szt - 180 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1 sztuka - do 227 kg; deski ortopedyczne 6 - 150 kgmaterace przeciwodleżynowe 15 sztuk - 200 kg, 1 sztuka - 255 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 5 sztuk - 42-54 cm |  |
|  | Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim | - | - | - | stoły do endoskopii 1 sztuka obciążenie maksymalne 120kg; stoły operacyjne 2 sztuki obciążenie maksymalne 300 kg | łóżka szpitalne 56 sztuk obciążenie maksymalne 170 kgłóżka szpitalne 38 sztuk obciążenie maksymalne 170 kg – ZOL w Gubinie;łóżka porodowe 2 sztuki obciążenie maksymalne 250 kgłóżka wyposażające OIOM 3 sztuki maksymalne obciążenie 250 kg | fotele ginekologiczne 2 sztuki obciążenie maksymalne 150 kgfotele do zabiegów urologicznych 1 sztuka obciążenie maksymalne 200kg | wózki do transportu pacjentów 5 sztuk maksymalne obciążenie 120 kg; nosze 4 sztuki obciążenie maksymalne 230 kgnosze 2 sztuki obciążenie maksymalne 230 kg – ratownictwo w gubinie;nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 4 sztuki obciążenie maksymalne 270 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2 sztuki obciążenie maksymalne 270 kg – ratownictwo w gubinie; karetki pogotowia 4 sztuki, max 270 kgkaretki pogotowia 2 sztuki, max 270 kg – ratownictwo w gubinie | ambulanse do transportu sanitarnego 1 sztuka do 180 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1 sztuka obciążenie maksymalne 150kg; deski ortopedyczne 3 sztuki maksymalne obciążenie 130 kgdeski ortopedyczne 2 sztuki obciążenie maksymalne 130 kg – ratownictwo w gubinie;materace przeciwodleżynowe 6 sztuki do 140 kgmaterace przeciwodleżynowe 14 sztuk do 140 kg – ZOL w Gubinie; wagi 2 sztuki do 160 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 9 sztuk rozmiar mankietu standardowy 25-35 cm | - |
|  | Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z.o.o | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły operacyjne 150 kg, 200 kg | łóżka szpitalne 150 kgłóżka wyposażające OIOM 250 kg | fotele okulistyczne 250 kg | wózki do transportu pacjentów powyżej 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 230 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 230 kg | materace przeciwodleżynowe brak danych co do ilości kg; wagi 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) max 42 cm (rozm. M-L) | - |
|  | NZOZ Szpital im. dr n.med. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 300 kgstoły do endoskopii 160 kg; stoły operacyjne 180 kg- 200 kg | łóżka szpitalne 150 kg - 220 kgłóżka rehabilitacyjne 160 kg | fotele ginekologiczne 150 kg - 170 kgfotele okulistyczne 140 kgfotele laryngologiczne 140 kg | wózki do transportu pacjentów 120 kg - 160 kg krzesła transportowe 100 kg- 120 kg; nosze 180 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 220 kg-300 kgkaretki pogotowia do 300 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 220 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 130 kg; materace przeciwodleżynowe 120 kg - 180 kg; wagi 160 kg - 300 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22 cm - 42 cm | - |
|  | NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG max obciążenie do 145 kgstoły do endoskopii max obciążenie do 200 kg; stoły operacyjne 2 szt., max obciążenie do 360 kg | łóżka szpitalne max obciążenie do 140 kgłóżka porodowe max obciążenie do 140 kgłóżka wyposażające OIOM max obciążenie do 140 kgłóżka rehabilitacyjne max obciążenie do 140 kg | fotele laryngologiczne max obciążenie do 135 kg | wózki do transportu pacjentów max obciążenie do 135 kgkrzesła transportowe max obciążenie do 180 kg; nosze max obciążenie do 180 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) max obciążenie do 180 kgkaretki pogotowia max obciążenie do 180 kg | ambulanse do transportu sanitarnego max obciążenie do 180 kg | materace przeciwodleżynowe max obciążenie do 130 kg; wagi max obciążenie do 220 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) max 42 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie | - | 205 kg  | - | stoły do wykonywania RTG do 200 kgstoły do endoskopii do 150 kg; stoły operacyjne 2 szt.- do 170 kg; 1 szt - 150 kg | łóżka szpitalne do 150 kg; 2 szt. do 185 kgłóżka porodowe 1 szt. do 150 kg; 2 szt. do 175 kgłóżka wyposażające OIOM 6 szt. do 230 kg z możliwością pomiaru wagi | fotele ginekologiczne 1- 120 kg; 1 szt.- 140 kg | wózki do transportu pacjentów do 150 kgkrzesła transportowe do 250 kg; nosze 1 szt. 250 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 szt. 230 kg; 1 szt. 228 kgkaretki pogotowia do 230 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 230 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg; materace przeciwodleżynowe 6 szt. 200 kg; 2 szt - 150 kg; wagi do 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2 szt. (35,5 - 46 cm) |  |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie | - | śred. otworu gantry 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG do 190 kgstoły do endoskopii do 160 kg; stoły operacyjne do 180 kg | łóżka szpitalne do 175 kgłóżka porodowe do 180 kgłóżka wyposażające OIOM do 230 kgłóżka rehabilitacyjne do 150 kg | fotele ginekologiczne do 200 kg | wózki do transportu pacjentów do 200 kg; nosze do 170 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 170 kg; karetki pogotowia do 170 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 170 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg; deski ortopedyczne do 160 kg | - |
|  | Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 300 kgstoły do endoskopii 150 kg | - | łóżka szpitalne 120 kgłóżka rehabilitacyjne 150 kgfotele ginekologiczne 130 kgfotele do zabiegów urologicznych 130 kg | wózki do transportu pacjentów 200 kgkrzesła transportowe 150 kg; nosze 150 kgnosze do przewożenia chorych (tzw transportery), 150 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 130 kg | materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 17-52 cm | - |
|  | Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. | 159 kg, 60 cm | 205 kg, 60 cm | - | stoły do wykonywania RTG 226 kgstoły do endoskopii brak danych w zakresie maksymalnego obciążenia; stoły operacyjne 160 kg | łóżka szpitalne 230 kg, 250 kgłóżka porodowe 150 kgłóżka wyposażające OIOM brak danych w zakresie maksymalnego obciążenia | fotele ginekologiczne 150 kg | wózki do transportu pacjentów 250 kgkrzesła transportowe brak danych w zakresie maksymalnego obciążenia; nosze brak danych w zakresie maksymalnego obciążenianosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) brak danych w zakresie maksymalnego obciążeniakaretki pogotowia brak danych w zakresie maksymalnego obciążenia | ambulanse do transportu sanitarnego brak danych w zakresie maksymalnego obciążenia | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 160 kg, 250 kg; deski ortopedyczne brak danych w zakresie maksymalnego obciążeniamaterace przeciwodleżynowe 160 kg; wagi 250 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 61 cm | - |
|  | Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG do 190 kgstoły do endoskopii do 160 kg; stoły operacyjne do 150 kg | łóżka szpitalne do 175 kgłóżka wyposażające OIOM do 150 kgłóżka rehabilitacyjne do 150 kg | fotele ginekologiczne do 150kgfotele do dializ do 150 kg | wózki do transportu pacjentów do 200kg; nosze do 150kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 225 kg | - | deski ortopedyczne do 160 kgmaterace przeciwodleżynowe do 150 kg | - |
|  | Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach | - | średnica gantry 70 cm, max obciążenie - 226,7 kg | - | stoły do wykonywania RTG 295,5 kgstoły do endoskopii max obciążenie - brak danych; stoły operacyjne "225 kg – 1 szt 350 kg – 2 szt " | łóżka szpitalne "250 kg – 23 szt. znajdują się w Lubsku w ZOL 250 kg – 5 szt. znajduje się w Oddziale Chirurgii 250 kg – 5 szt. znajduje się w Oddziale Ginekologii "łóżka porodowe 230 kg – 4 szt łóżka wyposażające OIOM 215 kg – 5 szt. | fotele ginekologiczne "135 kg – 3 szt. znajdują się w Oddziale Ginekologii200 kg – 1 szt. znajduje się w Lubsku w Poradni Ginekologicznej1 szt. znajduje się w Poradni Ginekologicznej w Żarach – brak danych o max obciążeniu" | wózki do transportu pacjentów max obciążenie - brak danychkrzesła transportowe "2 szt znajdują się w karetkach - do 175 kg 1 szt w Oddziale Ginekologii - brak danych producenta o maksymalnym obciążeniu" | ambulanse do transportu sanitarnego 2 sztuki używane, 1 sztuka rezerwowa awaryjna | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 227 kg – 2 szt. znajduje się w Lubsku w ZOL oraz 2 szt. w Oddz. Geriatrii w Żarach; deski ortopedyczne 175 kg – 2 szt znajdują się w karetkachmaterace przeciwodleżynowe "200 kg – 7 szt. znajduje się w Lubsku w ZOL 200 kg – 7 szt. znajduje się w Oddziale Geriatrii"; wagi 230 kg – 1 szt. znajduje się w Lubsku w ZOL; "rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)" "43 cm – 2 szt w Oddziale Ginekologii 43 cm – 2 szt. Oddział Chirurgii 43 cm – 4 szt. Oddział Intensywnej Terapii 43 cm – 1 szt Blok Operacyjny 43 cm – 7 szt. znajduje się w Lubsku w ZOL " |  |
|  | Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie | - | - | - | - | łóżka szpitalne max obciążenie 120 kgłóżka rehabilitacyjne max obciążenie 120 kg | - | wózki do transportu pacjentów max obciążenie 120 kg | - | - | sprzęt dla dzieci z otyłością bieżnia, rower, orbitrek pływak, atlas, steper, piłki, taśmy |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu | - | max obciążenie 205 kg, szer. gantry - 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG max obciążenie 160 kg | łóżka szpitalne nośność do 250 kg (dł. 215 cm, szer. 99 cm)łóżka rehabilitacyjne udźwig do 170 kg (dł. 215 cm, szer. 90 cm) | - | wózki do transportu pacjentów wózek inwalidzki udźwig max125 kgkrzesła transportowe max udźwig 227 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem podnośnik (nosidło MAXI MOVE) udźwig do 227 kg; materace przeciwodleżynowe udźwig max 270 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 23-33 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg |  |  | wózki do transportu pacjentów 150 kgkrzesła transportowe 150 kg |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg |  |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg | łóżka szpitalne 150 kgłóżka rehabilitacyjne 150 kg |  | wózki do transportu pacjentów 150 kgkrzesła transportowe 150 kg; nosze 150 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 250 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; wagi 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 50 cm | - |
|  | SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze | - | - | - | - | łóżka szpitalne łóżka medyczne z certyfikatem nowe dopuszczalna waga pacjenta 164 kg | - | - | - | deski ortopedyczne materace przeciwodleżynowe do 164 kgwagi obciążenie do 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) szerokość 22-42 cm | natryski płaszczowe, hydromasaż |
|  | Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży ANASTASIS - Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach | - | - | - | - | łóżka szpitalne max 150 kg | - | - | - | Wagi do 120 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 14 - 21 cm | - |
|  | Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze | - | - | - | - | łóżka szpitalne do 210 kg | - | wózki do transportu pacjentów do 120 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 175 kg; materace przeciwodleżynowe do 120 kg | - |
|  | NZOZ "ARS MEDICA BIS" Lekarska Spółka Partnerska Julian Hucko i Partnerzy w Nowej Soli | - | - | - | stoły operacyjne do 200 kg | łóżka szpitalne do 200 kg | fotele ginekologiczne do 200 kgfotele laryngologiczne do 200 kg | - | - | - | - |
|  | Centrum Urologii URO-MEDIC Marek Chlamtacz w Zielonej Górze | - | - | - | stoły do wykonywania RTG do 160 kg stoły do endoskopii do 160 kg; stoły operacyjne do 160 kg | łóżka szpitalne do 160 kg | fotele ginekologiczne do 160 kg fotele okulistyczne do 160 kg | - | - | Wagi do 150 kg | - |
|  | Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG Bromber, Halińska Spółka Jawna w Zielonej Górze | - | - | - | stoły do endoskopii 1 szt. do 120 kg; stoły operacyjne 1 szt. do 130 kg | łóżka szpitalne 10 szt. do 120 kg | fotele ginekologiczne 1 szt. do 120 kgfotele do zabiegów urologicznych 1 szt. do 120 kgfotele okulistyczne 1 szt. do 120 kgfotele laryngologiczne 1 szt. do 120 kg | wózki do transportu pacjentów 1 szt. do 120 kg | - | Wagi do 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) szer. do 60 cm | rękawy do pomiarów ciśnienia - 25 cm oraz 32 cm  |
|  | ALDEMED Centrum Medyczne Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG max 220 kg stoły do endoskopii kozetki - max obciążenie 200 kg; stoły operacyjne max 250 kg | łóżka szpitalne max 200 kg łóżka wyposażające OIOM max 200 kgłóżka rehabilitacyjne max 130 kg | fotele ginekologiczne max 120 kgfotele okulistyczne max 120 kgfotele laryngologiczne max 120 kgfotele stomatologiczne max 150 kg | wózki do transportu pacjentów max 150 kg | - | Wagi ma. 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 36cm-52cm oraz 34cm-48cm | - |
|  | Affidea Sp. z o.o. w Zielonej Górze | maksymalne obciążenie - 130 kg średnica otworu gantry - 60 cm  | maksymalne obciążenie - 160 kg średnica otworu gantry - 70 cm  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Starmedica Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. | średnica 59 cm , 145 kg | średnica 67 cm , 215 kg | średnica 67 cm , 215 kg | stoły do wykonywania RTG 200 kg | łóżka szpitalne łóżka do rezonansu - do 180 kg | - | wózki do transportu pacjentów 130 kg | - | Wagi elektroniczna do 150 kg | rękaw do pomiaru ciśnienia - do 30 cm |
|  | Eurodiagnostic sp z o.o spółka komandytowa | 120 kg max obciążenie stołu, 60cm szerokość gantry | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. | - | - | - | - | - | - | krzesła transportowe 6 szt. max obciążenie 227 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 3 szt. max obciążenie 318 kgkaretki pogotowia 3 szt. max obciążenie 318 kg | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 6 szt. obwód rękawa 66 cm | - |
|  | Przychodnia Lekarska ESKULAP Chmielowicz-Grabara, Sobota-Heger, Kowalska-Łada, Scecewicz-Szarejko, Sołtysiak, Wełyczko Sp. Jawna | - | - | - | - | - | - | krzesła transportowe do 160 kgnosze do 230 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 230 kg | - | - |
|  | Centrum Medyczne HUBERT Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | krzesła transportowe do 227 kgnosze do 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt. | - | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny**  | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. | - | - | - | - | łóżka szpitalne max obciąż. do 240 kg x 17 szt. | - | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem max obciąż. do175 kg x 1szt. oraz do 150 kg x 1szt. | - |
|  | Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze | - | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne do 175 kg | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 130 kg; materace przeciwodleżynowe do 130 kgwagi waga krzesełkowa do 300 kg | - |
|  | Hospicjum Św. Brata Alberta w Żarach | - | - | - | - | łóżka szpitalne waga do 135 kg łóżka rehabilitacyjne waga do 135 kg | - | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem waga do 160 kg; materace przeciwodleżynowe waga do 130 kg wagi waga do 180 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 40 cm | - |
|  | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa - Filia Gorzów Wielkopolski | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Nosze Aerolite Combi Stretcher 190x53/48 cm max udźwig 150kg | - | deski ortopedyczne Ferno Millennia 182x46 cm max udźwig 156 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Ultra Check 35-44 cm; 32-42 cm | - |
|  | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa - Filia Zielona Góra |  |  |  |  |  |  | Nosze Aerolite Combi Stretcher 190x53/48cm max. udźwig 150kg; Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa - Samolotowy Zespół Transportowy nosze Lifeport Top Deck Cover 183x43 cm max udźwig 136 kg; wymiary otworu drzwi przy wsuwaniu noszy 58x78 cm |  | deski ortopedyczne Ferno Millennia 182x46cm max. udźwig 156kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Ultra Check 35-44cm; 32-42cm; Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa - Samolotowy Zespół Transportowy rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) WelchAllyn FlexiPort 40-55cm; 32-43 cm |  |
|  | Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. Świebodzin | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 160 kg - 180 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 240 kg - 260 kgkaretki pogotowia 8 szt. max 260 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 4 szt. max 260 kg | deski ortopedyczne 140 kg - 160 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 60 - 80 cm | - |
|  | Pogotowie Ratunkowe Walczak - Słubice | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 3 szt. od 120 do 160 kgnosze 3 szt. nosze płachtowe od 120 do 160 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2 szt. - nosze do 250 kg, 1 szt. - nosze do 180 kg; karetki pogotowia 2 szt. nosze do 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt. nosze do 180 kg | - | - |
|  | TRANSMED s.c. w Nowej Soli | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 160 kg; nosze 225 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 225 kg | deski ortopedyczne 160 kg | - |
|  | Ratownictwo Medyczne Gorzów Robert Sołtys w Gorzowie Wlkp. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 1 szt. max obciążenie do 225 kgnosze 2 szt. max obciązenie 225 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 2 szt. | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1 szt. obwód do 50 cm | - |
|  | NZOZ Medical Service Assistance Dr med. Dariusz Stefaniak | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Nosze do 300 kgkaretki pogotowia do 300 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 300 kg | - | - |
|  | Jacek Bossy Transport Sanitarny | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe "krzesełka kardiologiczne 5 szt. do 160 kg (Utila), schodołazy będące jednocześnie krzesełkami (nie są zakotwiczone do podwozia) - do 220 kg (Ferno, Streiker)"nosze "6 szt. do 140 kg (Ferno, Stollenwerk)1 szt. do 228 kg (Streiker)" | ambulanse do transportu sanitarnego "ambulanse S - 4 szt.ambulanse P - 1 sztambulanse T - 3 szt.Wyznacznikiem masy udźwigu jest nośność noszy." | - | - |
|  | Sensus Ewelina Kędziora | - | - | - | - | - | - | Nosze 220 kg | ambulanse do transportu sanitarnego brak informacji | - | - |
|  | LUKASMED Łukasz Chodakowsk | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 180 kg, 60 cm; nosze 130 kg, 60 cm | ambulanse do transportu sanitarnego brak informacji | deski ortopedyczne 363 kg, 40 cm | - |
|  | J&M Spółka z o.o. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 120 kg; nosze 120 kg | ambulanse do transportu sanitarnego brak informacji | deski ortopedyczne 360 kg | - |
|  | Ryszard Korzeniowski Transport Sanitarny w Zielonej Górze | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe krzesełko Ferno nośność 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) nosze Ferno nośność 182 kg | ambulanse do transportu sanitarnego Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Reanult Master - max do 159 kg | deski ortopedyczne deska Ferno nośność 159 kg | - |
|  | Paramedic24 Sp.z o.o. Szczecin - filia w Kostrzynie nad Odrą | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 1 x 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 x 280 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt. do 280 kg | deski ortopedyczne 1 x 280 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22-36 cm, 36-42 cm | - |
|  | Paramedic24 Sp.z o.o. Szczecin - filia w Międzyrzeczu | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 1 x 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 x 280 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt. do 280 kg | deski ortopedyczne 1 x 280 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22-36 cm, 36-42 cm | - |
|  | Paramedic24 Sp.z o.o. Szczecin - filia w Górzycy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe 1 x 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 x 280 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt. do 280 kg | deski ortopedyczne 1 x 280 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22-36 cm, 36-42 cm | - |
|  | Falck Medycyna Sp. z o.o. w Warszawie - miejsca stacjonowania zespołów transportu medycznego międzyszpitalnego w Słubicach, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Żarach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe krzesełko kardiologiczne MEBER do 170 kg; nosze Medirol, Ferno lub Stryker do 220 kg | ambulanse do transportu sanitarnego Typ C | deski ortopedyczne Iron Duck do 315 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) obwód do 60 cm | - |
|  | NZOZ TERAPIA Sp.p. w Krośnie Odrzańskim | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | krzesła transportowe do 120 kgnosze do 150 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 150 kg | ambulanse do transportu sanitarnego Fiat Doblo Maxi otwór gantry od 150 cm  | - | - |
|  | Wiesław Łukasik Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowie - filia Wschowa | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Nosze 150 kg | ambulanse do transportu sanitarnego brak informacji | - | - |