## 2020
Obszarowa ocena jakości wody w 2020 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2020) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Olecko | Olecko, Świętajno | olecki | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 2560 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dobki, Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Giże, Gordejki, Jaśki, Judziki, Jurki, Kijewo, Kukowo, Kukówko, Łęgowo, Możne, Olecko, Olszewo, Plewki, Pieńki, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Siejnik, Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabielne, Zajdy, Zatyki, Zielonówek, Imionki, Orzechówko, Lipkowo (39) | 20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Olecko OSM | Olecko | olecki | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | KW/PIS | 210 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Niedźwiedzkie | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 275 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole,Olecko Małe,Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki, Starosty (10) | 2107 | bakterie grupy coli: 2/4 jtk/100 ml | 115 | 06.10.2020 | 0 | płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej | warunkowo przydatna | 0 | PSSE w Olecku | c
Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 275 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie, Lakiele,Daniele, Kucze, Guzy, Szeszki, Chełchy (7) | 1710 | mangan- 98/247 µg/dm3 | 168 | 08.06.2020 | 30.09.2020 | wymiana/uzupełnienie złóża na I sekcji | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Stożne | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 499 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Stożne, Golubki, Kiliany, Kilianki, Czukty, Gorczyce, Monety, Rogówko, Szarejki, Sokółki, Żydy, Cicha Wólka, Jabłonowo,Zawady Oleckie, Wężewo, Golubie Wężewskie, Czerwony Dwór, Szwałk, Leśny Zakątek, Stacze, Borki,Wieżbianka, Mściszewo, Zawady Małe (24) | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Niemsty | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 186 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Niemsty, Cichy, Barany, Jurki, Dybowo, Gryzy, Chełchy, Mazury, Rogojny, Borki, Doliwy (11) | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Olecko SM | Olecko | olecki | Spółdzielnia Mieszkaniowa "LESK", | KW/PIS | 53.5 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Olecko, Lesk (2) | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Lenarty | Olecko | olecki | cv | KW/PIS | 50 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Lenarty, Judziki, Biała Olecka, Bialskie Pola (4) | 459 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Kleszczewo | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 82 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Kleszczewo, Nory, Gąsiorówko,Gąsiorowo,Jelitki, Guty, Puchówko (7) | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Krupin | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 94 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Krupin, Markowskie, Nowe Raczki, Godziejewo, Krzyżewko,Urbaanki, Wojnasy, Wilkasy Kolonie, Rynie (9) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Kowale Oleckie NOWA | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia "NOWA" | KW/PIS | 65 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie (1) | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Drozdowo | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia Mieszkaniowa 'DROZD' | KW/PIS | 50 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Drozdowo, Drozdówek (2) | 160 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - >300 jtk/ml | 33 | 0 | 0 | usunięcie awarii kompensatora i zaworu zwrotnego w hydroforni | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku | Po stwierdzeniu przekroczeń wysłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zarządca przed wydaniem decyzji administracyjnej usunął awarię i wykonał powtórne badanie wody które nie wykazało przekroczeń. Wszczęte zawiadomieniem postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w dniu 11.02.2020 r.
Świętajno UG | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 45 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Świętajno, Sulejki, Jurkowo (3) | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Świętajno S | Świętajno | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 57 | odmanganianie,odżelazianie, napowietrzanie | 0 | Świętajno, Dunajek (2) | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Pogorzel Borkowiny | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkowina (1) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSSE w Gołdapi
Kowalki- Dorsze- Piastowo | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorsze, Piastowo, Dunajek (3) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSSE w Gołdapi
Gorlowko-Polom- Pietraze | Świętajno | Ełcki | Urząd Gminy Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | Połom, Pietrasze (2) | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSSE w Ełku