ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie (00-513) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej związanej z modernizacją połaci dachowych (kl. 1 i kl.2) z przebudową instalacji odgromowej, odprowadzenia wód deszczowych oraz wykonaniem wielobranżowej dokumentacji w zakresie instalacji oddymiania klatki schodowej nr 2 w budynku przy ul. Brackiej 4 (kl. 1 i 2) w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji połaci dachowych (kl. 1 i kl.2) z uwzględnieniem przebudowy instalacji odgromowej, odprowadzenia wód deszczowych oraz projektu instalacji oddymiania klatki schodowej nr 2 w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Brackiej 4 (kl. 1 i 2) celem uzyskania niezbędnych dokumentów formalnych pozwalających na prowadzenie prac, której zakres obejmuje wykonanie:

- projektu architektoniczno-budowlanego (PA),

- projektu technicznego (PT),

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- przedmiarów i kosztorysów,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- złożenie wszystkich koniecznych wniosków w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,

- uzyskanie pozwolenia od jednostek administracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego.

- Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez Wykonawców 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

- Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych, w przypadku wystąpienia konieczności ich przeszacowania; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia potrzeby aktualizacji kosztorysów inwestorskich nie więcej niż 2 razy.

Dokumentacja o której mowa w pkt 1. powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje w szczególności:

- uwzględnienie istniejącej infrastruktury technicznej na dachu całego budynku (kl. 1 i kl.2) oraz  lokalizacji planowanej klapy dymowej na dachu odpowiedzialnej za oddymienie klatki nr 1,

- sporządzenie dokumentacji projektowej wielobranżowej oddymiania klatki schodowej nr 2 w tym zasilania elektrycznego oraz automatyki systemu wraz z włączeniem  do układu SSP w obiekcie,

- sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych,

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich ww. projektów wykonawczych; specyfikacje powinny stanowić opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

- sporządzenie przedmiarów robót dla wszystkich ww. projektów wykonawczych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowych opisem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenie informacji (BIOZ),

- Wykonawca uwzględni art. 99 PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Dokumentację projektową wskazaną w pkt. 1-7 należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej)  w 3 egz. zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive w formacie *pdf, *.DWG i *.ath.

- Kryteria ceny ofert.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu realizacji zamówienia. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% |
| 2. | Czas realizacji zamówienia | 30% |
| RAZEM: |  | 100% |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C =C minCbad  x 70 %

gdzie:

Cmin – cena najniższa za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cbad - cena badana za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cena w formularzu ofertowym powinna być wyrażona w postaci ceny netto i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do oceny w kryterium nr 1. – cena, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wyrażoną w kwocie brutto.

Kryterium nr 2. – czas realizacji zamówienia (T)

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt. i przyjmie za oferowany termin realizacji 110 dni kalendarzowych.

- 80 dni kalendarzowych  – 30 pkt

- 90 dni kalendarzowych – 20 pkt

- 100 dni kalendarzowych – 10 pkt

- 110 dni kalendarzowych – 0 pkt

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L = C+T

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny i terminu.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Termin związania z ofertą.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2025 r o godz. 12:00

- Ofertę należy wysłać na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

- Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1. do zaproszenia do złożenia oferty, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2. do  zaproszenia do złożenia oferty.

- Obowiązkowa wizja lokalna, Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w dniu 01.08.2025 r. o godzinie 10:00. Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Brackiej 4 kl.1  (recepcja). Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrips.gov.pl  najpóźniej do godziny 15:00 dnia 31.07.2025 r.

- Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

- Charakterystyka ogólna obiektu:

- Właścicielem obiektu jest Skarb Państwa a użytkownikiem Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Brackiej 4.

- Obiekt jest zlokalizowany przy ul. Brackiej 4 w Warszawie  na działce ewidencyjnej nr 115 i 116 w obrębie 5-05-02.

- Budynek biurowy przy ul. Brackiej 4 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych pod nr SRO10792 w zakresie układu urbanistycznego ulicy Brackiej.

- Budynek ze względu na wysokość 19m kwalifikowany do grupy budynków średniowysokich SW).

- Warunki udziału:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Projektantem posiadającym doświadczenie (uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) w sporządzeniu minimum dwóch dokumentacji projektowych w zakresie remontu/przebudowy dachu o powierzchni dachu min. 250 m2, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Projektantem posiadającym doświadczenie (uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) w sporządzeniu minimum jednej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji oddymiania posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- za spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont/ przebudowę dachu o powierzchni minimum 250m2.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w punktach powyżej należy złożyć wraz z ofertą.

- Wszelkie pytania w sprawie należy kierować na adres mailowy: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl.

Załączniki do zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy.

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o udziale w wizji lokalnej.

- Rzut dachu.

- Przekrój budynku.

- Zdjęcia 1-8.