Radom, dn. 09.05.2018r

HKN.6030/OW/271/18/S

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 164570/18/SOK                          z 30.04.2018r. pobranej w AQUAPARK „NEPTUN” w Radomiu ul. Wyścigowa 49 (wanna     z hydromasażem, woda podpowierzchniowa w niecce basenowej, wyposażona w urządzenie wytwarzające aerozol wodno - powietrzny) w dniu 17.04.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia                   z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach   (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a