Radom, dn. 09.05.2018r

HKN.6030/OW/274/18/S

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 164573/18/SOK                          z 30.04.2018r. pobranej w AQUAPARK „NEPTUN” w Radomiu ul. Wyścigowa 49 (brodzik dla dzieci, woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji) w dniu 17.04.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanych parametrów liczba mikroorganizmów Pseudomonas aeruginosa                    tj. > 100 j.t.k. /100 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0 j.t.k. /100 ml wody oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h tj. > 300 j.t.k. / 1 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 20 j.t.k. / 1 ml wody.

Otrzymują:

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a