HKN.6031–59/18							Radom, dnia 09.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 75054/18/SOK                          z 05.03.2018r. pobranej w Pływalni „Neptun” w Radomiu ul. Wyścigowa 49 (brodzik dla dzieci, woda wprowadzona do niecki basenowej zawór w podbaseniu na przewodzie doprowadzający uzdatnioną wodę obiegową do basenu, wyposażony w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny) w dniu 20.02.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48h                            tj. 35 j.t.k./1 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  20 j.t.k./1 ml wody.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a